|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Ремонтно-восстановительные работы системы охранно-пожарной сигнализации, пожарной насосной подстанции в Академическом филиале
АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу: г. Ташкент Мирабадский район,
ул. Т.Шевченко, д. 29

**Заказчик:** АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. **[Инструкция для участника отбора](#ИУТ).**
2. [**Техническая часть отбора.**](#разд_2_техчасть)
3. [**Ценовая часть отбора.**](#разд_3_комчасть)
4. [**Проект договора.**](#разд_4_контр)

## I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общие положения.** | 1.1 |  | Настоящая закупочная документация по отбору наилучших предложений (далее - Отбор) разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон). |
|  |  | 1.2 |  | Предмет отбора: Ремонтно-восстановительные работы системы охранно-пожарной сигнализации, пожарной насосной подстанции в Академическом филиале АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу: г. Ташкент Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, д. 29. |
|  |  | 1.3 |  | Основание для проведения отбора: «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г.Акт проверки о противопожарном состоянии объекта от 19.06.2021г.Рапорт на имя руководства. |
|  |  | 1.4 |  | Стартовая цена: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) сум с учетом НДС.Цены, указанные в предложении по отбору, не должны превышать предельную стоимость. |
|  |  | 1.5 |  | Техническое задание на закупаемый товар представлено в технической части закупочной документации по отбору. |
|  |  | 1.6 |  | Формы заседания закупочной комиссии – очная. |
| **2** | **Организаторы отбора** | 2.1 |  | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» является заказчиком (далее «Заказчик») отбора.Адрес «Заказчика»: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Амира Тимура, 101.Реквизиты «Заказчика»: МФО 00450, ИНН 200836354. |
|  |  | 2.2 |  | Рабочим органом комиссии является рабочая группа, созданная Закупочной комиссией АО «Национальный банк ВЭД РУз» (далее-«Рабочий орган»).Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Амира Тимура, 101.Контактное лицо: Мансуров Абдукаххор Рахматджон угли.Тел: +99871 147 15 27 внутр.: 17-70E-mail: Amansurov@nbu.uz |
|  |  | 2.3 |  | Договородержатель: Академический филиал АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
|  |  | 2.4 |  | Отбор проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов. |
| **3** | **Участники отбора** | 3.1 |  | В отборе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в ИУО 5.3. |
|  |  | *1В отборе могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)* |
| **4** | **Порядок внесения, величина и форму задатка, вносимого участником для участия в отборе** | 4.1 |  | **Для участия в отборе, участник отбора должен**:     а) получить (скачать) электронную версию закупочной документации по отбору, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями отбора.      б) подать квалификационные документы и предложение по отбору в соответствии с требованиями настоящей ИУО; |
| **5** | **Предварительный квалификационный отбор участников для участия в торгах по отбору** | 5.1 |  | Перед началом отбра, Закупочной комиссией производится предварительный квалификационный отбор участников. К дальнейшему участию в отборе допускаются только те участники, которые прошли предварительный квалификационный отбор. |
|  |  | 5.2 |  | Перечень документов, необходимых для проведения предварительного квалификационного отбора представлен в приложении №1 (формы №1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт. |
|  |  | 5.3 |  | При предварительном квалификационном отборе участников, к участию в отборе не допускаются организации: |
|  |  |  |  |        не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов для предварительного квалификационного отбора; |
|  |  |  |  |        находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |
|  |  |  |  |        находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |
|  |  |  |  |        находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |
|  |  |  |  |        имеющиеся просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; |
|  |  |  |  |  не надлежаще исполнившие принятые обязательства по раннее заключенным договорам с Заказчиком; |
|  |  |  |  |  предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору; участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица; учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления торгов по отбору; |
|  |  |  |  |        зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). В случае несоответствия участника минимальным квалификационным требованиям, Закупочная комиссия имеет право отклонить предложение такого участника.  |
|  |  | 5.4 |  | Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2 |
|  |  | 5.5 |  | Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если: |
|  |  |  |  |        участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе закупок; |
|  |  |  |  |        участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.Решение закупочной комиссии или оператора электронной системы государственных закупок об отстранении участника от участия в закупочных процедурах и его причины заносятся в отчет о закупочных процедурах, и о них незамедлительно сообщается соответствующему участнику. |
| **6** | **Язык отбора, единица измерений.** | 6.1 |  | Предложение по отбору и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником (резидент Республики Узбекистан) и заказчиком, должны быть на узбекском языке и по мере необходимости на других языках.Предложение резидента Республики Узбекистан по отбору, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский язык.В случае наличия разночтений в тексте предложения по отбору резидента Республики Узбекистан, когда используется более чем один язык, узбекский язык будет превалирующим. |
|  |  | 6.2 |  | В случае, если предложение по отбору будет предоставляться нерезидентом Республики Узбекистан, то предложение по отбору и вся связанная с ним корреспонденция, и документация предоставляется на русском языке. Предложение нерезидента по отбору, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русский или узбекский язык.В случае наличия разночтений в тексте предложения нерезидента Республики Узбекистан по отбору, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык будут превалирующими. |
|  |  | 6.3 |  | В предложении по отбору должна быть использована метрическая система измерений. |
| **7** | **Предложение по отбору и порядок его оформления** | 7.1 |  | Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний конверт и внутренние конверты (техническое и ценовое предложение). |
|  |  | 7.2 |  | Предложение участника по отбору передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения по отбору фиксируется рабочим органом в журнале регистрации предложений по отбору и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).Регистрационная книга должна быть прошнурована, пронумерована и заверена печатью Заказчика |
|  |  | 7.3 |  | Участник отбора: |
|  |  |  |  |        несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; |
|  |  |  |  |        вправе подать только одно предложение; |
|  |  |  |  |        вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. |
|  |  | 7.4 |  | Предложение по отбору состоит из двух частей: |
|  |  |  |  |        техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемого товара; |
|  |  |  |  |        ценовая часть должна соответствовать условиям отбора и содержать следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.п. |
|  |  | 7.5 |  | Предложение по отбору оформляется нижеследующим образом. |
|  |  |  |  |        внешний конверт; |
|  |  |  |  |        внутренний конверт с техническим предложением;       внутренний конверт с ценовым предложением.  |
|  |  | 7.6 |  | На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта. |
|  |  | 7.7 |  | Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия». |
|  |  | 7.8 |  | Документы внутреннего конверта, должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия». |
|  |  | 7.9 |  | В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», Закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах. |
|  |  | 7.10 |  | **На внешнем конверте должно быть указано:** |
|  |  |  |  |        отметка «оригинал» или «копия»; |
|  |  |  |  |        наименование предмета отбора; |
|  |  |  |  |        наименование участника; |
|  |  |  |  |        надпись «Внешний конверт»; |
|  |  |  |  |        наименование заказчика и его адрес; |
|  |  |  |  |        надпись «не вскрывать до \_\_ часов \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.2021г.» |
|  |  | 7.11 |  | **На внутренних конвертах должно быть указано:** |
|  |  |  |  |         отметка «оригинал» или «копия»; |
|  |  |  |  |         наименование предмета отбора; |
|  |  |  |  |         наименование участника; |
|  |  |  |  |         наименование заказчика и его адрес; |
|  |  |  |  | надпись «Внутренний конверт с технической частью»; |
|  |  |  |  | надпись «Внутренний конверт с ценовой частью |
|  |  |  |  | надпись: «вскрыть после успешного прохождения предварительного квалификационного отбора». |
|  |  | 7.12 |  | Требования к наличию обязательных документов в техническом конверте.Пакет технического предложения должен содержать следующие документы: |
|  |  |  |  |  оригинал и копия технического предложения; |
|  |  |  |  |  перечень документации, содержащие полное и подробное описание предлагаемой услуги. |
|  |  | 7.13 |  | Технические документы участника отбора представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы с содержанием описи документов. |
|  |  | 7.14 |  | Требования к наличию обязательных документов во внутреннем конверте с ценовым предложением:       ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой №5, прилагаемой к данной инструкции. |
|  |  | 7.15 |  | Ценовое предложение и таблица цен участника отбора представляются в двух экземплярах (оригинал и копия), которые должны быть прошиты отдельно, парафированы и пронумерованы. |
|  |  | 7.16 |  | Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с предложениями по отбору, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции. |
|  |  | 7.17 |  | Предложения по отбору принимаются до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года по адресу г.Ташкент, Амир Темур,101.Предложения принимаются только в рабочие дни.Предложения, поступившие после установленной даты рассматриваться не будут. |
|  |  | 7.18 |  | Срок действия предложения участников по отбору должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления предложений. |
| **8** | **Продление срока предоставления предложений по отбору** | 8.1 |  | По аргументированной просьбе участника Закупочная комиссия может принять решение о переносе даты закрытия отбора (продлении срока представления предложений), которое распространяется на всех участников отбора. Уведомление о продлении срока представления и рассмотрения предложений высылается по почте или по электронной почте, или по факсу всем участникам, получившим закупочную документацию по отбору.Срок продления отбора продлевается не менее чем на 3 рабочих дня. |
|  |  | 8.2 |  | Решение о продлении срока принимается только на заседании закупочной комиссии. |
|  |  | 8.3 |  | Объявления о продлении сроков представления предложений по отбору размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ. |
| **9** | **Процедура вскрытия конвертов с предложениями порядок и критерии их оценки** | 9.1 |  | Во время процедуры вскрытия конвертов с предложениями заказчиком осуществляется видеозапись, и в процессе вскрытия конвертов Закупочной комиссией озвучивается все предоставленные документы и цена коммерческого предложения участников, за исключением случаев проведения отбора в электронной форме. Уполномоченный представитель участника отбора вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с предложениями. |
|  |  | 9.2 |  | Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать сорока пяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений. |
|  |  | 9.3 |  | Рабочий орган Закупочной комиссии письменно информирует участников о дате и месте проведения процедуры вскрытия предложений. В случае неявки участников на заседание Закупочной комиссии, конверты с предложениями вскрываются в одностороннем порядке. |
|  |  | 9.4 |  | На **первом этапе** осуществляется оценка технической части предложения участника отбора. Решение закупочной комиссии по оценке технической части предложения оформляется протоколом, в котором указываются итоги оценки первого этапа отбора. Закупочная комиссия при вскрытии конвертов оглашает перечень документов, содержащихся в конверте и их краткое содержание, а также цены (при вскрытии ценовой части предложения) |
|  |  | 9.5 |  | Второй этап отбора проводится при наличии предложений не менее двух участников, прошедших первый этап отбора. |
|  |  | 9.6 |  | На **втором этапе** отборе проводятся вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение закупочной комиссии по оценке ценовой части предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель второго этапа отбора. В отборе предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией. Уполномоченный представитель участника отбора вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с предложениями.Закупочная комиссия при вскрытии конвертов оглашает имена участников отбора, наименование товара, цену и сумму предложения, перечень документов, содержащихся в конверте и их краткое содержание (информация о наличии или отсутствии соответствующих документов предложений), а также правильность их заполнения, согласно требованиям настоящей закупочной документацией по отбору.  |
|  |  | 9.7 |  | Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев, указанных в закупочной документации по отбору. |
|  |  | 9.8 |  | В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, Закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе закупочной процедуры. |
|  |  | 9.9 |  | Оценка предложений и определение победителя отбора производятся на основании критериев, изложенных в закупочной документации по отбору (Приложение №2). |
|  |  | 9.10 |  | Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и закупочной документации по отбору. |
|  |  | 9.11 |  | Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника отбора не соответствует требованиям закупочной документации по отбору. |
|  |  | 9.12 |  | В процессе оценки предложений рабочий орган Закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в предложение по отбору. |
|  |  | 9.13 |  | Если участники отбора представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью предложения по отбору.При этом, отечественные участники должны предоставить ценовые предложения исключительно в национальной валюте. |
|  |  | 9.14 |  | Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации по отбору и предложении. |
|  |  | 9.15 |  | При наличии арифметических или иных ошибок Закупочная комиссия вправе отклонить предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора. |
|  |  | 9.16 |  | В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников отбора, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. |
|  |  | 9.17 |  | Для детального рассмотрения и оценки технической и ценовой части предложений по отбору закупочная комиссия вправе создать оценочную группу и/или привлечь независимых экспертов. |
|  |  | 9.18 |  | После детального рассмотрения и оценки ценовой части предложений по отбору Закупочная комиссия производит общую оценку предложения по отбору. |
|  |  | 9.19 |  | Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. В протоколе рассмотрения и оценки предложений Закупочной комиссии в обязательном порядке фиксируются причины, по которым участник не допускается до участия в отборе. |
|  |  | 9.20 |  | Протокол рассмотрения и оценки предложений на этапах отбора подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, и выписка из него публикуется в электронной системе государственных закупок в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола. |
|  |  | 9.21 |  | Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора. В течение 3 рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик представляет участнику отбора соответствующие разъяснения. |
| **10** | **Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности** | 10.1 |  | Ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан, несут:       лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность; |
|  |  |  |  |        председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия. |
|  |  |  |  |        победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |
| **11** | **Прочие условия** | 11.1 |  | Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого отбора. |
|  |  | 11.2 |  | Заказчик по согласованию с закупочной комиссией вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по отбору не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе. При этом срок окончания подачи предложений в этом отборе продлевается не менее чем на 3 рабочих дня. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.Изменение наименование товара (работы, услуги) не допускается. |
|  |  | 11.3 |  | Заказчик также должен незамедлительно опубликовать дополнение и/или изменение на специальном информационном портале государственных закупок и на сайте заказчика. Размещение на специальном информационном портале государственных закупок должно осуществляться в течении 2 рабочих дней со дня внесения изменений, но не позднее чем за 3 рабочих дней до окончания срока подачи предложений. |
|  |  | 11.4 |  | Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочной документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора. В течение 2 рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений закупочной документации по отбору, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 2 рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений закупочной документации по отбору не должны изменять ее сущность. |
|  |  | 11.5 |  | Участник отбора вправе внести изменения в предложение, представленное Закупочной комиссии до истечения последнего срока приема предложений без потери обеспечения предложения. Порядок внесения изменений в предложение осуществляется в следующем порядке:       участник отбора представляет в закупочной комиссии конверт с измененным предложением в запечатанном конверте с надписью «изменение» до его вскрытия;       замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде. |
|  |  | 11.6 |  | Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией несостоявшимися если:       если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;       на первом этапе Закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям закупочной документации по отбору;       на втором этапе закупочная комиссия отклонила все предложения;       если все представленные предложения не содержат необходимый пакет документов. |
|  |  |  11.7 |  | Невскрытые пакеты участников, отстраненных от участия по решению Закупочной комиссии, возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневной срок после заседания Закупочной комиссии. По истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и сохранность пакетов по отбору. |
|  |  | 11.8 |  | Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены государственной закупки публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале через электронную систему государственных закупок в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения. |
| **12** | **Заключение договора** | 12.1 |  | По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации по отбору и предложении, поданном участником отбора, с которым заключается договор. |
|  |  | 12.2 |  | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника отбора.В случае, отказа победителя отбора заключение договора на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем, или он может отказаться от заключения договора. Если закупочной комиссией не определен резервный победитель или резервный победитель отказался от заключения договора заказчик проводит новый отбор. |

**Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации**

*На бланке организации участника (если имеется)*

Закупочная комиссия

по проведению отбора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу разъяснить следующие положения закупочной документации по отбору [*поставку выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного заказчика*], размещенной на [*официального сайта*]:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/н | Разделдокументации по отору | Пункт документации по отборуподлежащий разъяснению | Суть запросана разъяснение документации по отбору |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [*указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса*]

**[**число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос] [подпись]
[Ф. И. О.]

М.П.

**Приложение №1**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Квалификационных документов

1. Заявка для участия в отборе на имя председателя Закупочной комиссии *(форма №1).*
2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника.
3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам, а также об отсутствии банковских счетов в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) *(форма №2).*
4. Общая информация об участнике (форма *№3*)
5. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) в отборе, необходимо предоставить доверенность (*форма №4*) на имя компетентного представителя, правомочного для:

а) представления документов по отбору;

б) проведения переговоров с заказчиком и Рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части предложения, а также других вопросов.

*Форма №1*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочной комиссии**

**ЗАЯВКА**

Изучив документацию по отбору наилучших предложений *(указать наименование предлагаемой услуги)*, ответы на запросы № *(указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним)*, получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся *(наименование Участника)*, намерены участвовать в отборе на предоставление услуг в соответствии с документацией по отбору наилучших предложений.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

**1.** Пакет квалификационных документов на \_\_\_\_ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

**2.** Внутренний конверт с технической частью предложения;

**3.** Внутренний конверт с ценовой частью предложения.

**4**. Иные документы *(в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов).*

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку предложения:

Контактный телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

*Форма №2*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА*

*№:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата: \_\_\_\_\_\_\_*

**Закупочная комиссия**

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

 *(наименование компании)*

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с *(наименование заказчика)*

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам

- отсутствуют просроченная задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей

- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати

*Форма №3*

**Общая информация об участнике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| **2** | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| **3** | Юридический адрес |  |
| **4** | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| **5** | Полные банковские реквизиты |  |
| **6** | Основные направления деятельности |  |

**Информация об опыте проведения требуемых или аналогичных услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета услуг | Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация | Срок проведения услуги | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)*

**М.П.**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

*Форма №4*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(паспорт серии \_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года) на

а) представления документов по отбору;

б) проведения переговоров с заказчиком и рабочим органом;

в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии;

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам отбора договора, процедуру его подписания,

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

Место печати

*Форма №5*

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на выполнение *(указать наименование работ/услуг)*

Дата: (*вписать дату подачи предложения*).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили документацию по отбору наилучших предложений в целом и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе предоставления услуг.

Проанализировав все требования, предлагаем предоставить услугу (*указать наименование услуги*) в соответствии с условиями отбора:

- условия оплаты - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- сроки проведения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Общая сумма проведения предлагаемой услуги составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать общую сумму предложения цифрами и прописью, а также валюту платежа)* и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

*НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ*

ТАБЛИЦА ЦЕН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Стоимость услуг | Срок выполнения |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Приложение №2**

**Порядок и критерии квалификационной оценки участников**

**и их предложений.**

Порядок и критерии предварительного квалификационного отбора участников на участие в отборе.

Квалификационная оценка осуществляется Закупочной комиссией до начала отбора. Если требуемая информация не представлена участником, Закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в отборе.

***Критерии квалификационной оценки***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** | **Примечание** |
| 1 | Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства | Да / нет(проводится на основании гарантийного письма участника) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 2 | Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком | Да / нет(проводится на основании гарантийного письма участника и информации от заказчика) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 3 | Регистрация участника и банка участника в оффшорных зонах | Да / нет | Участник, а также участники, банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в отборе не допускаются |
| 4 | Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей | Имеется / Не имеется | Если имеется, то участник дисквалифицируется |
| 5 | Участник имеет просроченную задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей | Да / нет(проводится на основании гарантийного письма участника и информации от заказчика) | Если да, то участник дисквалифицируется |
| 6 | Наличие полного пакета квалификационных документов и предоставление их в установленный срок | Да / нет | Если нет, то участник дисквалифицируется |
| 7 | Участник учрежден не менее чем за 6 месяцев до объявления отбора | Да / нет | Если нет, то участник дисквалифицируется |
| 8 | Участники, у которых учредителями являются одни и те же юридические и физические лица | Да / нет | Если да, то участник дисквалифицируется |

**I. Этап: Техническая оценка предложений.**

Осуществляется Закупочной комиссией на основании документов внутреннего конверта и технической частью. Предложения участников, не прошедшие, по технической оценке, дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без вскрытия.

***Критерии технической оценки***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Оценка** | **Примечание** |
| 1 | Соответствие требованиям закупочной документации по отбору (технические требования) | Соответствует Не соответствует  | Если не соответствует, то участник дисквалифицируется |

**II Этап: Ценовая оценка предложений.**

Осуществляется Закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с ценовой частью.

***Критерии ценовой оценки***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Критерий**  | **Оценка**  | **Примечание**  |
|  1 | Осуществляется путем определения наилучшего ценового предложения |  |  |

1. **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание  | «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г.Акт проверки о противопожарном состоянии объекта от 19.06.2021г. |
| 3 | Вид строительства | Ремонтно-восстановительные работы системы охранно-пожарной сигнализации, пожарной насосной подстанции в Академическом филиале АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу: г. Ташкент Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, д. 29. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.  |
| 6 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 7 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 30 рабочих дней. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Ремонтно-восстановительные работы системыохранно-пожарной сигнализации проводятся в здании Заказчика и подразумевают в себя:Заменить комплекты пожарных рукавов, установленные во внутренних пожарных кранах в количестве 10шт. Устранить течь во внутреннем пожарном гидранте 1-го этажа здания *(заменить запорный кран).* Провести ревизию внутреннего пожарного гидранта на прочность и герметичность при выявлении неисправностей устранить.Во внутренних пожарных кранах обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, при этом предусмотреть автоматическое включение резервного насоса в случаи отказа рабочего. Установиться в количестве 10шт. аварийные пускатели насоса возле пожарных щитов. Осуществить ремонт основанного и 2-х резервных насоса при этом восстановить полную их работоспособность. Установиться контрольные пускатели насосов. Установиться автоматику включения насосной подстанции. Установить датчики контроля воды во внутренней магистрали пожарного трубопровода. Привести в полное рабочее состояние имеющеюся насосную подстанцию. Установить дополнительные световые указатели пожарного выхода в количестве 6шт. Установить прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 30 шлейфов.Привести в рабочее состояние охранно пожарную сигнализацию. Заменить в количестве 120 шт. дымовые пожарные извещатели, установить дополнительно в количестве 20 шт. СМК контакты. Установить дополнительные извещатели пожарно ручные в количестве 10 шт. Проверить работоспособность имеющегося оборудования охранно пожарной сигнализации выявленные недостатки устранить.При подготовке коммерческого предложения Исполнитель осуществляет сбор исходных данных необходимых затрат по монтажу, установке, пуско-наладке на объекте Заказчика.Исполнитель осуществляет демонтаж неисправного оборудования.Исполнитель после окончания работ предоставляет структурную схему подключения ОПС, а также насосной подстанции. После окончания ремонтно-восстановительных работ вся система охранно-пожарной тревожной сигнализации, а также оборудование пожарной насосной подстанции должно находится в исправном рабочем состоянии. Исполнитель расписывает шлейфы приемно контрольного прибора, отвечающего за прием, обработку поступающей информации с мест установки извещателей. Встроенные в приборы аккумуляторные батареи подлежат проверки, а в случаи обнаружения неисправностей замене.Исполнитель осуществляет программирование контрольно приёмного прибора.После окончания работ Исполнитель подписывает Акт выполненных работ с представителями УЧС по г. Ташкента, а также с представителями Заказчика.  |
| 9 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика.  |
| 10 | Срок выполнения работ, гарантия | Гарантийный срок на применяемое оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. Срок выполнения работ в течении 30 рабочих дней. |
| 11 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 12 | Требования к электроснабжению | Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от аккумуляторных батарей. |
| 13 | Место установки | г. Ташкент Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, д. 29 |
| 14 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляются путем 40% предоплаты, оставшиеся 60% оплачиваются после окончания выполненных работ. |

1. **ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стартовая цена | 60 000 000 сум с учетом НДС |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | -40% предоплата-60% после окончания работ и подписания акта выполненных работ. |
| 4 | Валюта платежа | Для отечественных производителей и поставщиков – сум РУ. |
| 5 | Срок оказания услуг | 30 рабочих дней |
| 7 | Срок действия предложения | 90 дней с момента окончания подачи предложения |

1. **ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

*Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров*

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

 Ташкент “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Академический филиал АО “Национальный банк ВЭД РУ”**, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №\_\_ заседания закупочной комиссии от \_\_\_.\_\_\_.2021г. по отбору организации на **оказание услуг по ремонтно-восстановительным работам системы охранно-пожарной сигнализации, пожарной насосной подстанции в Академическом филиале
АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, д. 29.**, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. **«Подрядчик»** обязуется выполнить по заданию **«Заказчика»** - работы по объекту: «**Ремонтно-восстановительные работы системы охранно-пожарной сигнализации, пожарной насосной подстанции в Академическом филиале
АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенного по адресу: г. Ташкент Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, д. 29.**» (далее - Объект), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

**2. Цена договора**

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сум с/без НДС.

**3. Условия платежа**

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, **«Заказчик»** перечисляет **«Подрядчику»** аванс в размере 40% от общей суммы договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса, а также Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию**.**

3.3. Оплата оставшихся 60% от общей суммы договора осуществляется в течении
5 банковских дней после окончания работ и подписания Акта выполненных работ с представителями УЧС по г. Ташкента, а также с представителями Заказчика.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. **«Подрядчик»** обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения **«Подрядчиком»** работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет **«Подрядчика»**.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию в течение которого **«Подрядчик»** обязуется устранить все выявленные **«Заказчиком»** недостатки своими силами и за свой счёт.

**5. Срок действия договора**

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

**6. Обязательства сторон**

6.1. **«Подрядчик»** обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. В случае выявления **«Заказчиком»** недостатков выполненных **«Подрядчиком»** работах, **«Подрядчик»** обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от **«Заказчика»** в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы **«Заказчика»** по устранению данных недостатков.

6.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.4. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.2. **«Заказчик»** обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с **«Подрядчиком»** в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг **«Подрядчика»,** выплатить **«Подрядчику»** стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

**7. Основные условия договора**

7.1. **«Подрядчик»** несет ответственность за полноту комплектации предлагаемой Продукции и Услуг, и в случае недостаточности спецификации дополняет ее за свой счет.

7.2. **«Подрядчик»** должен поставить Продукцию, которая на момент ввода в эксплуатацию не находится в состоянии снятия с продажи и/или производства. В случае, если до момента пуска Продукции в эксплуатацию какой-либо компонент Продукции будет объявлен о снятии с продажи и/или производства, **«Подрядчик»** обязан за свой счет поменять данный компонент и все другие компоненты Продукции, непосредственно связанные с ним, на соответствующие компоненты с характеристиками, не хуже первоначальных.

7.3. **«Подрядчик»** гарантирует, что качество Продукции, поставляемой по настоящему контракту, соответствует современному техническому уровню, существующему у производителей этого вида Продукции.

7.4. **«Подрядчик»** гарантирует, что предоставляемая НБУ Продукция является новой и не бывшей в употреблении.

7.5. Услуги по монтажу и инсталляции Продукции должны оказываться специалистами **«Подрядчика»,** имеющими достаточную квалификацию и сертифицированными производителем предлагаемой Продукции. Специалисты НБУ должны иметь возможность принимать участие и контролировать все этапы выполняемых Услуг, осуществляемых **«Подрядчикам».**

7.6. **«Подрядчик»** обязуется предоставить полный комплект документации.
К каждой единице поставляемой Продукции должен быть приложен полный комплект - оригинал технической документации.

7.7. Помимо гарантийной поддержки оборудования, **«Подрядчик»** в течение действия гарантийных обязательств должен обеспечить необходимую информационно-консультационную помощь специалистам НБУ.

7.8. Гарантийный срок предлагаемого оборудования – не менее 12 месяцев.

7.9. Моментом пуска оборудования в эксплуатацию будет считаться дата подписания двухстороннего акта выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований по поставке, монтажу, настройке и документированию Продукции, успешного проведения приемочных испытаний и начала полноценного функционирования.

7.10. В случае нанесения вреда имуществу «Заказчика» в ходе работы, устранить нанесенный вред либо возместить расходы «Заказчику» по устранению нанесенного вреда.

7.11. Выполнить Работы по Договору надлежащего (высокого) качества, в точном соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан по производству строительных, монтажных и наладочных Работ.

**8. Ответственность сторон**

8.1. В случае просрочки платежа за выполненные работы (услуг) по настоящему договору, «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

8.2. За просрочку выполнения работ (услуг) по настоящему договору «Исполнитель» уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости товара подлежащего поставке.

8.3. Ответственность сторон, не предусмотренная условиями договора, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

**9. Порядок решения споров**

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

**10. Антикоррупционная оговорка**

**10.1.** При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

**10.2.** В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. В течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления другая Сторона должна предоставить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

**10.3.** В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, и/или неполучения какой-либо Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив первой Стороне соответствующее письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения первой стороной указанного уведомления. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате такого расторжения.

**11. Порядок изменений и дополнений договора**

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

**12. Прочие условия**

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

**13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **ПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |