ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/н | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Операционные расходы по текушему ремонту на 2021 год по Бухарского областному филиалу АО «Узнацбанк». |
| 3 | Вид строительства | Электромонтажные работы (наладка, прокладка, кабелей и т.д.) Бухарского областного филиала расположенного по адресу: Бухарская область, г.Бухара, ул. М.Икбол, дом №3 |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства | 70 444 016,00 сум. с НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты электроприборы и для монтажа, прокладки и ремонта электрооборудований и т.д. (автомобиль прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор) Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист по электротехнобезопасности) и необходимых квалифицированных рабочих (электромонтёр, наладчик контрольном измерительных приборов и автоматики) на постоянной основе не менее 2 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); Наличие денежных средств на начало текушего ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн.сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Опыт работы в аналогичных строительствах в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 40 дней. |
| 10 | Основные объёмы работ | Монтаж, наладка электрооборудований и электроустановок, прокладка кабелей и монтаж ГРЩ-0,4 кВ, ЩО-0,4 кВ. |
| 11 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 12 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых электромонтажных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных электромонтажных ремонтных работ согласно строительных норм и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 13 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 70% текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки. |

|  | НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА В ГОРОДЕ БУХАРЕ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 1 |  |  |
|  | (локальная ресурсная смета) |  |  |  |  |
| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |
|  |  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЙ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Е0101-009-2 2 | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000М3 | 0,163 |  |
| 1.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 41,3 | 6,73 |
| 1.2 | 060337 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 41,3 | 6,73 |
| 2 | Е102-57-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,12 |  |
| 2.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 118 | 14,16 |
| 3 | Е101-33-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0,093 |  |
| 3.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7,6 | 0,7068 |
| 3.2 | 070148 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 7,6 | 0,7068 |
| 4 | Е102-61-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,12 |  |
| 4.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 88,5 | 10,62 |
| 5 | Е148-15-2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ - САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10Т ДО 15КМ | Т | 0,54 |  |
| 5.1 |  | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0,3283 | 0,1773 |
| РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 6 | Ц0802-141-2 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 | 100М | 1,42 |  |
| 6.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 13,7 | 19,45 |
| 6.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 4,34 | 6,16 |
| 6.3 | 030203 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т | МАШ.-Ч | 3,22 | 4,57 |
| 6.4 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,56 | 0,7952 |
| 6.5 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3,22 | 4,57 |
| 6.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,56 | 0,7952 |
| 6.7 |  | КРАСКА | КГ | 0,25 | 0,355 |
| 6.8 |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 6.9 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0 | 0,0001 |
| 6.10 |  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0,001 | 0,0014 |
| 6.12 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,041 | 0,0582 |
| 6.13 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0,0083 | 0,0118 |
| 6.14 |  | ЛЕНТА К226 | 100М | 0,0096 | 0,0136 |
| 6.15 |  | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 0,01 | 0,0142 |
| 7 | 1514-3210 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 4Х70 | М | 120,00 |  |
| 8 | 1514-3211 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 4Х16 ОК | М | 22,00 |  |
| 9 | 1514-3213 | НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ DL-185-16-19 (ТА) РRIМЕ | ШТ | 48,00 |  |
| 10 | Ц802-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ППВ) | 100М | 0,40 |  |
| 10.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37 | 14,8 |
| 10.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5,27 | 2,11 |
| 10.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,012 |
| 10.4 | 030902 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 5,21 | 2,08 |
| 10.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,012 |
| 10.6 |  | ДЮБЕЛИ | КГ | 1,8 | 0,72 |
| 10.7 |  | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ | КГ | 1,3 | 0,52 |
| 10.8 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,01 | 0,004 |
| 10.9 |  | КРАСКА | КГ | 0,3 | 0,12 |
| 10.10 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0,0025 | 0,001 |
| 10.11 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,31 | 0,124 |
| 10.12 |  | СКОБЫ | 10ШТ | 28 | 11,2 |
| 10.13 |  | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0,12 | 0,048 |
| 10.14 |  | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 4,9 | 1,96 |
| 10.15 |  | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 3 | 1,2 |
| 10.16 |  | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100ШТ | 0,12 | 0,048 |
| 10.17 |  | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ | КГ | 0,83 | 0,332 |
| 11 | 1514-3212 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 3Х6,0 | М | 40,00 |  |
| 12 | Ц0802-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 0,60 |  |
| 12.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,63 | 3,98 |
| 12.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9,98 | 5,99 |
| 12.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4,99 | 2,99 |
| 12.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4,99 | 2,99 |
| 13 | 1514-3296 | ПЕСОК | М3 | 1,20 |  |
| 14 | Ц0802-143-1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 0,60 |  |
| 14.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,51 | 3,91 |
| 14.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8,48 | 5,09 |
| 14.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 4,24 | 2,54 |
| 14.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 4,24 | 2,54 |
| 15 | 1514-3297 | КИРПИЧ М-75 | ШТ | 20,00 |  |
| 16 | Ц0802-158-1 6 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 185 | ШТ | 10,00 |  |
| 16.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,58 | 15,8 |
| 16.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,02 | 0,2 |
| 16.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1 |
| 16.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1 |
| 16.7 |  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,15 | 1,5 |
| 16.8 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,01 | 0,1 |
| 16.9 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0,002 | 0,0204 |
| 16.10 |  | ЛЕНТА К226 | 100М | 0,0024 | 0,024 |
| 17 | Ц0803-526-3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250 | ШТ | 3,00 |  |
| 17.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2,76 | 8,28 |
| 17.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,012 | 0,036 |
| 17.3 | 700046 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,12 |
| 17.4 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,006 | 0,018 |
| 17.5 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,39 |
| 17.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,006 | 0,018 |
| 17.7 |  | ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.-Ч | 0,23 | 0,69 |
| 17.8 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0,014 | 0,042 |
| 17.9 |  | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 1,22 | 3,66 |
| 17.10 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,431 | 1,29 |
| 17.11 |  | КРАСКА | КГ | 0,047 | 0,141 |
| 17.12 |  | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ | КГ | 0,004 | 0,012 |
| 17.13 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ | 0,016 | 0,048 |
| 17.14 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 0,07 | 0,21 |
| 17.15 |  | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ | КГ | 0,002 | 0,006 |
| 17.16 |  | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ | КГ | 0,009 | 0,027 |
| 17.17 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,02 | 0,06 |
| 17.18 |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0,003 | 0,009 |
| 17.19 |  | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 6,1 | 18,3 |
| 17.20 |  | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 1,22 | 3,66 |
| 17.21 |  | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 1 | 3 |
| 17.22 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,042 | 0,126 |
| 18 | 1514-3214 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-99М 250/250А 3Р 35КА ЕКF | ШТ | 3,00 |  |
| 19 | 1514-3215 | ИЗОЛЯТОР SМ-76 1250А 25КВ РRIМЕ | ШТ | 10,00 |  |
| 20 | Ц0801-61-1 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | ШТ | 69,00 |  |
| 20.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,13 | 77,97 |
| 20.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,05 | 3,45 |
| 20.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 1,38 |
| 20.4 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,005 | 0,345 |
| 20.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 1,38 |
| 20.6 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,14 | 9,66 |
| 20.7 |  | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ | Т | 0,0021 | 0,1449 |
| 21 | 1514-3218 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 160А | ШТ | 69,00 |  |
| 22 | Ц0803-521-3 0 | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 630 | ШТ | 4,00 |  |
| 22.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10,5 | 42 |
| 22.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,02 | 0,08 |
| 22.3 | 700046 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,38 | 1,52 |
| 22.4 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,04 |
| 22.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,04 |
| 22.6 |  | ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | МАШ.-Ч | 1,13 | 4,52 |
| 22.7 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 0,761 | 3,04 |
| 22.8 |  | КРАСКА | КГ | 0,095 | 0,38 |
| 22.9 |  | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ | КГ | 0,025 | 0,1 |
| 22.10 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ | 0,086 | 0,344 |
| 22.11 |  | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ | КГ | 0,014 | 0,056 |
| 22.12 |  | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ | КГ | 0,072 | 0,288 |
| 22.13 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,061 | 0,244 |
| 22.14 |  | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 18,3 | 73,2 |
| 22.15 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,216 | 0,864 |
| 23 | 1514-3219 | РУБИЛЬНИК ВР32-39В31250 630А, 1 НАПР., С Д/Г КАМЕРАМИ, СЪЕМ. РУК. РRIМЕ | ШТ | 4,00 |  |
| 24 | Ц0801-6-6 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ: 400 | КОМПЛ. | 6,00 |  |
| 24.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 139 | 834 |
| 24.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 53,6 | 321,6 |
| 24.3 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 24,2 | 145,2 |
| 24.4 | 030902 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19,6 | 117,6 |
| 24.5 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 5,41 | 32,46 |
| 24.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 9,78 | 58,68 |
| 24.8 |  | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 3,9 | 23,4 |
| 24.9 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 8,33 | 49,98 |
| 24.10 |  | КРАСКА | КГ | 1,8 | 10,8 |
| 24.11 |  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0,03 | 0,18 |
| 24.12 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А | КГ | 2,4 | 14,4 |
| 24.14 |  | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 3,9 | 23,4 |
| 24.15 |  | СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) | Т | 0,0016 | 0,0094 |
| 25 | 1514-3220 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТП-А-400/5А КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 РRIМЕ | ШТ | 6,00 |  |
| 26 | У0112-27-1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10 | ИСПЫТ. | 25,00 |  |
| 26.2 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК IV РАЗРЯДА | ЧЕЛ.-Ч | 2,4 | 60 |
| 27 | У0103-8-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11 | ШТ | 3,00 |  |
| 27.3 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК IV РАЗРЯДА | ЧЕЛ.-Ч | 4,8 | 14,4 |
| 28 | У0112-24-1 | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ: ОТДЕЛЬНЫЙ ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ | ИСПЫТ. | 48,00 |  |
| 28.2 |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК IV РАЗРЯДА | ЧЕЛ.-Ч | 1,2 | 57,6 |
| 29 | У0111-24-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: ДО 1 | 1ФАЗ. | 24,00 |  |
| 30 | У0111-13-1 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИ. | 24,00 |  |