- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по капитальному ремонту кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника электронного конкурса

- Техническая часть электронного конкурса

- Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

|  | ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного конкурса |  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса определяются в соответствии настоящей главы. - Ответственный секретарь закупочной комиссии: осуществляет проверку оформления конкурсных предложений участников на соответствие требованиям конкурсной документации и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; вносит в электронную систему результаты оценки конкурсных предложений участников по утвержденным критериям. 2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат. 4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. |  |
| 1 | Общие положения | 1.1 | Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 09.04.2018г. № ЗРУ-472, Положения «О порядке организации и проведения закупочных процедур», утвержденного приказом Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15.05.2018г. №185, с учетом внесенных изменений и дополнений к данному Положению согласно приказа министерства финансов Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №7 (рег.№ 3016-3 от 13.04.2020г.) и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы). |  |
|  |  | 1.2 | Предмет электронного конкурса: - Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  |
|  |  | 1.3 | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |  |
|  |  | 1.4 | Предельная стоимость конкурса: 557 869 647,00 (пятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь) сум с учетом НДС. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |  |
|  |  | 1.5 | Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного конкурса представлено в технической части Конкурсной документации. |  |
|  |  | 1.6 | Форма заседания конкурсной комиссии – онлайн |  |
| 2 | Организаторы электронного конкурса | 2.1 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70 |  |
|  |  | 2.2 | Держатель договора: Бухарский областной филиал «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  |
|  |  | 2.3 | Электронный конкурс проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке. |  |
| 3 | Участники электронного конкурса | 3.1 | В электронном конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.12. данной конкурсной документации. |  |
| 4 | Порядок внесения, предложений электронном конкурсе | 4.1 | Для участия в электронном конкурсе и для ознакомления с условиями электронного конкурса, участник должен: а) скачать электронную версию Конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале; б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией; |  |
| 5 | Подача конкурсного предложения | 5.1 | При проведении электронного конкурса участники подают конкурсные предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного конкурса. |  |
|  |  | 5.2 | Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью конкурсного предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |  |
|  |  | 5.3 | Вместе с конкурсным предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. При этом конкурсные предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. Ценовая часть и стоимость работ должна быть в соответствии с «Ведомостью объемов работ на объекте». В ведомости объемов работ по каждой позиции должны быть качественно заполнены с указанием цен. Участник конкурса должен суммировать промежуточные суммы для того, чтобы получить общую стоимость конкурсного предложения. В случае расхождений между суммой, указанной прописью и суммой, указанной цифрами, принимается сумма, указанная прописью В случае расхождений между стоимостью за единицу объема и суммой за весь объем работ принимается стоимость, указанная за единицу объема |  |
|  |  | 5.4 | До наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр участниками электронного конкурса, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |  |
|  |  | 5.5 | Участник электронного конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. |  |
|  |  | 5.6 | Участник электронного конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное предложение до окончания срока подачи таких конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.7 | Участник электронного конкурса вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.8 | В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. |  |
|  |  | 5.9 | В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения конкурсных предложений участниками, до направления конкурсного предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос. |  |
|  |  | 5.10 | В электронном конкурсе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; правомочность на заключение договора; отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |
|  |  | 5.11 | При отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются организации: |  |
|  |  |  | не предоставившие в установленный срок необходимые документы; |  |
|  |  |  | находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |  |
|  |  |  | находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |  |
|  |  |  | находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |  |
|  |  |  | имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; |  |
| 6 | Язык конкурса, единица измерений | 6.1 | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |  |
| 7 | Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности | 7.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, ведущие учет поступающие конкурсные предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность; председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |  |
| 8 | Прочие условия | 8.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного конкурса. |  |
|  |  | 8.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока приема предложений. |  |
|  |  | 8.3 | Изменение предмета конкурса (услугу), внесение изменение в техническую часть конкурсной документации не допускается. В случае внесения изменения в другие части конкурсной документации срок окончания приема предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |  |
|  |  | 8.4 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность. |  |
|  |  | 8.5 | Конкурс признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной документации. |  |
|  |  |  | Конкурс может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися: |  |
|  |  |  | если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; |  |
|  |  |  | если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения; |  |
|  |  |  | все представленные конкурсные предложения не содержат необходимые документы или не отвечают требованиям Конкурсной документации. |  |
|  |  | 8.7 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |  |
| 9 | Подведение итогов электронного конкурса | 9.1 | При наличии трех и более участников электронного конкурса — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. |  |
|  |  | 9.2 | Электронный конкурс признается несостоявшимся, если в электронном конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести конкурс повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). |  |
|  |  | 9.3 | При проведении электронного конкурса в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их конкурсные предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его конкурсном предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. |  |
|  |  | 9.4 | Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет конкурсное предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в конкурсном предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии. |  |
|  |  | 9.5 | Конкурсное предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и конкурсной документации. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании конкурсного предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией. |  |
|  |  | 9.6 | Во время оценки конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится в электронной форме |  |
|  |  | 9.7 | Оценка технической части конкурсного предложения на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме |  |
|  |  | 9.8 | В зависимости от условий, определенных конкурсной документацией, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя участника, конкурсное предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей конкурсного предложения (при использовании балльного метода); участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном конкурсе по результатам оценки технической части конкурсных предложений (при использовании метода наименьшей цены). |  |
|  |  | 9.9 | В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший конкурсное предложение раньше остальных. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. |  |
|  |  | 9.10 | По итогам рассмотрения конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. При этом, протокол должен содержать следующую информацию: о дате и времени рассмотрения и оценки конкурсных предложений; о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного конкурса; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; о принятом решении о победителе электронного конкурса; наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.11 | Любой участник электронного конкурса после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.12 | По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор. |  |
|  |  | 9.13 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |  |
|  |  | 9.14 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника. |  |
|  |  | 9.15 | Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан |  |

I. Техническо-квалификационная оценка конкурсных предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов технической части. Предложения участников конкурса, не прошедшие, по технической оценке, (набравшие менее 56 баллов по итогам выставления оценок) дисквалифицируются.

#### Критерии технической оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (или арендный договор) (прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 2 | Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 3 | Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 4 | Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сум.(прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 5 | Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 6 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам | Максимальный балл – 5 баллов |  |
| 7 | Общая информация об участнике конкурса | Максимальный балл – 5 баллов |  |

Ценовая оценка предложений.

Осуществляется специальным информационным порталом путем выбора наименьшего ценового предложения.

#### Критерии ценовой оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя. | Максимальный балл – 40 баллов |  |

Оценка предложений

| Критерий | Балл | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Техническая оценка | 60 |  |
| Ценовая оценка | 40 |  |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список по капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Стоимость строительства | 557 869 647 сум с учетом НДС; |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «Арх проект прогресс» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды); Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 5 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении); Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сум. (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Опыт работы в аналогичных видах строительства в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур) |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | 90 дней с момента подписания подрядного договора. |
| 10 | Основные объёмы работ | Согласно проектно-сметной документации: Демонтажные, строительные, отделочные, электромонтажные, слаботочные и вентиляционные работы. |
| 12 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 13 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 14 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 15 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 16 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневной срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ. |
| 17 | Прочее | Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию |

Приложение №1 к

Техническому заданию по объекту:

«Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛЬТЕРИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Е1001-15-2 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,07 |  |
| 1.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41,76 | 2,92 |
| 1.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,21 | 0,2249 |
| 1.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,0681 |
| 1.4 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,0681 |
| 1.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 0,2249 |
| 2 | Е904-12-1 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,15 |  |
| 2.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 522,6 | 78,91 |
| 2.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15,16 | 2,29 |
| 2.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 13,47 | 2,03 |
| 2.4 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0529 |
| 2.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,69 | 0,2558 |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 3 | Е57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,33 |  |
| 3.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 69,87 | 22,71 |
| 3.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,44 | 0,468 |
| 3.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 0,468 |
| 3.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 1,69 |
| 4 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,84 |  |
| 4.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 9,53 |
| 4.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,1088 |
| 4.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,1088 |
| 4.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,3934 |
| 5 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 1,16 |  |
| 5.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 129,21 |
| 5.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 24,4 |
| 5.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 22,31 |
| 5.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 44,62 |
| 5.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 2,09 |
| 5.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 7,67 |
| 6 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,16 |  |
| 6.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 45,91 |
| 6.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 1,48 |
| 6.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 10,54 |
| 6.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 1,48 |
| 6.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 4,07 |
| 6.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 2,37 |
| 7 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 1,16 |  |
| 7.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,581 |
| 7.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,244 |
| 7.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 2,7 |
| 7.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,244 |
| 7.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,5926 |
| 8 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 0,84 |  |
| 8.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 69,55 |
| 8.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,1339 |
| 8.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,1339 |
| 8.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 2,56 |
| 8.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0502 |
| 8.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,2511 |
| 9 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 0,84 |  |
| 9.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 31,21 |
| 9.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,4101 |
| 9.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,1841 |
| 9.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,226 |
| 9.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,4185 |
| 9.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 5,02 |
| 9.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 85,37 |
| 9.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 2,79 |
| 9.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 87,05 |
| 10 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,33 |  |
| 10.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 2,18 |
| 10.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0098 |
| 10.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,4362 |
| 10.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 0,6593 |
| 10.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0098 |
| 10.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 16,4 |
| 10.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 5,25 |
| 10.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 8,63 |
| 10.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 86,26 |
| 10.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 33,13 |
| 11 | Е1501-027-0 1 ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ | 100М2 | 0,33 |  |
| 11.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 385,5 | 125,29 |
| 11.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 36,92 | 12 |
| 11.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 0,1268 |
| 11.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,17 | 0,7053 |
| 11.5 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,234 |
| 11.6 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч | 34,3 | 11,15 |
| 11.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0195 |
| 11.8 |  | ВОДА | М3 | 0,5 | 0,1625 |
| 11.9 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 | 100 | 32,5 |
| 11.10 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,0049 |
| 11.11 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,58 | 0,1885 |
| 11.12 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,1625 |
| 11.13 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т | 0,32 | 0,104 |
| 11.14 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,0065 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 12 | Е1507-017-0 3 ДОП. 4 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,40 |  |
| 12.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 80,64 | 112,65 |
| 12.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,504 | 0,7041 |
| 12.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,21 | 3,09 |
| 12.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,546 | 0,7628 |
| 12.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,504 | 0,7041 |
| 13 | Е53-1-4 | РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ | 100М2 | 1,40 |  |
| 13.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 51,2 | 71,53 |
| 13.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,87 | 4,01 |
| 13.3 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 2,74 | 3,83 |
| 14 | Е1507-1-2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2 | 20,51 |  |
| 14.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1 | 20,51 |
| 14.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,04 | 0,8204 |
| 14.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,6153 |
| 14.6 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 1,23 |
| 14.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,4102 |
| 14.8 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 30,77 |
| 14.9 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ | 0,7 | 14,36 |
| 14.10 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М | 1,5 | 30,77 |
| 14.11 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М | 1,67 | 34,25 |
| 14.12 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 1,03 | 21,13 |
| 14.13 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ | 34 | 697,34 |
| 14.14 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 0,8409 |
| 14.15 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М | 2 | 41,02 |
| 14.16 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М | 0,67 | 13,74 |
| 14.17 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,31 | 47,38 |
| 15 | Е1507-016-0 1 ДОП. 4 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | 100 М2 | 1,40 |  |
| 15.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128,85 | 180 |
| 15.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,62 | 0,8661 |
| 15.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 8,38 |
| 15.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,2934 |
| 15.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 8,38 |
| 15.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,41 | 0,5728 |
| 15.7 |  | ВОДА | М3 | 0,0163 | 0,0228 |
| 15.8 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 265,43 |
| 15.9 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ | 0,5 | 0,6985 |
| 15.10 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т | 0,025 | 0,0349 |
| 15.11 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 | 105 | 146,69 |
| 15.12 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0,75 | 1,05 |
| 15.13 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М | 70 | 97,79 |
| 15.14 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М | 200 | 279,4 |
| 15.15 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ | 70 | 97,79 |
| 15.16 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. | 1,4 | 1,96 |
| 16 | Е1504-5-5 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,81 |  |
| 16.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25,41 | 45,92 |
| 16.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,1988 |
| 16.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0181 |
| 16.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,1807 |
| 16.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,1138 |
| 16.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,009 |
| 16.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,52 |
| 16.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,5602 |
| 17 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,61 |  |
| 17.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 17,8 |
| 17.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,0667 |
| 17.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0121 |
| 17.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,0545 |
| 17.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 3,64 |
| 17.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0091 |
| 17.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,0026 |
| 18 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 60,60 |  |
| 19 | Е1001-036-0 6 ДОП.6 | УСТАНОВКА СТЕКЛЯННЫХ ВИТРАЖЕЙ | 100 М2 | 0,24 |  |
| 19.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 73,3 | 17,71 |
| 19.2 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,12 | 1,48 |
| 19.3 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ | 14,2 | 3,43 |
| 19.4 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,008 | 0,0019 |
| 20 | 126-408 | СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | М2 | 24,16 |  |
| 21 | Е1507-017-0 1 ДОП. 4 | ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 0,02 |  |
| 21.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 146,42 | 2,37 |
| 21.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 0,0117 |
| 21.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,16 | 0,0512 |
| 21.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,78 | 0,0126 |
| 21.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,0117 |
| 21.6 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ | 1250 | 20,25 |
| 21.7 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 | 105 | 1,7 |
| 21.8 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 0,0014 | 0 |
| 21.9 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0014 | 0 |
| 21.10 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,46 | 0,0075 |
| 21.11 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0034 | 0,0001 |
| 21.12 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0022 | 0 |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 22 | Е1501-47-15 ДОП. 4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,16 |  |
| 22.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61,48 | 71,5 |
| 22.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,74 | 4,35 |
| 22.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,75 | 4,36 |
| 22.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,532 | 0,6187 |
| 22.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 3,73 |
| 23 | Е1501-54-1 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 | 1,16 |  |
| 23.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 572,87 | 666,25 |
| 23.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 87,65 | 101,94 |
| 23.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 226,8 | 263,77 |
| 23.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 53,35 | 62,05 |
| 23.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0108 | 0,0126 |
| 23.6 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т | 0,083 | 0,0965 |
| 23.7 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,0025 | 0,0029 |
| 23.8 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 118 | 137,23 |
| 23.9 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 1,08 | 1,26 |
| 23.10 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 840 | 976,92 |
| 23.11 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 382 | 444,27 |
| 23.12 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 180 | 209,34 |
| 23.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 90 | 104,67 |
| 23.14 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 127 | 147,7 |
| 23.15 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 226 | 262,84 |
| 24 | Е1504-5-6 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,16 |  |
| 24.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,6 | 33,26 |
| 24.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,1279 |
| 24.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0116 |
| 24.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,1163 |
| 24.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,0802 |
| 24.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,0064 |
| 24.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,9769 |
| 24.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,3605 |
| РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |
| 25 | Е1001-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/ | 100М2 | 0,02 |  |
| 25.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 1,97 |
| 25.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,34 | 0,2521 |
| 25.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 0,0314 |
| 25.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 0,0376 |
| 25.5 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0 |
| 25.6 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,0001 |
| 25.7 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,0003 |
| 25.8 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,0015 |
| 25.9 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 37,5 | 0,7087 |
| 25.10 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 1,89 |
| 26 | Е1001-60-02 ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 0,05 |  |
| 26.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,02 | 0,256 |
| 26.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0015 |
| 26.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0015 |
| 26.4 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,85 | 0,0434 |
| 26.5 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 5,51 |
| 27 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 6,88 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ |  |  |  |  |  |
| 28 | Е67-8-1 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,23 |  |
| 28.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,1 | 20,49 |
| 28.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0069 |
| 28.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0069 |
| 28.4 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ | 100 | 23 |
| 29 | Е67-9-1 | СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 100ШТ | 0,02 |  |
| 29.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 0,482 |
| 29.2 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ | 100 | 2 |
| 30 | Е67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,10 |  |
| 30.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 2,41 |
| 30.2 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ | 100 | 10 |
| РАЗДЕЛ 4. КАССА |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 31 | Е1001-15-2 | ДЕМОНТАЖ БАРЬЕРОВ И ПЕРЕГОРОДОК ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,17 |  |
| 31.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 41,76 | 7,2 |
| 31.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,21 | 0,5542 |
| 31.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,1678 |
| 31.4 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,973 | 0,1678 |
| 31.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 0,5542 |
| 32 | Е904-12-1 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,24 |  |
| 32.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 522,6 | 127,51 |
| 32.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15,16 | 3,7 |
| 32.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 13,47 | 3,29 |
| 32.4 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,0854 |
| 32.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,69 | 0,4133 |
| 33 | Е55-1-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ ИЗ ДСП | 100М2 | 0,44 |  |
| 33.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 38,01 | 16,72 |
| 33.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,49 | 0,6556 |
| 33.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,49 | 0,6556 |
| 33.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,58 | 1,58 |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 34 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,17 |  |
| 34.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 1,94 |
| 34.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,0221 |
| 34.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,0221 |
| 34.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,0799 |
| 35 | Е57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 1,77 |  |
| 35.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 69,87 | 123,56 |
| 35.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,44 | 2,55 |
| 35.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 2,55 |
| 35.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 9,2 |
| 36 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 1,77 |  |
| 36.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 196,65 |
| 36.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 37,14 |
| 36.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 33,95 |
| 36.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 67,91 |
| 36.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 3,18 |
| 36.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 11,67 |
| 37 | Е1101-002-0 9 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 27СМ | М3 | 10,88 |  |
| 37.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,8 | 19,57 |
| 37.2 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,48 | 5,22 |
| 37.3 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 1,02 | 11,09 |
| 37.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 3,81 |
| 37.5 |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 0,002 | 0,0218 |
| 37.6 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3 | 0,001 | 0,0109 |
| 38 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,77 |  |
| 38.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 69,87 |
| 38.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 2,25 |
| 38.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 16,04 |
| 38.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 2,25 |
| 38.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 6,19 |
| 38.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 3,61 |
| 39 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 1,77 |  |
| 39.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,8842 |
| 39.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,3714 |
| 39.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 4,1 |
| 39.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,3714 |
| 39.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,9019 |
| 40 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 1,21 |  |
| 40.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 100,18 |
| 40.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,1929 |
| 40.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,1929 |
| 40.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 3,69 |
| 40.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0723 |
| 40.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,3616 |
| 41 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 1,21 |  |
| 41.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 44,95 |
| 41.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,5907 |
| 41.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,2652 |
| 41.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,3255 |
| 41.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,6028 |
| 41.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 7,23 |
| 41.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 122,96 |
| 41.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 4,01 |
| 41.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 125,37 |
| 42 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,63 |  |
| 42.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 4,17 |
| 42.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0188 |
| 42.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,8326 |
| 42.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 1,26 |
| 42.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0188 |
| 42.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 31,3 |
| 42.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 10,02 |
| 42.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 16,46 |
| 42.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 164,64 |
| 42.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 63,23 |
| 43 | Е1501-027-0 1 ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ | 100М2 | 0,73 |  |
| 43.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 385,5 | 282,53 |
| 43.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 36,92 | 27,06 |
| 43.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 0,2858 |
| 43.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,17 | 1,59 |
| 43.5 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,5277 |
| 43.6 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч | 34,3 | 25,14 |
| 43.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,044 |
| 43.8 |  | ВОДА | М3 | 0,5 | 0,3665 |
| 43.9 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 | 100 | 73,29 |
| 43.10 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,011 |
| 43.11 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,58 | 0,4251 |
| 43.12 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,3665 |
| 43.13 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т | 0,32 | 0,2345 |
| 43.14 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,0147 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 44 | Е1507-017-0 3 ДОП. 4 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 0,90 |  |
| 44.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 80,64 | 72,37 |
| 44.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,504 | 0,4523 |
| 44.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,21 | 1,99 |
| 44.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,546 | 0,49 |
| 44.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,504 | 0,4523 |
| 45 | Е53-1-4 | РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ | 100М2 | 0,90 |  |
| 45.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 51,2 | 45,95 |
| 45.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 2,87 | 2,58 |
| 45.3 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 2,74 | 2,46 |
| 46 | Е1507-1-2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2 | 47,21 |  |
| 46.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1 | 47,21 |
| 46.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,04 | 1,89 |
| 46.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 1,42 |
| 46.6 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 2,83 |
| 46.7 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,9442 |
| 46.8 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 70,81 |
| 46.9 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ | 0,7 | 33,05 |
| 46.10 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М | 1,5 | 70,81 |
| 46.11 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М | 1,67 | 78,84 |
| 46.12 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | 1,03 | 48,63 |
| 46.13 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ | 34 | 1605,14 |
| 46.14 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 1,94 |
| 46.15 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М | 2 | 94,42 |
| 46.16 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М | 0,67 | 31,63 |
| 46.17 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,31 | 109,06 |
| 47 | Е1507-016-0 1 ДОП. 4 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | 100 М2 | 1,24 |  |
| 47.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 128,85 | 159,77 |
| 47.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,62 | 0,7688 |
| 47.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 7,44 |
| 47.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,2604 |
| 47.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 7,44 |
| 47.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,41 | 0,5084 |
| 47.7 |  | ВОДА | М3 | 0,0163 | 0,0202 |
| 47.8 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ | 190 | 235,6 |
| 47.9 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ | 0,5 | 0,62 |
| 47.10 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т | 0,025 | 0,031 |
| 47.11 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 | 105 | 130,2 |
| 47.12 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М | 0,75 | 0,93 |
| 47.13 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М | 70 | 86,8 |
| 47.14 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М | 200 | 248 |
| 47.15 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ | 70 | 86,8 |
| 47.16 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. | 1,4 | 1,74 |
| 48 | Е1504-5-5 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 2,18 |  |
| 48.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 25,41 | 55,5 |
| 48.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,2403 |
| 48.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0218 |
| 48.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,2184 |
| 48.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,1376 |
| 48.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,0109 |
| 48.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,83 |
| 48.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,6771 |
| 49 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,70 |  |
| 49.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 20,57 |
| 49.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,077 |
| 49.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,014 |
| 49.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,063 |
| 49.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 4,2 |
| 49.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0105 |
| 49.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,003 |
| 50 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 70,00 |  |
| 51 | Е1507-017-0 1 ДОП. 4 | ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 0,03 |  |
| 51.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 146,42 | 3,95 |
| 51.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 0,0194 |
| 51.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,16 | 0,0853 |
| 51.4 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,78 | 0,0211 |
| 51.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,72 | 0,0194 |
| 51.6 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ | 1250 | 33,75 |
| 51.7 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 | 105 | 2,83 |
| 51.8 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 0,0014 | 0 |
| 51.9 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0014 | 0 |
| 51.10 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,46 | 0,0124 |
| 51.11 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0034 | 0,0001 |
| 51.12 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0022 | 0,0001 |
| 52 | Е61-2-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 0,40 |  |
| 52.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 203,07 | 80,8 |
| 52.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,67 | 0,2666 |
| 52.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,67 | 0,2666 |
| 52.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,1393 |
| 52.5 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 | 2,2 | 0,8754 |
| 52.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,38 | 1,34 |
| 53 | Е62-16-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 1,99 |  |
| 53.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,02 | 55,76 |
| 53.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,3184 |
| 53.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,199 |
| 53.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,1194 |
| 53.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,4776 |
| 53.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0239 |
| 53.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,1333 |
| 53.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 4,84 |
| 53.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,064 | 0,1274 |
| 53.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 6,37 |
| 53.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,0088 |
| 53.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0032 |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 54 | Е1501-47-15 ДОП. 4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ". ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0 | 100М2 | 1,58 |  |
| 54.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 61,48 | 96,87 |
| 54.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,74 | 5,89 |
| 54.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,75 | 5,9 |
| 54.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,532 | 0,8383 |
| 54.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 3,21 | 5,05 |
| 55 | Е1501-54-1 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 | 1,87 |  |
| 55.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 572,87 | 1071,78 |
| 55.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 87,65 | 163,98 |
| 55.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 226,8 | 424,32 |
| 55.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 53,35 | 99,81 |
| 55.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0108 | 0,0202 |
| 55.6 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т | 0,083 | 0,1553 |
| 55.7 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,0025 | 0,0047 |
| 55.8 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 118 | 220,77 |
| 55.9 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 1,08 | 2,02 |
| 55.10 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 840 | 1571,56 |
| 55.11 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 382 | 714,68 |
| 55.12 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 180 | 336,76 |
| 55.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 90 | 168,38 |
| 55.14 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 127 | 237,6 |
| 55.15 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 226 | 422,82 |
| 56 | Е1501-52-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0,60 |  |
| 56.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 387,13 | 232,82 |
| 56.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 41,4 | 24,9 |
| 56.3 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 137,7 | 82,81 |
| 56.4 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 59,28 | 35,65 |
| 56.5 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,0088 |
| 56.6 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т | 0,025 | 0,015 |
| 56.7 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 | 108 | 64,95 |
| 56.8 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 0,9 | 0,5413 |
| 56.9 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М | 510 | 306,71 |
| 56.10 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ | 300 | 180,42 |
| 56.11 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ | 120 | 72,17 |
| 56.12 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 43,3 |
| 56.13 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ | 72 | 43,3 |
| 56.14 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ | 150 | 90,21 |
| 57 | Е1504-5-6 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 2,47 |  |
| 57.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,6 | 70,71 |
| 57.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,272 |
| 57.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0247 |
| 57.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,2472 |
| 57.5 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,1706 |
| 57.6 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,0136 |
| 57.7 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 2,08 |
| 57.8 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,7664 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |
| 58 | Е1001-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/ | 100М2 | 0,11 |  |
| 58.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 11,83 |
| 58.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,34 | 1,51 |
| 58.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 0,1882 |
| 58.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 0,2257 |
| 58.5 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,0002 |
| 58.6 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,0005 |
| 58.7 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,016 | 0,0018 |
| 58.8 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0,08 | 0,0091 |
| 58.9 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 37,5 | 4,25 |
| 58.10 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 11,34 |
| 59 | Е1001-60-02 ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 0,31 |  |
| 59.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,02 | 1,54 |
| 59.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0092 |
| 59.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0092 |
| 59.4 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,85 | 0,2601 |
| 59.5 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 33,05 |
| 60 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 6,88 |  |
| 61 | Е10-01-036- 04 ДОП.6 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 /ВИТРАЖ/ | 100 М2 | 0,40 |  |
| 61.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 82,63 | 32,72 |
| 61.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,92 | 1,55 |
| 61.3 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 2,35 | 0,9306 |
| 61.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 2,15 | 0,8514 |
| 61.5 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,12 | 2,42 |
| 61.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,57 | 0,6217 |
| 61.7 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ | 22,1 | 8,75 |
| 61.8 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,009 | 0,0036 |
| 62 | 126-408 | СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | М2 | 39,60 |  |
| РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ |  |  |  |  |  |
| 63 | Е67-8-1 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,24 |  |
| 63.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,1 | 21,38 |
| 63.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0072 |
| 63.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0072 |
| 63.4 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ | 100 | 24 |
| 64 | Е67-9-1 | СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 100ШТ | 0,03 |  |
| 64.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 0,723 |
| 64.2 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ | 100 | 3 |
| 65 | Е67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,10 |  |
| 65.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,1 | 2,41 |
| 65.2 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ | 100 | 10 |
| РАЗДЕЛ 7. КОМНАТА |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 66 | Е57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 0,22 |  |
| 66.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,39 | 2,54 |
| 66.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,13 | 0,029 |
| 66.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,029 |
| 66.4 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,1048 |
| 67 | Е57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 0,22 |  |
| 67.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 111,2 | 24,8 |
| 67.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 21 | 4,68 |
| 67.3 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 19,2 | 4,28 |
| 67.4 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,4 | 8,56 |
| 67.5 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,8 | 0,4014 |
| 67.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 1,47 |
| 68 | Е1101-11-1 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 0,22 |  |
| 68.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 8,81 |
| 68.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 0,2832 |
| 68.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 2,02 |
| 68.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 0,2832 |
| 68.5 |  | ВОДА | М3 | 3,5 | 0,7805 |
| 68.6 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 2,04 | 0,4549 |
| 69 | Е1101-11-2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 | 100М2 | 0,22 |  |
| 69.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5 | 0,1115 |
| 69.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,21 | 0,0468 |
| 69.3 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 2,32 | 0,5174 |
| 69.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,0468 |
| 69.5 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 | 0,51 | 0,1137 |
| 70 | Е1101-054-0 1 ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100 М2 | 0,22 |  |
| 70.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 83,1 | 18,53 |
| 70.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 70.3 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 70.4 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч | 3,06 | 0,6824 |
| 70.5 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,06 | 0,0134 |
| 70.6 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т | 0,3 | 0,0669 |
| 71 | Е1101-034-0 7 ДОП. 4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 0,22 |  |
| 71.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,29 | 8,32 |
| 71.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,49 | 0,1093 |
| 71.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,22 | 0,0491 |
| 71.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,0602 |
| 71.5 |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,1115 |
| 71.6 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. | 6 | 1,34 |
| 71.7 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 | 102 | 22,75 |
| 71.8 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л | 3,33 | 0,7426 |
| 71.9 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 | 104 | 23,19 |
| 72 | Е1101-40-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,18 |  |
| 72.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6,66 | 1,2 |
| 72.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0054 |
| 72.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,33 | 0,2394 |
| 72.4 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч | 2,01 | 0,3618 |
| 72.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0054 |
| 72.6 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.7 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.8 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 50 | 9 |
| 72.9 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ | 16 | 2,88 |
| 72.10 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ | 26,3 | 4,73 |
| 72.11 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ | 263 | 47,34 |
| 72.12 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М | 101 | 18,18 |
|  |  | СТЕНЫ |  |  |  |
| 73 | Е61-2-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 0,11 |  |
| 73.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 203,07 | 23,15 |
| 73.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,67 | 0,0764 |
| 73.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,67 | 0,0764 |
| 73.4 |  | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,0399 |
| 73.5 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 | 2,2 | 0,2508 |
| 73.6 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,38 | 0,3853 |
| 74 | Е62-16-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 0,57 |  |
| 74.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 28,02 | 16,02 |
| 74.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0915 |
| 74.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,0572 |
| 74.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0343 |
| 74.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,1372 |
| 74.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0069 |
| 74.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,0383 |
| 74.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 1,39 |
| 74.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,064 | 0,0366 |
| 74.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 1,83 |
| 74.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,0025 |
| 74.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0009 |
| 75 | Е1503-1-1 | УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ | 100М | 0,19 |  |
| 75.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 29,38 | 5,7 |
| 75.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,11 | 0,0213 |
| 75.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0039 |
| 75.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,0175 |
| 75.5 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6 | 1,16 |
| 75.6 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,015 | 0,0029 |
| 75.7 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 | 0,0043 | 0,0008 |
| 76 | 100-220 | ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 19,40 |  |
| 77 | 25-526 | РОЛЛО ЖАЛЮЗИ | М2 | 3,44 |  |
|  |  | ПОТОЛОК |  |  |  |
| 78 | Е61-1-10 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА "РОТБАНД") ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,11 |  |
| 78.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,76 | 10,01 |
| 78.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,46 | 0,0513 |
| 78.3 |  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | МАШ.-Ч | 1,68 | 0,1873 |
| 78.4 |  | ВОДА | М3 | 0,74 | 0,0825 |
| 78.5 |  | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД" | Т | 1,12 | 0,1249 |
| 78.6 |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,011 | 0,0012 |
| 79 | Е62-17-5 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 0,22 |  |
| 79.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 36,25 | 8,09 |
| 79.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,16 | 0,0357 |
| 79.3 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,1 | 0,0223 |
| 79.4 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0134 |
| 79.5 |  | ВОДА | М3 | 0,24 | 0,0535 |
| 79.6 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,012 | 0,0027 |
| 79.7 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,067 | 0,0149 |
| 79.8 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 2,43 | 0,5421 |
| 79.9 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,068 | 0,0152 |
| 79.10 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 3,2 | 0,7139 |
| 79.11 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0044 | 0,001 |
| 79.12 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,0016 | 0,0004 |
| РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 82 | 48-5417 | ЛОГОТИП С УЗОРОМ НАДПИСЬЮ NВU САМОКЛЕЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ | ШТ | 1,00 |  |
| РАЗДЕЛ 9. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 83 | Е2006-18-01 ДОП.6 | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ | 1КОНДИЦ. | 1,00 |  |
| 83.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,5 | 3,5 |
| 83.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,05 | 0,05 |
| 83.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,08 |
| 83.4 | 030301 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,14 |
| 83.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,05 |
| 83.6 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,35 | 0,35 |
| 83.7 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0 | М | 5 | 5 |
| 83.8 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0 | М | 5 | 5 |
| 83.9 |  | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М | 5 | 5 |
| 83.10 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,0002 | 0,0002 |
| 83.11 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 83.12 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 83.13 |  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ. | 0,1 | 0,1 |
| 83.14 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ | 1,5 | 1,5 |
| 83.15 |  | КОРОБ ПХВ 16Х16 | М | 0,5 | 0,5 |
| 83.16 |  | КОРОБ ПХВ 40Х60 | М | 2 | 2 |
| 83.17 |  | КРОНШТЕЙНЫ | КГ | 5 | 5 |
| 83.18 |  | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ | ШТ | 1 | 1 |
| 83.19 |  | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М | 10 | 10 |
| 83.20 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5 | 1000М | 0,0055 | 0,0055 |
| 83.21 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5 | 1000М | 0,003 | 0,003 |
| 83.22 |  | ФРЕОН | Л | 1 | 1 |
| 83.23 |  | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л | 0,02 | 0,02 |
| 84 | 55-77 | КОНДИЦИОНЕР АRТ 48 КОЛОННОГО ТИПА, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ - 4864ВТ/4944ВТ, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ОТ 100 ДО 130 КВ. М | ШТ | 1,00 |  |
| РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 85 | Ц1008-001-0 2 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 10,00 |  |
| 85.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11,7 | 117 |
| 85.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 1,6 |
| 85.3 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,01 | 0,1 |
| 85.4 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,4 | 4 |
| 85.5 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,1 | 1 |
| 86 | 17764-1004 | ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАММА-20, (12V) 20 ЗОН ПАНЕЛЬ | ШТ | 10,00 |  |
| 87 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 20,00 |  |
| 87.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 33,6 |
| 87.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 3,2 |
| 87.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0,0002 |
| 87.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0005 | 0,01 |
| 87.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 5 |
| 87.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,005 | 0,1 |
| 88 | 1602-333 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 | ШТ | 20,00 |  |
| 89 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 2,00 |  |
| 89.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,68 | 3,36 |
| 89.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,32 |
| 89.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0 |
| 89.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0005 | 0,001 |
| 89.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,25 | 0,5 |
| 89.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,005 | 0,01 |
| 90 | 1602-33335 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/1-А3 | ШТ | 2,00 |  |
| 91 | Ц1008-002-0 5 ДОП. 4 | УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИПР | ШТ | 2,00 |  |
| 91.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,84 | 1,68 |
| 91.2 |  | КЛЕЙ 88-СА | КГ | 0,01 | 0,02 |
| 91.3 |  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 91.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0002 | 0,0004 |
| 91.5 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 91.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,002 | 0,004 |
| 91.7 |  | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0,0014 | 0,0028 |
| 92 | 1602-30110 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РIR-163D | ШТ | 2,00 |  |
| 93 | Ц1004-66-6 | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНЫЙ СУЗ | ШТ | 1,00 |  |
| 93.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6 | 6 |
| 93.2 |  | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т | 0,05 | 0,05 |
| 93.3 |  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ Ч | 0,06 | 0,06 |
| 93.4 |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т | 0,0004 | 0,0004 |
| 93.5 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ | 0,05 | 0,05 |
| 93.6 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ | 0,006 | 0,006 |
| 93.7 |  | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ | 0,01 | 0,01 |
| 93.8 |  | ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А | КГ | 0,05 | 0,05 |
| 93.9 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ | 0,01 | 0,01 |
| 93.10 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,05 | 0,05 |
| 94 | 522-145 | СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-МИНИ-СТРОБ (КИТАЙ) | ШТ | 1,00 |  |
| 95 | Ц801-121-1 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1 | ШТ | 1,00 |  |
| 95.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2,06 | 2,06 |
| 95.2 |  | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ | 2,8 | 2,8 |
| 95.3 |  | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД | Т | 0,0001 | 0,0001 |
| 96 | 1511-6043 | АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, УРS-12V-7А/Н-20Н FМ-1270 (КИТАЙ), ЦВЕТ СЕРЫЙ | ШТ | 1,00 |  |
| 97 | 1512-20 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | ШТ | 6,00 |  |
| 98 | Ц1008-003-0 3 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 1,00 |  |
| 98.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3,6 | 3,6 |
| 98.2 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,13 | 0,13 |
| 98.3 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0 | 0 |
| 98.4 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ | 0,0016 | 0,0016 |
| 98.5 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 0,3 |
| 98.6 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ | 0,016 | 0,016 |
| 99 | 1511-5043 | БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-2А-12V (КИТАЙ) | ШТ | 1,00 |  |
| 100 | Ц1001-55-2 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 2,50 |  |
| 100.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 37,1 | 92,75 |
| 100.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,53 | 3,83 |
| 100.3 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 1,53 | 3,83 |
| 100.4 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,0006 | 0,0014 |
| 100.5 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0,0014 | 0,0035 |
| 100.6 |  | СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 | 100 ШТ | 3,12 | 7,8 |
| 100.7 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36,9 | 92,25 |
| 101 | 154-772 | ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ U/UТР САТ 6Е РЕ 4Х2Х0,52 | М | 250,00 |  |
| РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ |  |  |  |  |  |
| 102 | 99-304 | SWIТСН WIТН 32-РОRТ РОЕ+, VLАN | ШТ | 2,00 |  |
| 103 | 858-562 | КОННЕКТОР RJ-45,КАТЕГОРИЯ 6Е | ШТ | 62,00 |  |
| 104 | Ц0802-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 | 100М | 3,00 |  |
| 104.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12,4 | 37,2 |
| 104.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,78 | 11,34 |
| 104.4 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 1,17 |
| 104.5 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3 | 9 |
| 104.6 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,39 | 1,17 |
| 104.7 |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т | 0,0001 | 0,0002 |
| 104.8 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0 | 0,0001 |
| 104.9 |  | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т | 0,0008 | 0,0024 |
| 104.10 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,0041 | 0,0123 |
| 104.11 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ | 0,0083 | 0,025 |
| 104.12 |  | ЛЕНТА К226 | 100М | 0,0096 | 0,0288 |
| 104.13 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ | 0,5 | 1,5 |
| 105 | 151-300 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UТР 4 КСВППЭТ6Е 4Х2Х0,52 | М | 300,00 |  |
| 106 | Ц0802-396-2 0 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 1,80 |  |
| 106.1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,99 | 28,78 |
| 106.2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,28 | 0,504 |
| 106.3 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,66 | 2,99 |
| 106.4 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,141 | 0,2538 |
| 106.5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,14 | 0,252 |
| 106.6 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,001 | 0,0018 |
| 106.7 |  | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ | 20 | 36 |
| 107 | 18-86 | КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 20ММ Х25ММ (КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ -2Х МЕТРОВЫЕ), КИТАЙ | М | 180,00 |  |
| 108 | 858-585 | РОЗЕТКА ВНЕШНЯЯ (НАКЛАДНАЯ), 2 ПОРТА RJ-45, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ, КАТЕГОРИЯ 6Е, БЕЛАЯ | ШТ | 49,00 |  |
| 109 | 88-532 | ШКАФ(СЕРВЕР) UNIТ27 | ШТ | 1,00 |  |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |  |  |  |  |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 5320,34 |
| 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 165,31 |
|  |  | РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 3 |  | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | Т |  | 0,05 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 4 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 4,27 |
| 5 | 111301 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 41,14 |
| 7 | 330206 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 333,97 |
| 8 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч |  | 60,55 |
| 9 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч |  | 6,47 |
| 10 | 021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч |  | 1,17 |
| 11 | 030301 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 0,14 |
| 12 | 030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч |  | 9 |
| 13 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ.-Ч |  | 2,28 |
| 14 |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 121,09 |
| 17 |  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч |  | 20,27 |
| 18 | 700090 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 772,42 |
| 19 | 110601 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч |  | 0,7617 |
| 20 | 331441 | РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 0,236 |
| 21 | 331400 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 36,29 |
| 22 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч |  | 0,1382 |
| 23 | 134041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 23,79 |
| 24 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0,7967 |
| 25 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 16,91 |
| 26 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч |  | 1,17 |
| 27 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 0,35 |
| 28 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 197,51 |
| 29 |  | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | МАШ.-Ч |  | 6,93 |
| 30 |  | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | МАШ.-Ч |  | 0,1873 |
| 31 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч |  | 9 |
|  |  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 32 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 |  | 11,09 |
| 33 |  | ВОДА | М3 |  | 0,93 |
| 34 |  | ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ | КГ |  | 2,8 |
| 35 |  | ВОДА | М3 |  | 15,42 |
| 36 |  | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 | М3 |  | 8,04 |
| 37 |  | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД" | Т |  | 0,1249 |
| 38 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0 | М |  | 5 |
| 39 |  | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0 | М |  | 5 |
| 40 |  | СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ |  | 54 |
| 41 |  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ Ч |  | 0,06 |
| 42 |  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 43 |  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 44 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 56,7 |
| 45 |  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | ШТ |  | 18,14 |
| 46 |  | ДЕКОРАТИВНАЯ ОБШИВКА ИЗ МДФ РАДИАТОРОВ И СТЕН, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М2 |  | 4,54 |
| 47 |  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ |  | 0,0001 |
| 48 |  | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М |  | 5 |
| 49 |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т |  | 0,0004 |
| 50 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т |  | 0,0002 |
| 51 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т |  | 0,0001 |
| 52 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т |  | 0,0001 |
| 53 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т |  | 0,0415 |
| 54 |  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т |  | 0,0003 |
| 55 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т |  | 0,0006 |
| 56 |  | ДЮБЕЛЬ | ШТ |  | 101,58 |
| 57 |  | ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИТАЛОГРАНИТ" | М2 |  | 105,79 |
| 58 |  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ. |  | 0,1 |
| 59 |  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т |  | 0,0334 |
| 60 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т |  | 0,0262 |
| 61 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ | 10 ШТ |  | 29,82 |
| 62 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ |  | 1,5 |
| 63 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ШТ |  | 501,03 |
| 64 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5 | 1000 ШТ |  | 1,32 |
| 65 |  | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ" | Т |  | 0,0659 |
| 66 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ | М2 |  | 276,88 |
| 67 |  | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ | 100 М |  | 1,98 |
| 68 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55 | М |  | 184,59 |
| 69 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27 | М |  | 527,4 |
| 70 |  | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27 | ШТ |  | 184,59 |
| 71 |  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т |  | 0,6889 |
| 72 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ | 100 ШТ |  | 0,05 |
| 73 |  | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | Т |  | 0,0002 |
| 74 |  | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 | КГ |  | 0,006 |
| 75 |  | ГРУНТОВКА | Т |  | 0,153 |
| 76 |  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ |  | 7,07 |
| 77 |  | КЛЕЙ 88-СА | КГ |  | 0,02 |
| 78 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т |  | 0,2191 |
| 79 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т |  | 0,6136 |
| 80 |  | ЛАХТА НАЛИВНОЙ ПОЛ ИЗНОСОСТОЙКИЙ | Т |  | 0,6797 |
| 81 |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ | Т |  | 0,0218 |
| 82 |  | ШПАТЛЕВКА "КNАUF" | Т |  | 0,2518 |
| 83 |  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КNАUF" | Т |  | 0,0226 |
| 84 |  | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КNАUF" | М2 |  | 422,95 |
| 85 |  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т |  | 0,0001 |
| 86 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т |  | 0,0001 |
| 87 |  | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД | Т |  | 0,0001 |
| 88 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ |  | 8,91 |
| 89 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | КГ |  | 0,113 |
| 90 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т |  | 0,0018 |
| 91 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т |  | 0,0036 |
| 92 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ | ШТ |  | 298,24 |
| 93 |  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР" | КГ |  | 47,4 |
| 94 |  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ | М |  | 101,58 |
| 95 |  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ | М |  | 113,09 |
| 96 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М |  | 69,75 |
| 97 |  | ШУРУП ТN25 | ШТ |  | 2302,48 |
| 98 |  | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 |  | 0,0199 |
| 99 |  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 |  | 2,78 |
| 100 |  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50 | М |  | 135,44 |
| 101 |  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40 | М |  | 45,37 |
| 102 |  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 |  | 0,0123 |
| 103 |  | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ | Т |  | 0,0024 |
| 104 |  | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ |  | 3,82 |
| 105 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 |  | 6,41 |
| 106 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 |  | 0,0106 |
| 107 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА | М3 |  | 0,0065 |
| 108 |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3 |  | 0,0109 |
| 109 |  | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ |  | 4,96 |
| 110 |  | КОРОБ ПХВ 16Х16 | М |  | 0,5 |
| 111 |  | КОРОБ ПХВ 40Х60 | М |  | 2 |
| 112 |  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т |  | 0,0001 |
| 113 |  | ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ | 10 ШТ |  | 36 |
| 114 |  | НИТКИ СУРОВЫЕ | КГ |  | 0,01 |
| 115 |  | РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100 | М3 |  | 1,13 |
| 116 |  | ВЕТОШЬ | КГ |  | 4,03 |
| 117 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ШТ |  | 5 |
| 118 |  | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | КГ |  | 12,18 |
| 119 |  | КРОНШТЕЙНЫ | КГ |  | 5 |
| 120 |  | ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА | М |  | 114,53 |
| 121 |  | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМАТОЧНАЯ | ШТ |  | 1 |
| 122 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 |  | 156,43 |
| 123 |  | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | Т |  | 0,3385 |
| 124 |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т |  | 0,0212 |
| 125 |  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т |  | 0,0001 |
| 126 |  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ |  | 0,0123 |
| 127 |  | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | 1000ШТ |  | 0,025 |
| 128 |  | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М |  | 10 |
| 129 |  | ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А | КГ |  | 0,05 |
| 130 |  | ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | ШТ |  | 20 |
| 131 |  | ПРОФИЛЬ 60Х27 | М |  | 2855,19 |
| 132 |  | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | ШТ |  | 1339,37 |
| 133 |  | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | ШТ |  | 618,27 |
| 134 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ | ШТ |  | 316,35 |
| 135 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ | ШТ |  | 428,61 |
| 136 |  | УДЛИНИТЕЛЬ | ШТ |  | 775,87 |
| 137 |  | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М |  | 38,56 |
| 138 |  | СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 | 100 ШТ |  | 7,8 |
| 139 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ |  | 102,05 |
| 140 |  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ | М2 |  | 13,23 |
| 141 |  | СВЕТИЛЬНИК LЕD РАNЕL РL-SР12030-40W 6000К 220-240VАС РRIМЕ (WIТН СLIРS) | ШТ |  | 47 |
| 142 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5 | 1000М |  | 0,0055 |
| 143 |  | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5 | 1000М |  | 0,003 |
| 144 |  | ЛЕНТА К226 | 100М |  | 0,0288 |
| 145 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40 | КГ |  | 1,13 |
| 146 |  | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 | КГ |  | 1,51 |
| 147 |  | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ |  | 0,0028 |
| 148 |  | ФРЕОН | Л |  | 1 |
| 149 |  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т |  | 0,0055 |
| 150 |  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 |  | 0,0045 |
| 151 |  | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35 | 1000 ШТ. |  | 3,69 |
| 152 |  | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ. |  | 13,59 |
| 153 |  | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ | М2 |  | 231,08 |
| 154 |  | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ | Л |  | 7,54 |
| 155 |  | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л |  | 0,02 |
| 156 |  | ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 8-12 ММ | М2 |  | 235,61 |
| 159 |  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ |  | 0,05 |
| 160 |  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т |  | 41,87 |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г. Ташкент 									«___» _______ 2021г.

Бухарский областной филиал АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности № _____________ от ___.___.2021г., с одной стороны и ___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №______ заседания закупочной комиссии от ____._____.2021г. по отбору подрядной организации на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»». (далее - Объект), в соответствии с проектной-сметной документацией, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет __________________ (_______________________________________________________________________) сум с учетом НДС, согласно Расчету, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору и разработанной сметной документации.

3. Условия платежа

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30% от общей суммы договора, что составляет __________________ (_______________________________________) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса.

3.3. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 65% от общей договорной стоимости объекта.

3.4. Оплата оставшихся 5% стоимости договора производится после истечение гарантийного срока указанной в пункте 4.3.

4. Сроки выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение ___ (_______) календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет не менее 3 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

6. Обязательства сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Согласовывать с «Заказчиком» качество, страну производителя и стоимость поставляемых на объект импортных и дорогостоящих строительных материалов, изделий и инвентаря.

6.1.3. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

6.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.5. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.1.6. Согласно ШНК 1.03.07-2010 п.4.19 назначить приказом представителя, ответственного за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора и технадзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора.

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг «Подрядчика», выплатить «Подрядчику» стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения «Подрядчиком» работ в срок, предусмотренный п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора, «Подрядчик» уплачивает в пользу «Заказчика» пеню в размере 0,1% от суммы неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты работ «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменений и дополнений договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.2. Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |  | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору №________

от «_____» ___________ 2021г.

РАСЧЁТ

стоимости работ: «Капитальный ремонт кабинетов бухгалтерии и кассы 
Бухарского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»»

тыс.сум

| №№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Стоимость в текущих ценах с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительные материалы и конструкции с учетом транспортных расходов ____% |  |
| 2. | Оборудование с учетом транспортных расходов ______% |  |
| 3. | Машины и механизмы |  |
| 4. | Заработная плата |  |
| 5. | Итого прямых затрат |  |
| 6. | Прочие расходы _____% |  |
| 7. | Всего: |  |
| 8. | Ставка НДС 15% |  |
|  | Итого стоимость с учетом НДС 15% |  |

| _____________________ __________________________ ____________ ______________. |  | _____________________ __________________________ ____________ ______________. |
| --- | --- | --- |