ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной сигнализации, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматического газового пожаротушения.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Адрес места выполнения работ | г. Ташкент ул. Истикбол д.23 |
| 3 | Основание | РДПБ 01-003:2008 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Сроки окозания услуг-работ | С момента подписания договора на 1 год |
| 6 | Краткая характеристика и назначение | Качественная и своевременная организация эксплуатации и обеспечения бесперебойного функционирования автоматических систем охранно-пожарной сигнализации, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматического газового пожаротушения. Сохранение и восстановление эксплуатационных качеств и функциональных способностей оборудования на объектах Заказчика. Своевременный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования. Устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов. |
| 7 | Количество и виды оказываемых услуг-работ | Услуги должны быть оказаны - в соответствии с Приложением №1 к ТЗ, а также в соответствии с действующими РДПБ, ШНК и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию оказания услуг. Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения. |
| 8 | Порядок оказания работ | Объемы, содержание и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию определяются РДПБ 01-003:2008.: - строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей; - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем; - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части; - осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; -проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах; - осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; - осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения. - своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС. - проведение ТО в полном объеме в установленные сроки; - устранение неисправностей по вызову Заказчика; - обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем; - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования. |
| 9 | Технические требования | - Исполнитель должен предоставить следующие документы, заверенные печатью: - Список должностных лиц Исполнителя, номера их телефонов; - «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту»; «Журнал учета не исправностей» - Оформить список рабочих для прохода в здания, территорию Заказчика. - Обеспечить выполнение пропускного и внутри-объектового режима на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика. |
| 10 | Требования к участнику | - Участник должен иметь необходимое оборудование, позволяющее обеспечивать безопасное и квалифицированное обслуживание пожарной сигнализации в установленные сроки, квалифицированный персонал. - Исполнитель должен предоставить информацию об опыте оказания аналогичных услуг. - Участники не должен находится в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком, в Едином реестре недобросовестных исполнителей. - Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности на объекте Заказчика - Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |
| 11 | Требования к безопасности и выполнению работ | - Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |
| 12 | Форма и порядок оплаты | - Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 (десяти) банковских дней, после подписания его Заказчиком. |