ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт здания АО «Национальный банк ВЭД РУ» Ферганского филиала 2-этажа г.Фергана Ферганской области |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Наименование проектной организации | ООО «Diamond Project» |
| 6 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды); Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 4 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении); Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн. сумм (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). |
| 7 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 30 дней. |
| 9 | Основные объёмы работ | Ремонтно-отделочные работы, отопления – вентиляция, сантехнические работы, электромонтажные работы, установка дверей и витражей |
| 10 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 11 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 12 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 13 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 12 месяца после акта приёмки. |
| 15 | Прочее | Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию |

Приложению №1 к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  | ЦЕНА | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РАЗДЕЛ 1:РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E63-7-10 ШHК.ДОП.6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,35 |  |  |  |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 78,1 | 27,335 |  |  |
| 2 | E55-8-1 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100М2 | 0,245 |  |  |  |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 141,2 | 34,594 |  |  |
| 2.2 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 13,44 | 3,2928 |  |  |
| 2.3 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 19,4 | 4,753 |  |  |
| 3 | E46-2-9-2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,18 |  |  |  |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 22,82 | 4,1076 |  |  |
| 4 | E15-7-1-3 ШHК.ДОП.2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН | М2 | 17,8 |  |  |  |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1 | 17,8 |  |  |
| 4.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,03 | 0,534 |  |  |
| 4.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 0,06 | 1,068 |  |  |
| 4.4 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,356 |  |  |
| 4.5 | 30485 | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 26,7 |  |  |
| 4.6 | 35448 | ШУРУП TN25 | ШТ | 34 | 605,2 |  |  |
| 4.7 | 35455 | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 0,7298 |  |  |
| 4.8 | 35462 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС65/50 | М | 3 | 53,4 |  |  |
| 4.9 | 35468 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН65/40 | М | 2,5 | 44,5 |  |  |
| 4.10 | 44617 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,1 | 37,38 |  |  |
| 5 | E10-1-36-3 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,055 |  |  |  |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 100,43 | 5,52365 |  |  |
| 5.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 6,48 | 0,3564 |  |  |
| 5.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,63 | 0,08965 |  |  |
| 5.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,97 | 0,54835 |  |  |
| 5.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 320 | 17,6 |  |  |
| 5.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,15 | 0,06325 |  |  |
| 6 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН | 100М2 | 2,125 |  |  |  |
| 6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 44,2 |  |  |
| 7 | E56-11-1 | СНЯТИЕ ОТБОЙНЫХ ДОСОК ИЗ МДФ | 100М | 0,11 |  |  |  |
| 7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,21 | 0,4631 |  |  |
| 8 | E15-2-1-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0,18 |  |  |  |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 70,88 | 12,7584 |  |  |
| 8.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,063 |  |  |
| 8.3 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,89 | 0,3402 |  |  |
| 9 | E11-1-40-1 | УСТРОЙСТВО ПЕРФОРИРОВАННЫХ УГОЛЬКОВ ДЛЯ СТЕН И ОТКОСОВ | 100М | 0,629 |  |  |  |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8,99 | 5,65471 |  |  |
| 10 | С111-9046 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛОК 30Х30 ММ | М | 62,9 |  |  |  |
| 11 | E15-2-19-7 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН | 100М2 | 1,828 |  |  |  |
| 11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 56 | 102,368 |  |  |
| 11.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,63 | 1,15164 |  |  |
| 11.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,2 | 0,3656 |  |  |
| 12 | E15-4-5-3 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ОТКОСОВ | 100М2 | 1,947 |  |  |  |
| 12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 42,9 | 83,5263 |  |  |
| 12.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,15 | 0,29205 |  |  |
| 12.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,122661 |  |  |
| 12.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,63548 |  |  |
| 12.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,60357 |  |  |
| 13 | E15-1-19-1 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,11 |  |  |  |
| 13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 228 | 25,08 |  |  |
| 13.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,465 | 0,05115 |  |  |
| 13.3 | 12217 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 | М3 | 1,5 | 0,165 |  |  |
| 13.4 | 34501 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 | Т | 0,04 | 0,0044 |  |  |
| 13.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,055 |  |  |
| 13.6 | 44356 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ | М2 | 100 | 11 |  |  |
| 14 | E10-1-60-2 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ОТБОЙНЫХ ДОСОК ИЗ МДФ | 100М | 0,11 |  |  |  |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,02 | 0,5522 |  |  |
| 14.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 7,2 | 0,792 |  |  |
| 14.3 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 10 | 1,1 |  |  |
| 14.4 | 76851 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ | ШТ | 100 | 11 |  |  |
| 15 | С123-375 | ОТБОЙНЫЕ ДОСКИ ИЗ МДФ | М | 11 |  |  |  |
| 16 | E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 81,968 | 78,27944 |  |  |
| 16.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 4,28 | 4,0874 |  |  |
| 17 | E10-1-22-4 ШHК4.17.00-05 П.5.1#К=0,7 | РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ТИПА "ТУНИКАФОН" ДEМОHTАЖ | 100М2 | 0,0605 |  |  |  |
| 17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 19,53 | 1,181565 |  |  |
| 18 | E15-1-47-15 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ. МАТ ЗАКАЗЧИКА | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 102,46 | 97,8493 |  |  |
| 18.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,35 | 5,10925 |  |  |
| 19 | E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ "ТУНИКАБОНД" ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М2 | 0,0675 |  |  |  |
| 19.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 387,13 | 26,13128 |  |  |
| 19.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 41,4 | 2,7945 |  |  |
| 19.3 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,000986 |  |  |
| 19.4 | 40963 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | М | 300 | 20,25 |  |  |
| 19.5 | 40964 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | М | 120 | 8,1 |  |  |
| 19.6 | 49307 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 510 | 34,425 |  |  |
| 20 | С111-730 | ТУНИКАБОНД | М2 | 6,75 |  |  |  |
| 21 | E15-4-5-4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 21.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 53,9 | 51,4745 |  |  |
| 21.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,065895 |  |  |
| 21.3 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,8022 |  |  |
| 21.4 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,29605 |  |  |
| 22 | E15-4-25-11 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,0675 |  |  |  |
| 22.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37,4 | 2,5245 |  |  |
| 22.2 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,021 | 0,001418 |  |  |
| 22.3 | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | Т | 0,0089 | 0,000601 |  |  |
| 22.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,0567 |  |  |
| 22.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,020925 |  |  |
| 23 | E11-1-40-1 | УСТРОЙСТВО ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8,99 | 4,89056 |  |  |
| 23.2 | 32121 | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 | КГ | 5,15 | 2,8016 |  |  |
| 24 | С123-353 | ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 54,4 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | E57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ЛАМИНАТА | 100М2 | 0,785 |  |  |  |
| 25.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,39 | 8,94115 |  |  |
| 25.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,36895 |  |  |
| 26 | E57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,0635 |  |  |  |
| 26.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 69,87 | 4,436745 |  |  |
| 26.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 0,3302 |  |  |
| 27 | E57-3-1 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ МДФ | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 27.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,77 | 2,05088 |  |  |
| 27.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,11 | 0,05984 |  |  |
| 28 | E11-1-34-9 ШHК.ДОП.4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ | 100М2 | 0,785 |  |  |  |
| 28.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 55,83 | 43,82655 |  |  |
| 28.2 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,3925 |  |  |
| 28.3 | 81862 | ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ | КГ | 13 | 10,205 |  |  |
| 28.4 | 81864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 6 | 4,71 |  |  |
| 28.5 | 83199 | КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ | КГ | 80 | 62,8 |  |  |
| 28.6 | 85918 | ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | М2 | 104 | 81,64 |  |  |
| 29 | E11-1-27-5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | 100М2 | 0,061 |  |  |  |
| 29.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 7,30658 |  |  |
| 29.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,28 | 0,01708 |  |  |
| 29.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,1 | 0,0061 |  |  |
| 29.4 | 31102 | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ" | КГ | 450 | 27,45 |  |  |
| 29.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,0305 |  |  |
| 29.6 | 58180 | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ) | Т | 0,05 | 0,00305 |  |  |
| 29.7 | 60114 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 | 102 | 6,222 |  |  |
| 30 | E11-1-39-1 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 30.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,65 | 4,1616 |  |  |
| 30.2 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0003 | 0,000163 |  |  |
| 31 | С123-354 | ПЛИНТУСЫ ИЗ МДФ | М | 54,4 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | E56-2-2 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,185 |  |  |  |
| 32.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 46,11 | 8,53035 |  |  |
| 32.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,42 | 0,6327 |  |  |
| 33 | E56-10-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100М2 | 0,1544 |  |  |  |
| 33.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,28 | 5,601632 |  |  |
| 33.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 1,18 | 0,182192 |  |  |
| 34 | E56-9-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,07 |  |  |  |
| 34.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 179,3 | 12,551 |  |  |
| 34.2 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 7,93 | 0,5551 |  |  |
| 34.3 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 0,735 |  |  |
| 35 | E10-1-39-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ | 100М2 | 0,1068 |  |  |  |
| 35.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 11,1371 |  |  |
| 35.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,212532 |  |  |
| 35.3 | 12146 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0 | М3 | 0,105 | 0,011214 |  |  |
| 35.4 | 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 10,68 |  |  |
| 35.5 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,000224 |  |  |
| 35.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,000441 |  |  |
| 36 | E10-1-12-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ДОБОРОВ | 100М2 | 0,0244 |  |  |  |
| 36.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,3 | 0,88572 |  |  |
| 36.2 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0073 | 0,000177 |  |  |
| 36.3 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0022 | 0,000054 |  |  |
| 37 | С140-42247 | ДВЕРНЫЕ ДОБОРЫ ИЗ МДФ | М2 | 2,44 |  |  |  |
| 38 | E10-1-60-2 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100М | 0,33 |  |  |  |
| 38.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,02 | 1,6566 |  |  |
| 38.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,03 | 0,0099 |  |  |
| 38.3 | 29981 | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 35,64 |  |  |
| 38.4 | 49882 | КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКТЕ ГВОЗДИ" | КГ | 0,85 | 0,2805 |  |  |
| 39 | E10-1-37-1 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,0476 |  |  |  |
| 39.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89,47 | 4,258772 |  |  |
| 39.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3,84 | 0,182784 |  |  |
| 39.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,094724 |  |  |
| 39.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,91 | 0,281316 |  |  |
| 39.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 25,3708 |  |  |
| 39.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,091392 |  |  |
| 39.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 18 | 0,8568 |  |  |
| 40 | С140-51654 | КОНСТРУКЦИИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | М2 | 4,76 |  |  |  |
| 41 | E10-1-36-4 | УСТАНОВКА ВИТРАЖА И ПЕРЕГОРДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,185 |  |  |  |
| 41.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 90,89 | 16,81465 |  |  |
| 41.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 6,12 | 1,1322 |  |  |
| 41.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,57 | 0,29045 |  |  |
| 41.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,42 | 1,7427 |  |  |
| 41.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 240 | 44,4 |  |  |
| 41.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,84 | 0,1554 |  |  |
| 41.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 28 | 5,18 |  |  |
| 42 | С123-78 | КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ УСИЛЕННОГО АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С КАЛЕНЫМ СТЕКЛОМ | М2 | 18,5 |  |  |  |
| 43 | С126-9271 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ "ROLLO" | М2 | 17,64 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | E65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ | 100М | 0,384 |  |  |  |
| 44.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 34,66 | 13,30944 |  |  |
| 44.2 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 3,3 | 1,2672 |  |  |
| 44.3 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,001 | 0,000384 |  |  |
| 44.4 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,74 | 1,05216 |  |  |
| 45 | E65-19-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ | 100ШТ | 0,05 |  |  |  |
| 45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 110 | 5,5 |  |  |
| 46 | E16-2-1-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,13 |  |  |  |
| 46.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,97 | 4,2861 |  |  |
| 46.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,35 | 0,0455 |  |  |
| 46.3 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,15 | 0,1495 |  |  |
| 46.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,0572 |  |  |
| 46.5 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,0004 | 0,000057 |  |  |
| 46.6 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,0002 | 0,000022 |  |  |
| 46.7 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,0001 | 0,000017 |  |  |
| 46.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,03653 |  |  |
| 47 | С130-1652 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТР 20ММ | М | 13 |  |  |  |
| 48 | E16-2-1-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,25 |  |  |  |
| 48.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,97 | 8,2425 |  |  |
| 48.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,35 | 0,0875 |  |  |
| 48.3 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,15 | 0,2875 |  |  |
| 48.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,69 | 0,1725 |  |  |
| 48.5 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,0004 | 0,00011 |  |  |
| 48.6 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,0002 | 0,000043 |  |  |
| 48.7 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,0001 | 0,000033 |  |  |
| 48.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,07025 |  |  |
| 49 | С130-1653 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТР 25ММ | М | 25 |  |  |  |
| 50 | E18-3-1-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ | 100КВТ | 0,0926 |  |  |  |
| 50.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 65,6 | 6,07456 |  |  |
| 50.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,21 | 0,019446 |  |  |
| 50.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,85 | 0,17131 |  |  |
| 50.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 15 | 1,389 |  |  |
| 50.5 | 63698 | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ | КОМПЛ | 44,2 | 4,09292 |  |  |
| 50.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0045 | 0,000417 |  |  |
| 51 | 6233-222 | РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАЗМ. 100Х50 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 52 | 6233-223 | РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАЗМ. 80Х50 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 53 | 113-1410 | АМЕРИКАНКА НАРУЖНАЯ Д=20ММ | ШТ | 10 |  |  |  |
| 54 | 508-1 | РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=20ММ | ШТ | 10 |  |  |  |
| 55 | E20-6-20-2 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА | 1 БЛОК | 2 |  |  |  |
| 55.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,18 | 4,36 |  |  |
| 55.2 | 01041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ-Ч | 0,31 | 0,62 |  |  |
| 56 | 100-22 | КОНДИЦИОЕНР ОКОННЫЙ ЗИМА-ЛЕТО 12 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 57 | E20-6-18-7 ШHК.ДОП.6 | МОНТАЖ КОЛОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | КОНДИЦИОНЕР | 1 |  |  |  |
| 57.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 57.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,12 | 0,12 |  |  |
| 57.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 57.4 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,41 | 0,41 |  |  |
| 57.5 | 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,0003 | 0,000264 |  |  |
| 57.6 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0002 | 0,000198 |  |  |
| 57.7 | 30323 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т | 0,0001 | 0,00012 |  |  |
| 57.8 | 30620 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 57.9 | 30796 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 57.10 | 31858 | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 10Х1,0 | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.11 | 31860 | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 15Х1,0 | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.12 | 31861 | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.13 | 31862 | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ | М | 1 | 1 |  |  |
| 57.14 | 44225 | КРОНШТЕЙНЫ | КГ | 10 | 10 |  |  |
| 57.15 | 45956 | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М | 10 | 10 |  |  |
| 57.16 | 85342 | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 58 | 100-20 | КОНДИЦИОЕНР КОЛОННЫЙ ЗИМА-ЛЕТО 24 | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 59 | E16-4-2-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,1 |  |  |  |
| 59.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 190,24 | 19,024 |  |  |
| 59.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 13,34 | 1,334 |  |  |
| 59.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,022 |  |  |
| 59.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,47 | 0,047 |  |  |
| 60 | С113-911-1 | ТРУБЫ ППР ДИАМЕТР 20ММ | М | 20 |  |  |  |
| 61 | С113-1118 | МУФТЫ ППР Д=20ММ | ШТ | 3 |  |  |  |
| 62 | С113-1119 | ОТВОД ППР Д=20ММ | ШТ | 8 |  |  |  |
| 63 | С113-1120 | ТРОЙНИК ППР Д=20ММ | ШТ | 4 |  |  |  |
| 64 | С113-1121 | ВЕНТИЛ Д=20ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 65 | E16-4-1-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,02 |  |  |  |
| 65.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 64,24 | 1,2848 |  |  |
| 65.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,11 | 0,0022 |  |  |
| 65.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,39 | 0,0078 |  |  |
| 66 | С130-9660 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 2 |  |  |  |
| 67 | С113-1122 | ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100Х50ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 68 | E16-4-1-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,04 |  |  |  |
| 68.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 61,6 | 2,464 |  |  |
| 68.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,0088 |  |  |
| 68.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 1,57 | 0,0628 |  |  |
| 69 | С130-9661 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 4 |  |  |  |
| 70 | С113-1123 | ОТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100ММ | ШТ | 5 |  |  |  |
| 71 | С113-1124 | ТРОЙНИК КОСОЙ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100Х100Х100ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6:САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | E17-1-3-1 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 72.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 24,64 | 2,464 |  |  |
| 72.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,2 | 0,02 |  |  |
| 72.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,39 | 0,039 |  |  |
| 72.4 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 4 | 0,4 |  |  |
| 72.5 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,04 | 0,004 |  |  |
| 72.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 3E-05 | 0,000003 |  |  |
| 73 | С130-901 | УНИТАЗ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1 |  |  |  |
| 74 | E17-1-1-21 | УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 74.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 48,64 | 4,864 |  |  |
| 74.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,19 | 0,019 |  |  |
| 74.3 | 52038 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ | Т | 0,0001 | 0,00001 |  |  |
| 75 | 100-509 | ДУШЕВАЯ КАБИНА | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 76 | E17-1-1-14 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 76.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 21,65 | 2,165 |  |  |
| 76.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,2 | 0,02 |  |  |
| 76.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,022 |  |  |
| 76.4 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 4 | 0,4 |  |  |
| 76.5 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,3 | 0,03 |  |  |
| 76.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0007 | 0,00007 |  |  |
| 77 | 2407-1301-1 | УМЫВАЛЬНИК | ШТ | 1 |  |  |  |
| 78 | С130-9450 | СМЕСТИЛЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | ШТ | 1 |  |  |  |
| 79 | E17-1-2-3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 79.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7 | 0,7 |  |  |
| 79.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,1 | 0,01 |  |  |
| 79.3 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 2 | 0,2 |  |  |
| 79.4 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,13 | 0,013 |  |  |
| 79.5 | 52623 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ | КОМПЛ | 10 | 1 |  |  |
| 79.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0001 | 0,00001 |  |  |
| 80 | E19-1-2-2 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ | ПРИБОР | 1 |  |  |  |
| 80.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,53 | 6,53 |  |  |
| 80.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 80.3 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 81 | 1514-4038 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7:ЭЛЕКИРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ц8-3-591-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ #/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ/ | 100ШТ | 0,04 |  |  |  |
| 82.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,9 | 1,756 |  |  |
| 82.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 6,4 | 0,256 |  |  |
| 82.3 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1,02 | 0,0408 |  |  |
| 82.4 | 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0,0002 | 0,000006 |  |  |
| 82.5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0003 | 0,000012 |  |  |
| 83 | С1512-65 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ШТ | 3 |  |  |  |
| 84 | Ц8-3-591-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 84.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 39,5 | 0,79 |  |  |
| 84.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 6,4 | 0,128 |  |  |
| 84.3 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1,02 | 0,0204 |  |  |
| 84.4 | 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0,0002 | 0,000003 |  |  |
| 84.5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0003 | 0,000006 |  |  |
| 85 | С1512-66 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 86 | Ц8-3-591-10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100ШТ | 0,16 |  |  |  |
| 86.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 76,1 | 12,176 |  |  |
| 86.2 | 02510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч | 0,12 | 0,0192 |  |  |
| 86.3 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 9,76 | 1,5616 |  |  |
| 86.4 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2,73 | 0,4368 |  |  |
| 87 | С1512-64 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 12 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8:МЕБЕЛЬ ИНВЕРТАРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 100-292 | ШКАФ КНИЖНЫЙ ИЗ ЛДСП | ШТ | 1 |  |  |  |
| 89 | 100-98 | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |  |  |  |
| 90 | 100-208 | СТОЛ И СТУЛЯ ДЛЯ ОФИСА ИЗ ЛДСП | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 91 | 100-293 | ШКАФ ГАПДЕРОБНЫЙ ИЗ ЛДСП | ШТ | 1 |  |  |  |