- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию чиллеров YORK YAGS-0525» - 2 шт. (4 контура) в Галерее ИИУ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника электронного конкурса

- Техническая часть электронного конкурса

- Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

|  | ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного конкурса |  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса определяются в соответствии настоящей главы. - Ответственный секретарь закупочной комиссии: осуществляет проверку оформления конкурсных предложений участников на соответствие требованиям конкурсной документации и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; вносит в электронную систему результаты оценки конкурсных предложений участников по утвержденным критериям. 2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат. 4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. |  |
| 1 | Общие положения | 1.1 | Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 09.04.2018г. № ЗРУ-472, Положения «О порядке организации и проведения закупочных процедур», утвержденного приказом Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15.05.2018г. №185, с учетом внесенных изменений и дополнений к данному Положению согласно приказа министерства финансов Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №7 (рег.№ 3016-3 от 13.04.2020г.) и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы). |  |
|  |  | 1.2 | Предмет электронного конкурса: - Техническое обслуживание чиллеров YORK YAGS-0525» - 2 шт. (4 контура) в Галерее ИИУ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенной по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 2. |  |
|  |  | 1.3 | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |  |
|  |  | 1.4 | Предельная стоимость конкурса: 17 000 000 (Семнадцать миллионов) сум без учета НДС. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |  |
|  |  | 1.5 | Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного конкурса представлено в технической части Конкурсной документации. |  |
|  |  | 1.6 | Форма заседания конкурсной комиссии – онлайн |  |
| 2 | Организаторы электронного конкурса | 2.1 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70 |  |
|  |  | 2.2 | Держатель договора: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  |
|  |  | 2.3 | Электронный конкурс проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке. |  |
| 3 | Участники электронного конкурса | 3.1 | В электронном конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.12. данной конкурсной документации. |  |
| 4 | Порядок внесения, предложений электронном конкурсе | 4.1 | Для участия в электронном конкурсе и для ознакомления с условиями электронного конкурса, участник должен: а) скачать электронную версию Конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале; б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией; |  |
| 5 | Подача конкурсного предложения | 5.1 | При проведении электронного конкурса участники подают конкурсные предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного конкурса. |  |
|  |  | 5.2 | Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью конкурсного предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |  |
|  |  | 5.3 | Вместе с конкурсным предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. При этом конкурсные предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |  |
|  |  | 5.4 | До наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр участниками электронного конкурса, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |  |
|  |  | 5.5 | Участник электронного конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. |  |
|  |  | 5.6 | Участник электронного конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное предложение до окончания срока подачи таких конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.7 | Участник электронного конкурса вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.8 | В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. |  |
|  |  | 5.9 | В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения конкурсных предложений участниками, до направления конкурсного предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос. |  |
|  |  | 5.10 | В электронном конкурсе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; правомочность на заключение договора; отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |
|  |  | 5.11 | При отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются организации: |  |
|  |  |  | не предоставившие в установленный срок необходимые документы; |  |
|  |  |  | находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |  |
|  |  |  | находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |  |
|  |  |  | находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |  |
|  |  |  | имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; |  |
| 6 | Язык конкурса, единица измерений | 6.1 | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |  |
| 7 | Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности | 7.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, ведущие учет поступающие конкурсные предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность; председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |  |
| 8 | Прочие условия | 8.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного конкурса. |  |
|  |  | 8.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока приема предложений. |  |
|  |  | 8.3 | Изменение предмета конкурса (услугу), внесение изменение в техническую часть конкурсной документации не допускается. В случае внесения изменения в другие части конкурсной документации срок окончания приема предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |  |
|  |  | 8.4 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность. |  |
|  |  | 8.5 | Конкурс признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной документации. |  |
|  |  |  | Конкурс может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися: |  |
|  |  |  | если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; |  |
|  |  |  | если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения; |  |
|  |  |  | все представленные конкурсные предложения не содержат необходимые документы или не отвечают требованиям Конкурсной документации. |  |
|  |  | 8.7 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |  |
| 9 | Подведение итогов электронного конкурса | 9.1 | При наличии трех и более участников электронного конкурса — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. |  |
|  |  | 9.2 | Электронный конкурс признается несостоявшимся, если в электронном конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести конкурс повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). |  |
|  |  | 9.3 | При проведении электронного конкурса в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их конкурсные предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его конкурсном предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. |  |
|  |  | 9.4 | Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет конкурсное предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в конкурсном предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии. |  |
|  |  | 9.5 | Конкурсное предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и конкурсной документации. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании конкурсного предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией. |  |
|  |  | 9.6 | Во время оценки конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится в электронной форме |  |
|  |  | 9.7 | Оценка технической части конкурсного предложения на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме |  |
|  |  | 9.8 | В зависимости от условий, определенных конкурсной документацией, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя участника, конкурсное предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей конкурсного предложения (при использовании балльного метода); участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном конкурсе по результатам оценки технической части конкурсных предложений (при использовании метода наименьшей цены). |  |
|  |  | 9.9 | В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший конкурсное предложение раньше остальных. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. |  |
|  |  | 9.10 | По итогам рассмотрения конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. При этом, протокол должен содержать следующую информацию: о дате и времени рассмотрения и оценки конкурсных предложений; о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного конкурса; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; о принятом решении о победителе электронного конкурса; наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.11 | Любой участник электронного конкурса после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.12 | По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор. |  |
|  |  | 9.13 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |  |
|  |  | 9.14 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника. |  |
|  |  | 9.15 | Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан |  |

I. Техническая оценка конкурсных предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов технической части. Предложения участников конкурса, не прошедшие, по технической оценке, (набравшие 0 баллов по итогам выставления баллов) дисквалифицируются.

#### Критерии технической оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта работ по техническому обслуживанию чиллеров и производственных холодильных установок | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 2 | Наличие квалифицированных специалистов | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 3 | Наличие акта осмотра и ознакомление с территориями обслуживания Заказчика | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 4 | Наличие инвентаря и запасных частей по техническому обслуживанию чиллеров и производственных холодильных установок. | Максимальный балл – 10 баллов |  |

Ценовая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой части.

#### Критерии ценовой оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя. | Максимальный балл – 10 баллов |  |

Оценка предложений

| Критерий | Вес % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Техническая оценка | 60% |  |
| Ценовая оценка | 40% |  |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ Узнацбанка |
| 2 | Основание | Для поддержания климат контроля в выставочных залах и материальных ценностей (картины, экспонаты) в здании Галереи ИИУ АО «Национальный внешнеэкономический банка Узбекистана |
| 3 | Вид работ | Техническое обслуживание чиллеров YORK YAGS-0525» - 2 шт. (4 контура) в Галерее ИИУ Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, расположенной по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 2. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие опыта работ, запасных частей на техническое обслуживание чиллеров и производственных холодильных установок, наличие квалифицированных специалистов. |
| 6 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 7 | Срок начала и окончания работ | 12 месяцев с момента заключения договора. Оплата по фактически выполненным работам. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Работы должны выполнятся согласно регламентам наименование и виды выполняемых работ |
| 9 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |
| 10 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 |

Приложение №1

| Наименование и виды работ |  |
| --- | --- |
| 1 этап | Расконсервация чиллера (заполнение гидромодуля циркулирующей жидкостью, высвобождения хладагента из конденсаторных блоков, смазка запорных кранов, восстановления поврежденных участков трассы гидромодуля). |
| 2 этап | Технический осмотр на наличие масляных пятен / ремонт при необходимости. |
|  | Технический осмотр силовых кабелей на целостность изоляции (нагрев, рассыхание, механическое повреждение) / замена при необходимости. |
|  | Технический осмотр трассы на целостность термоизоляции водяного контура / ремонт при необходимости. |
|  | Технический осмотр смотровых глазков (уровень и цвет масла, хладагента). |
|  | Просмотр истории ошибок электронного блока управления / сброс или ремонт при необходимости. |
|  | Механический замер давления в контурах (на утечку) / дозаправка при необходимости |
|  | Замеры тока и нагрузки на компрессорах, протяжка болтовых соединений электрических кабелей / замена при необходимости |
|  | Проверка работы всех приборов и датчиков защиты, калибровка при необходимости / ремонт или замена при необходимости |
|  | Проверка наличия протока воды и соответствующей защитной автоматики гидромодуля / ремонт при необходимости |
|  | Техническое обслуживание конденсаторных блоков (мойка аппаратом высокого давления) |
|  | Профилактика и смазка вентиляторов конденсаторного блока |
| 3 этап | Консервация (подготовка к зимнему периоду, слив воды с системы, консервация фреона в конденсаторных блоках, профилактика и смазка вентиляторов конденсаторного блока, запорных кранов, запор хладагента в конденсаторных блоках, термоизоляция трубопроводов и радиаторов) |

Примечание: Работы 1,2,3 этапов проводятся в соответствии с погодными условиями.

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г.Ташкент									«___» _____ 2021г.

______(Наименование организации)______именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________(Руководитель организации)_______, действующего на основании Устава, с одной стороны и  АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Председателя Правления _______________________________, действующего на основании Доверенности № ___________  от 05.01.2021 года, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется, согласно ежемесячному техническому обслуживанию чиллеров YORK YAGS-0525» - 2 шт. (4 контура) в Галерее ИИУ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», расположенной по адресу: г.Ташкент, ул. Буюк Турон, 2.

1.2.  Содержание работ определяется техническим регламентом (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. «Исполнитель» гарантирует качество выполняемых работ и обязуется выполнять мелкий ремонт оборудования поливочных систем в период действия настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Ежемесячная сумма Договора составляет: ______________. В указанную стоимость работ входят все прямые затраты «Исполнителя», в том числе транспортные расходы, оплата труда, ЕНП и другие обязательные сборы, уплачиваемые «Исполнителем» в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Оплата работ производится «Заказчиком» в следующем порядке: - Сумма в размере 100% перечисляется   ежемесячно в течение десяти банковских дней со дня представления «Исполнителем» Счет-фактуры и Акта выполненных работ за прошедший месяц».

- ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. «Исполнитель» оказывает услуги на ежемесячной основе в течение всего срока действия настоящего Договора».

3.2. Сдача работ, выполненной в соответствии с регламентом осуществляется путем ежемесячного составления двухстороннего Акта выполненных работ.

3.3. В случае возникновения факта мотивированного отказа о приемке работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	 За невыполнение или за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.2. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости ежемесячной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от ежемесячной суммы по настоящему Договору.

4.3. Оплата неустойки за неисполнение договорных обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Исполнитель» обязан:

-   Выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора;

- Во время выполнения работ соблюдать правила пожарной безопасности, правила технической эксплуатации и техники безопасности;

-  Выполнить все работы, связанны с ненадлежащим выполнением работ по настоящему Договору своими силами и за свой счет, или возместить расходы «Заказчика» по устранению этих недостатков.

5.2. «Заказчик» обязан:

-  Своевременно осуществлять платежи в соответствии с условиями настоящего Договора;

- При отказе от услуг «Исполнителя» оплатить ему стоимость уже произведенных работ по настоящему Договору.

5.3. «Заказчик» вправе в любое время проверить ход и качество выполнения работ «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Договор заключается на 12 месяцев с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

6.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия в письменной форме о его расторжении.

7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При согласовании обеими сторонами, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени продолжения обстоятельств.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующими компетентными органами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, по возможности должны разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд в соответствии с действующим законодательством республики Узбекистан.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления, при этом сторонами составляется акт сверки и производится полные взаиморасчеты.

8.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика», когда при исполнении работ выявляются грубые нарушения «Исполнителем» норм и правил проведения работ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. В течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления другая Сторона должна предоставить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, и/или неполучения какой-либо Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив первой Стороне соответствующее письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения первой стороной указанного уведомления. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. На любом этапе настоящего Договора, сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.

10.2.   Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением.

10.3. Настоящий Договор является одновременно протоколом согласования договорной цены и основанием для проведения взаиморасчётов и платежей между сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «Национальный банк ВЭД РУ» _______________________ р/с: ____________________ в МБРЦ НБ ВЭД РУ МФО 00450; ИНН: 200 836 354 ОКЭД: 64190 Заместитель Председателя Правления ___________________________ Главный бухгалтер ____________________________ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор ____________________________ Главный бухгалтер ____________________________ |
| --- | --- | --- |