- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по замене охранно-пожарной сигнализации в здании Самаркандского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника электронного конкурса

- Техническая часть электронного конкурса

- Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

|  | ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного конкурса |  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса определяются в соответствии настоящей главы. - Ответственный секретарь закупочной комиссии: осуществляет проверку оформления конкурсных предложений участников на соответствие требованиям конкурсной документации и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; вносит в электронную систему результаты оценки конкурсных предложений участников по утвержденным критериям. 2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат. 4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. |  |
| 1 | Общие положения | 1.1 | Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 09.04.2018г. № ЗРУ-472, Положения «О порядке организации и проведения закупочных процедур», утвержденного приказом Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15.05.2018г. №185, с учетом внесенных изменений и дополнений к данному Положению согласно приказа министерства финансов Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №7 (рег.№ 3016-3 от 13.04.2020г.) и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы). |  |
|  |  | 1.2 | Предмет электронного конкурса: - Замена охранно-пожарной сигнализации в здании Самаркандского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |  |
|  |  | 1.3 | Основание: Акт межведомственной комиссии от 16.03.2020 года. «Инструкция об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. Рабочий проект. |  |
|  |  | 1.4 | Предельная стоимость конкурса: 274 218 206 (двести семьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч двести шесть) сум с учетом НДС. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |  |
|  |  | 1.5 | Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного конкурса представлено в технической части Конкурсной документации. |  |
|  |  | 1.6 | Форма заседания конкурсной комиссии – онлайн |  |
| 2 | Организаторы электронного конкурса | 2.1 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70 |  |
|  |  | 2.2 | Держатель договора: Самаркандский областной филиал АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  |
|  |  | 2.3 | Электронный конкурс проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке. |  |
| 3 | Участники электронного конкурса | 3.1 | В электронном конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.12. данной конкурсной документации. |  |
| 4 | Порядок внесения, предложений электронном конкурсе | 4.1 | Для участия в электронном конкурсе и для ознакомления с условиями электронного конкурса, участник должен: а) скачать электронную версию Конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале; б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией; |  |
| 5 | Подача конкурсного предложения | 5.1 | При проведении электронного конкурса участники подают конкурсные предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного конкурса. |  |
|  |  | 5.2 | Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью конкурсного предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |  |
|  |  | 5.3 | Вместе с конкурсным предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. При этом конкурсные предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |  |
|  |  | 5.4 | До наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр участниками электронного конкурса, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |  |
|  |  | 5.5 | Участник электронного конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. |  |
|  |  | 5.6 | Участник электронного конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное предложение до окончания срока подачи таких конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.7 | Участник электронного конкурса вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений |  |
|  |  | 5.8 | В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. |  |
|  |  | 5.9 | В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения конкурсных предложений участниками, до направления конкурсного предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос. |  |
|  |  | 5.10 | В электронном конкурсе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; правомочность на заключение договора; отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |
|  |  | 5.11 | При отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются организации: |  |
|  |  |  | не предоставившие в установленный срок необходимые документы; |  |
|  |  |  | находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |  |
|  |  |  | находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |  |
|  |  |  | находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |  |
|  |  |  | имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; |  |
| 6 | Язык конкурса, единица измерений | 6.1 | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |  |
| 7 | Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности | 7.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, ведущие учет поступающие конкурсные предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность; председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |  |
| 8 | Прочие условия | 8.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного конкурса. |  |
|  |  | 8.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока приема предложений. |  |
|  |  | 8.3 | Изменение предмета конкурса (услугу), внесение изменение в техническую часть конкурсной документации не допускается. В случае внесения изменения в другие части конкурсной документации срок окончания приема предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |  |
|  |  | 8.4 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность. |  |
|  |  | 8.5 | Конкурс признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной документации. |  |
|  |  |  | Конкурс может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися: |  |
|  |  |  | если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; |  |
|  |  |  | если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения; |  |
|  |  |  | все представленные конкурсные предложения не содержат необходимые документы или не отвечают Конкурсной документации. |  |
|  |  | 8.7 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |  |
| 9 | Подведение итогов электронного конкурса | 9.1 | При наличии трех и более участников электронного конкурса — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. |  |
|  |  | 9.2 | Электронный конкурс признается несостоявшимся, если в электронном конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести конкурс повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). |  |
|  |  | 9.3 | При проведении электронного конкурса в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их конкурсные предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его конкурсном предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. |  |
|  |  | 9.4 | Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет конкурсное предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в конкурсном предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии. |  |
|  |  | 9.5 | Конкурсное предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и конкурсной документации. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании конкурсного предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией. |  |
|  |  | 9.6 | Во время оценки конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится в электронной форме |  |
|  |  | 9.7 | Оценка технической части конкурсного предложения на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме |  |
|  |  | 9.8 | В зависимости от условий, определенных конкурсной документацией, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя участника, конкурсное предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей конкурсного предложения (при использовании балльного метода); участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном конкурсе по результатам оценки технической части конкурсных предложений (при использовании метода наименьшей цены). |  |
|  |  | 9.9 | В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший конкурсное предложение раньше остальных. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. |  |
|  |  | 9.10 | По итогам рассмотрения конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. При этом, протокол должен содержать следующую информацию: о дате и времени рассмотрения и оценки конкурсных предложений; о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного конкурса; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; о принятом решении о победителе электронного конкурса; наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.11 | Любой участник электронного конкурса после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного конкурса. |  |
|  |  | 9.12 | По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор. |  |
|  |  | 9.13 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |  |
|  |  | 9.14 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника. |  |
|  |  | 9.15 | Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан |  |

I. Технико-квалификационная оценка конкурсных предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов квалификационных и технической части. Предложения участников конкурса, не прошедшие, по технико-квалификационной оценке, дисквалифицируются.

#### Критерии технической оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года. | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 3 | Наличие квалифицированных сотрудников по монтажу охранно-пожарной сигнализации со стажем работы не менее 3-х лет | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 4 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 5 | Общая информация об участнике: Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа), Юридический адрес Контактный телефон, факс, е-mail, Полные банковские реквизиты, Основные направления деятельности, Информация об учредителях | Максимальный балл – 10 баллов |  |

Ценовая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой частью.

#### Критерии ценовой оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя. | Максимальный балл – 50 баллов |  |

Оценка предложений

| Критерий | Уд. Вес % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Техническая оценка | 60 |  |
| Ценовая оценка | 40 |  |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Самаркандский областной филиал АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 2 | Основание | Акт межведомственной комиссии от 16.03.2020 года. «Инструкция об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. Рабочий проект. |
| 3 | Вид строительства | Оснащение здания охранно-пожарной сигнализации. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Ориентировочная стоимость | 274 218 206 сум с НДС. |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «PASTDARG’OM QURILISH SERVIS». |
| 7 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). Наличие квалифицированных специалистов (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении). |
| 8 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 40 календарных дней. |
| 10 | Требования к выполнению работ | Главное назначение системы состоит в оперативном и гарантированном определении возникновения возгорания, извещение дежурного оператора и персонала объекта. Работы должны быть выполнены согласно разработанному рабочему проекту «PASTDARGOM GURILISH SERVIS» предусматривающего проектирование системы охранно-пожарной тревожной сигнализации на объекте Заказчика. Участник может ознакомиться с рабочим проектом Заказчика. Локально ресурсная смета предоставлена в Приложение к техническому заданию. Допускается частичная замена оборудования на оборудование с аналогичными функциональными техническими характеристиками, обеспечивающими реализацию проекта. |
| 11 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 12 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 13 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 14 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 15 | Место установки | Установка системы охранно-пожарной сигнализации осуществляется по адресу Самарканд обл. г.Самарканд, ул. Мирзо-Улугбек, д.1. |
| 16 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования. |
| 17 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 18 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляются путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненных работ, а также подписания Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |

Приложение к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОЖАРНАЯ,ОХРАННАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц1008-1-2 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 8,0000 |  |
| - 1. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 11,7 | - 93,6 |
| - 1. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 1,28 |
| 2 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 30 | ШТ | 4,0000 |  |
| 3 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 24 | ШТ | 4,0000 |  |
| 4 | Ц1008-1-1 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 16,0000 |  |
| - 4. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 7,2 | - 115,2 |
| - 4. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 2,56 |
| 5 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 8 | ШТ | 4,0000 |  |
| 6 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 4 | ШТ | 12,0000 |  |
| 7 | Ц1004-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | ШТ | 21,0000 |  |
| - 7. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 6 | - 126 |
| - 7.10 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,05 | - 1,05 |
| 8 | Т | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ МАРС 12-КП | ШТ | 21,0000 |  |
| 9 | Ц0803-593-10 | УСТАНОВКА СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100ШТ | 0,1400 |  |
| - 9. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 98,2 | - 13,748 |
| - 9. 4 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 1,12 | - 0,1568 |
| - 9. 6 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,21 | - 0,0294 |
| 10 | С | ПОЖАРНОЕ ТАБЛО "ЕХIТ" | ШТ | 14,0000 |  |
| 11 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 380,0000 |  |
| - 11. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 638,4 |
| - 11. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 60,8 |
| 12 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-187-РУБЕЖ | ШТ | 380,0000 |  |
| 13 | Ц1008-3-5 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 254,0000 |  |
| - 13. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,76 | - 1463,04 |
| - 13. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,13 | - 33,02 |
| 14 | Т | ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ GLASSTREK М: 456 12 VDC | ШТ | 63,0000 |  |
| 15 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-210 | ШТ | 162,0000 |  |
| 16 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-410 | ШТ | 3,0000 |  |
| 17 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ RK-2000 DPS | ШТ | 26,0000 |  |
| 18 | Ц1008-002-03 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 8,0000 |  |
| - 18. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 13,44 |
| - 18. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,19 | - 1,52 |
| 19 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП - 106 | ШТ | 8,0000 |  |
| 20 | Ц803-532-1 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 38,0000 |  |
| - 20. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,87 | - 71,06 |
| - 20. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,12 | - 4,56 |
| - 20. 5 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,003 | - 0,114 |
| - 20.14 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,01 | - 0,38 |
| - 20.15 | - 45529 | - БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | - 100ШТ | - 0,061 | - 2,318 |
| - 20.18 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,012 | - 0,456 |
| 21 | Т | КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ КН-1 | ШТ | 38,0000 |  |
| 22 | Ц803-532-4 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 17,0000 |  |
| - 22. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,8 | - 30,6 |
| - 22. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,04 | - 0,68 |
| - 22. 5 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,001 | - 0,017 |
| - 22.15 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,01 | - 0,17 |
| - 22.16 | - 45529 | - БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | - 100ШТ | - 0,061 | - 1,037 |
| - 22.20 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,012 | - 0,204 |
| 23 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 17,0000 |  |
| 24 | Ц1008-2-4 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ | 253,0000 |  |
| - 24. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,84 | - 212,52 |
| - 24. 4 | - 35102 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | - Т | - 0,0001 | - 0,0253 |
| 25 | Т | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1 | ШТ | 253,0000 |  |
| 26 | Ц1008-3-6 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 36,0000 |  |
| - 26. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,76 | - 207,36 |
| - 26. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,174 | - 6,264 |
| 27 | Т | УПБ Б/П 12В 3А | ШТ | 36,0000 |  |
| 28 | Ц1004-101-07 | АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 16,0000 |  |
| - 28. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 2 | - 32 |
| - 28. 4 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,015 | - 0,24 |
| 29 | Т | ОПОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА 10V | ШТ | 16,0000 |  |
| 30 | Т | МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ МG-D38 | ШТ | 4,0000 |  |
| 31 | Ц1004-100-6 | ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, ДО, КГ 20 | ШТ | 2,0000 |  |
| - 31. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 7 | - 14 |
| - 31. 5 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,006 | - 0,012 |
| 32 | Т | УСИЛИТЕЛЬ МП-3-700В | ШТ | 2,0000 |  |
| 33 | Ц801-121-6 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-10, СK-10, С-12, СK-12 | ШТ | 18,0000 |  |
| - 33. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,15 | - 92,7 |
| 34 | Т | АККУМУЛЯТОР FM-270 12V 8А | ШТ | 18,0000 |  |
| 35 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 200Х100 | ШТ | 1,0000 |  |
| 36 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 500Х500 | ШТ | 3,0000 |  |
| 37 | ПК | КАБЕЛЬ HDMI 5М | ШТ | 1,0000 |  |
| 38 | Ц802-396-20 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 9,6000 |  |
| - 38. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 15,99 | - 153,504 |
| - 38. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 1,66 | - 15,936 |
| - 38. 4 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,14 | - 1,344 |
| - 38. 5 | - 35101 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | - Т | - 0,001 | - 0,0096 |
| 39 | С | КОРОБА 2,5Х25 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |  |
| 40 | С | КОРОБА 4Х4 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |  |
| 41 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |  |
| 42 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |  |
| 43 | Ц0802-396-22 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ | 100 М | 2,8000 |  |
| - 43. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 26,46 | - 74,088 |
| - 43. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 2,98 | - 8,344 |
| - 43. 4 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,33 | - 0,924 |
| - 43. 5 | - 35101 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | - Т | - 0,002 | - 0,0056 |
| 44 | С | КОРОБА 12Х12 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 280,0000 |  |
| 45 | С | ИЗОЛЕНТА | ШТ | 20,0000 |  |
| 46 | С | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ ОК | ШТ | 10,0000 |  |
| 47 | С | НАПОЛНИТЕЛЬ | ПАЧКА | 20,0000 |  |
| 48 | С | КЛЕЙ АКФЕКС 0,5 | ШТ | 8,0000 |  |
| 49 | С | МЕТИЗЫ | КГ | 4,0000 |  |
| 50 | Ц0802-399-01 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ , СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 67,4500 |  |
| - 50. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 3,52 | - 237,424 |
| - 50. 4 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,01 | - 0,6745 |
| - 50. 6 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,05 | - 3,3725 |
| - 50. 7 | - 45883 | - КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | - 1000ШТ | - 0,02 | - 1,349 |
| - 50.11 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,16 | - 10,792 |
| 51 | ПК | ПРОВОД МАРКИ ТРП 1Х2Х0,5 | М | 4000,0000 |  |
| 52 | ПК | КАБЕЛЬ UTR 2Х4 Е5 | М | 2745,0000 |  |
| 53 | С | КОРОБКА 28Х28 | ШТ | 8,0000 |  |
| 54 | Т | БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА DS-K1T341АМ | ШТ | 4,0000 |  |
| 55 | Т | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР INTEL I5-7500/ DDR4 8GB/ HDD 1000GB/ INTEL HD GRAPHICS 630/ DVD/ FHD 23,8" (1920X1080 | КОМ | 2,0000 |  |
| 56 | С | ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК | ШТ | 20,0000 |  |
| 57 | Т | КОДОВАЯ КЛАВИТУРА IBA-7612АС | ШТ | 12,0000 |  |
| 58 | Т | ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ЭМЗ - 12 EL-101-PL-PR | ШТ | 12,0000 |  |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г. Ташкент 								«___» _______ 2021г.

Самаркандский областной филиал АО “Национальный банк ВЭД РУ”, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании доверенности № ________________________________________, с одной стороны и ______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №__ заседания закупочной комиссии от ___.___.2020г. по отбору организации на оказание услуг по замене охранно-пожарной сигнализации в здании Самаркандского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Оказание услуг по замене охранно-пожарной сигнализации в здании Самаркандского областного филиала АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»» (далее - Объект), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет _______________________ (________________________________________________________________________) сум с/без НДС, согласно Расчету, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. Условия платежа

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 50% от общей суммы договора, что составляет _________________ (______________________________________________

___________________________________________________) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса, а также Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию.

3.3. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 100% от общей договорной стоимости объекта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение _____________ календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

6. Обязательства сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

6.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.4. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг «Подрядчика», выплатить «Подрядчику» стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Основные условия договора

7.1. «Подрядчик» несет ответственность за полноту комплектации предлагаемой Продукции и Услуг, и в случае недостаточности спецификации дополняет ее за свой счет.

7.2. «Подрядчик» должен поставить Продукцию, которая на момент ввода в эксплуатацию не находится в состоянии снятия с продажи и/или производства. В случае, если до момента пуска Продукции в эксплуатацию какой-либо компонент Продукции будет объявлен о снятии с продажи и/или производства, «Подрядчик» обязан за свой счет поменять данный компонент и все другие компоненты Продукции, непосредственно связанные с ним, на соответствующие компоненты с характеристиками, не хуже первоначальных.

7.3. «Подрядчик» гарантирует, что качество Продукции, поставляемой по настоящему контракту, соответствует современному техническому уровню, существующему у производителей этого вида Продукции.

7.4. «Подрядчик» гарантирует, что предоставляемая НБУ Продукция является новой и не бывшей в употреблении.

7.5. Услуги по монтажу и инсталляции Продукции должны оказываться специалистами «Подрядчика», имеющими достаточную квалификацию и сертифицированными производителем предлагаемой Продукции. Специалисты НБУ должны иметь возможность принимать участие и контролировать все этапы выполняемых Услуг, осуществляемых «Подрядчикам».

7.6. «Подрядчик» обязуется предоставить полный комплект документации.
К каждой единице поставляемой Продукции должен быть приложен полный комплект - оригинал технической документации.

7.7. Помимо гарантийной поддержки оборудования, «Подрядчик» в течение действия гарантийных обязательств должен обеспечить необходимую информационно-консультационную помощь специалистам НБУ.

7.8. Гарантийный срок предлагаемого оборудования – не менее 12 месяцев.

7.9. Моментом пуска оборудования в эксплуатацию будет считаться дата подписания двухстороннего акта выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований по поставке, монтажу, настройке и документированию Продукции, успешного проведения приемочных испытаний и начала полноценного функционирования.

7.10. В случае нанесения вреда имуществу «Заказчика» в ходе работы, устранить нанесенный вред либо возместить расходы «Заказчику» по устранению нанесенного вреда.

7.11. Выполнить Работы по Договору надлежащего (высокого) качества, в точном соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан по производству строительных, монтажных и наладочных Работ.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки платежа за выполненные работы (услуг) по настоящему договору, «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

8.2. За просрочку выполнения работ (услуг) по настоящему договору «Исполнитель» уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости товара подлежащего поставке.

8.3. Ответственность сторон, не предусмотренная условиями договора, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

9. Порядок решения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. В течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления другая Сторона должна предоставить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

10.3. В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, и/или неполучения какой-либо Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив первой Стороне соответствующее письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения первой стороной указанного уведомления. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате такого расторжения.

11. Порядок изменений и дополнений договора

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |  | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Договору

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на.ед.изм. |  | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | ПОЖАРНАЯ,ОХРАННАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ц1008-1-2 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ | ШТ | 8,0000 |  |  |  |  |
| - 1. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 11,7 | - 93,6 |  |  |  |
| - 1. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 1,28 |  |  |  |
| 2 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 30 | ШТ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 24 | ШТ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Ц1008-1-1 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 16,0000 |  |  |  |  |
| - 4. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 7,2 | - 115,2 |  |  |  |
| - 4. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 2,56 |  |  |  |
| 5 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 8 | ШТ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 6 | Т | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД МАГИСТР 4 | ШТ | 12,0000 |  |  |  |  |
| 7 | Ц1004-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | ШТ | 21,0000 |  |  |  |  |
| - 7. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 6 | - 126 |  |  |  |
| - 7.10 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,05 | - 1,05 |  |  |  |
| 8 | Т | УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СУЗ МАРС 12-КП | ШТ | 21,0000 |  |  |  |  |
| 9 | Ц0803-593-10 | УСТАНОВКА СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100ШТ | 0,1400 |  |  |  |  |
| - 9. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 98,2 | - 13,748 |  |  |  |
| - 9. 4 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 1,12 | - 0,1568 |  |  |  |
| - 9. 6 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,21 | - 0,0294 |  |  |  |
| 10 | С | ПОЖАРНОЕ ТАБЛО "ЕХIТ" | ШТ | 14,0000 |  |  |  |  |
| 11 | Ц1008-2-2 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 380,0000 |  |  |  |  |
| - 11. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 638,4 |  |  |  |
| - 11. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,16 | - 60,8 |  |  |  |
| 12 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-187-РУБЕЖ | ШТ | 380,0000 |  |  |  |  |
| 13 | Ц1008-3-5 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 254,0000 |  |  |  |  |
| - 13. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,76 | - 1463,04 |  |  |  |
| - 13. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,13 | - 33,02 |  |  |  |
| 14 | Т | ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ GLASSTREK М: 456 12 VDC | ШТ | 63,0000 |  |  |  |  |
| 15 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-210 | ШТ | 162,0000 |  |  |  |  |
| 16 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ RK-410 | ШТ | 3,0000 |  |  |  |  |
| 17 | Т | ДАТЧИК ИНФРАКРАСНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ RK-2000 DPS | ШТ | 26,0000 |  |  |  |  |
| 18 | Ц1008-002-03 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 8,0000 |  |  |  |  |
| - 18. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,68 | - 13,44 |  |  |  |
| - 18. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,19 | - 1,52 |  |  |  |
| 19 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП - 106 | ШТ | 8,0000 |  |  |  |  |
| 20 | Ц803-532-1 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 38,0000 |  |  |  |  |
| - 20. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,87 | - 71,06 |  |  |  |
| - 20. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,12 | - 4,56 |  |  |  |
| - 20. 5 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,003 | - 0,114 |  |  |  |
| - 20.14 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,01 | - 0,38 |  |  |  |
| - 20.15 | - 45529 | - БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | - 100ШТ | - 0,061 | - 2,318 |  |  |  |
| - 20.18 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,012 | - 0,456 |  |  |  |
| 21 | Т | КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ КН-1 | ШТ | 38,0000 |  |  |  |  |
| 22 | Ц803-532-4 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 | ШТ | 17,0000 |  |  |  |  |
| - 22. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 1,8 | - 30,6 |  |  |  |
| - 22. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,04 | - 0,68 |  |  |  |
| - 22. 5 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,001 | - 0,017 |  |  |  |
| - 22.15 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,01 | - 0,17 |  |  |  |
| - 22.16 | - 45529 | - БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | - 100ШТ | - 0,061 | - 1,037 |  |  |  |
| - 22.20 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,012 | - 0,204 |  |  |  |
| 23 | Т | ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 17,0000 |  |  |  |  |
| 24 | Ц1008-2-4 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | ШТ | 253,0000 |  |  |  |  |
| - 24. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 0,84 | - 212,52 |  |  |  |
| - 24. 4 | - 35102 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | - Т | - 0,0001 | - 0,0253 |  |  |  |
| 25 | Т | СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1 | ШТ | 253,0000 |  |  |  |  |
| 26 | Ц1008-3-6 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 36,0000 |  |  |  |  |
| - 26. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,76 | - 207,36 |  |  |  |
| - 26. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 0,174 | - 6,264 |  |  |  |
| 27 | Т | УПБ Б/П 12В 3А | ШТ | 36,0000 |  |  |  |  |
| 28 | Ц1004-101-07 | АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 16,0000 |  |  |  |  |
| - 28. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 2 | - 32 |  |  |  |
| - 28. 4 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,015 | - 0,24 |  |  |  |
| 29 | Т | ОПОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА 10V | ШТ | 16,0000 |  |  |  |  |
| 30 | Т | МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ МG-D38 | ШТ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 31 | Ц1004-100-6 | ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА, ДО, КГ 20 | ШТ | 2,0000 |  |  |  |  |
| - 31. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 7 | - 14 |  |  |  |
| - 31. 5 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,006 | - 0,012 |  |  |  |
| 32 | Т | УСИЛИТЕЛЬ МП-3-700В | ШТ | 2,0000 |  |  |  |  |
| 33 | Ц801-121-6 | АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-10, СK-10, С-12, СK-12 | ШТ | 18,0000 |  |  |  |  |
| - 33. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 5,15 | - 92,7 |  |  |  |
| 34 | Т | АККУМУЛЯТОР FM-270 12V 8А | ШТ | 18,0000 |  |  |  |  |
| 35 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 200Х100 | ШТ | 1,0000 |  |  |  |  |
| 36 | С | ДОСКА ЛАМИНАТНАЯ 500Х500 | ШТ | 3,0000 |  |  |  |  |
| 37 | ПК | КАБЕЛЬ HDMI 5М | ШТ | 1,0000 |  |  |  |  |
| 38 | Ц802-396-20 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 М | 9,6000 |  |  |  |  |
| - 38. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 15,99 | - 153,504 |  |  |  |
| - 38. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 1,66 | - 15,936 |  |  |  |
| - 38. 4 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,14 | - 1,344 |  |  |  |
| - 38. 5 | - 35101 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | - Т | - 0,001 | - 0,0096 |  |  |  |
| 39 | С | КОРОБА 2,5Х25 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |  |  |  |  |
| 40 | С | КОРОБА 4Х4 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 120,0000 |  |  |  |  |
| 41 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |  |  |  |  |
| 42 | С | КОРОБА 1,6Х1,6 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 240,0000 |  |  |  |  |
| 43 | Ц0802-396-22 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ | 100 М | 2,8000 |  |  |  |  |
| - 43. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 26,46 | - 74,088 |  |  |  |
| - 43. 2 | - 521 | - ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | - МАШ.-Ч | - 2,98 | - 8,344 |  |  |  |
| - 43. 4 | - 2509 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | - МАШ.-Ч | - 0,33 | - 0,924 |  |  |  |
| - 43. 5 | - 35101 | - ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | - Т | - 0,002 | - 0,0056 |  |  |  |
| 44 | С | КОРОБА 12Х12 ДЛЯ ЭЛ.КАБЕЛЯ (1ШТ.-2М) | ШТ | 280,0000 |  |  |  |  |
| 45 | С | ИЗОЛЕНТА | ШТ | 20,0000 |  |  |  |  |
| 46 | С | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ ОК | ШТ | 10,0000 |  |  |  |  |
| 47 | С | НАПОЛНИТЕЛЬ | ПАЧКА | 20,0000 |  |  |  |  |
| 48 | С | КЛЕЙ АКФЕКС 0,5 | ШТ | 8,0000 |  |  |  |  |
| 49 | С | МЕТИЗЫ | КГ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 50 | Ц0802-399-01 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ , СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 67,4500 |  |  |  |  |
| - 50. 1 | - 1 | - ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1) | - ЧЕЛ.-Ч | - 3,52 | - 237,424 |  |  |  |
| - 50. 4 | - 2510 | - АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | - МАШ.-Ч | - 0,01 | - 0,6745 |  |  |  |
| - 50. 6 | - 45527 | - БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | - 100ШТ | - 0,05 | - 3,3725 |  |  |  |
| - 50. 7 | - 45883 | - КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ | - 1000ШТ | - 0,02 | - 1,349 |  |  |  |
| - 50.11 | - 97117 | - СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | - КГ | - 0,16 | - 10,792 |  |  |  |
| 51 | ПК | ПРОВОД МАРКИ ТРП 1Х2Х0,5 | М | 4000,0000 |  |  |  |  |
| 52 | ПК | КАБЕЛЬ UTR 2Х4 Е5 | М | 2745,0000 |  |  |  |  |
| 53 | С | КОРОБКА 28Х28 | ШТ | 8,0000 |  |  |  |  |
| 54 | Т | БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА DS-K1T341АМ | ШТ | 4,0000 |  |  |  |  |
| 55 | Т | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР INTEL I5-7500/ DDR4 8GB/ HDD 1000GB/ INTEL HD GRAPHICS 630/ DVD/ FHD 23,8" (1920X1080 | КОМ | 2,0000 |  |  |  |  |
| 56 | С | ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК | ШТ | 20,0000 |  |  |  |  |
| 57 | Т | КОДОВАЯ КЛАВИТУРА IBA-7612АС | ШТ | 12,0000 |  |  |  |  |
| 58 | Т | ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ЭМЗ - 12 EL-101-PL-PR | ШТ | 12,0000 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | СУМ |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1% | СУМ |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | СУМ |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС - 15% | СУМ |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС | СУМ |  |  |  |  |  |