- ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Капитальный ремонт здания АО «Национальный банк ВЭД РУ» Ферганского филиала 2-этажа г. Фергана Ферганской области

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника электронного отбора наилучших предложений

- Техническая часть отбора

- Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА

|  | ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного отбора наилучших предложений и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного отбора |  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного отбора наилучших предложений (далее — отбор) определяются в соответствии настоящей главы. - Ответственный секретарь закупочной комиссии: осуществляет проверку оформления предложений участников на соответствие требованиям документации по отбору и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; вносит в электронную систему результаты оценки предложений участников по утвержденным критериям. 2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат. 4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. |  |
| 1 | Общие положения | 1.1 | Настоящая документация по отбору разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 22.04.2021г. № ЗРУ-684 и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы). |  |
|  |  | 1.2 | Предмет электронного отбора: - Капитальный ремонт здания АО «Национальный банк ВЭД РУ» Ферганского филиала 2-этажа г.Фергана Ферганской области.. |  |
|  |  | 1.3 | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |  |
|  |  | 1.4 | Предельная стоимость отбора: 124 896 960 (сто двадцать четыре миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) сум с учетом НДС. Цены, указанные в предложении участников, не должны превышать предельную стоимость. |  |
|  |  | 1.5 | Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного отбора представлено в технической части документации. |  |
|  |  | 1.6 | Форма заседания закупочной комиссии – онлайн |  |
| 2 | Организаторы электронного отбора | 2.1 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70 |  |
|  |  | 2.2 | Держатель договора: Ферганский областной филиал «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |  |
|  |  | 2.3 | Электронный отбор проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке. |  |
| 3 | Участники электронного отбора | 3.1 | В электронном отборе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.11. данной документации. |  |
| 4 | Порядок внесения, предложений электронном отборе | 4.1 | Для участия в электронном отборе и для ознакомления с условиями электронного отбора, участник должен: а) скачать электронную версию документации, размещенной на специальном информационном портале; б) подать квалификационные документы и предложение в соответствии с требованиями настоящей документацией; |  |
| 5 | Подача предложения участников отбора | 5.1 | При проведении электронного отбора участники подают предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного отбора. |  |
|  |  | 5.2 | Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |  |
|  |  | 5.3 | Вместе с предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |  |
|  |  | 5.4 | До наступления срока вскрытия предложений, не допускается их просмотр участниками электронного отбора, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |  |
|  |  | 5.5 | Участник электронного отбора несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. |  |
|  |  | 5.6 | Участник электронного отбора вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до окончания срока подачи таких предложений |  |
|  |  | 5.7 | Участник электронного отбора вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений |  |
|  |  | 5.8 | В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. |  |
|  |  | 5.9 | В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения предложений участниками, до направления предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос. |  |
|  |  | 5.10 | В электронном отборе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; правомочность на заключение договора; отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |
|  |  | 5.11 | К участию в отборе не допускаются организации: |  |
|  |  |  | не предоставившие в установленный срок необходимые документы; |  |
|  |  |  | находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |  |
|  |  |  | находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |  |
|  |  |  | находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |  |
|  |  |  | имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; |  |
| 6 | Язык отбора, единица измерений | 6.1 | Предложение участников отбора и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |  |
| 7 | Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности | 7.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, ведущие учет поступающие предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность; председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |  |
| 8 | Прочие условия | 8.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного отбора. |  |
|  |  | 8.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочное документацию по отбору не позднее чем за один дня до даты окончания срока приема предложений. |  |
|  |  | 8.3 | Изменение предмета отбора (услугу), внесение изменение в техническую часть закупочная документации не допускается. В случае внесения изменения в другие части закупочная документации по отбору срок окончания приема предложений в этом отборе должен быть продлен не менее чем на три дней с даты внесения изменений в документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении. |  |
|  |  | 8.4 | Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочное документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации по отбору, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений закупочная документации по отбору не должны изменять ее сущность. |  |
|  |  | 8.5 | Отбор признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в документации по отбору. |  |
|  |  |  | Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися: |  |
|  |  |  | если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие; |  |
|  |  |  | если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения или осталось один предложения на ценовой оценке; |  |
|  |  |  | все представленные предложения не содержат необходимые документы. |  |
|  |  | 8.7 | Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |  |
| 9 | Подведение итогов электронного отбора | 9.1 | При наличии трех и более участников электронного отбора — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. |  |
|  |  | 9.2 | Электронный отбор признается несостоявшимся, если в электронном отборе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести отбор повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). |  |
|  |  | 9.3 | При проведении электронного отбора в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. |  |
|  |  | 9.4 | Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии. |  |
|  |  | 9.5 | Предложение по отбору признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и документации по отбору. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании предложения участника отбора надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией. |  |
|  |  | 9.6 | Во время оценки предложений участников отбора ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного отбора разъяснения по поводу их предложений. Данная процедура проводится в электронной форме |  |
|  |  | 9.7 | Оценка технической части предложения участников отбора на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме |  |
|  |  | 9.8 | В зависимости от условий, определенных документацией по отборе, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя участника, предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей предложения (при использовании балльного метода); участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном отборе по результатам оценки технической части предложений (при использовании метода наименьшей цены). |  |
|  |  | 9.9 | В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший предложение раньше остальных. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. |  |
|  |  | 9.10 | По итогам рассмотрения предложений участников ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. При этом, протокол должен содержать следующую информацию: о дате и времени рассмотрения и оценки предложений; о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного отбора; об участниках электронного отбора, предложения которых были рассмотрены; об участниках электронного отбора, предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; о принятом решении о победителе электронного отбора; наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного отбора. |  |
|  |  | 9.11 | Любой участник электронного отбора после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного отбора. |  |
|  |  | 9.12 | По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор. |  |
|  |  | 9.13 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |  |
|  |  | 9.14 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника. |  |
|  |  | 9.15 | Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан |  |

I. Технико-квалификационная оценка отбор наилучших предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов квалификационных и технической части. Предложения участников отбора, не прошедшие, по технико-квалификационной оценке, (набравшие менее 55 баллов по итогам выставления оценок), дисквалифицируются.

#### Критерии технической оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 2 | Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 4 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 3 | Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 4 | Минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн. сумм (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 5 | Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур) | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 6 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам | Максимальный балл – 5 баллов |  |
| 7 | Общая информация об участнике конкурса | Максимальный балл – 5 баллов |  |

Ценовая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой части.

#### Критерии ценовой оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя. | Максимальный балл – 40 баллов |  |

Оценка предложений

| Критерий | Уд. Вес % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Техническая оценка | 60% |  |
| Ценовая оценка | 40% |  |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТБОРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список капитальному ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт здания АО «Национальный банк ВЭД РУ» Ферганского филиала 2-этажа г.Фергана Ферганской области |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Наименование проектной организации | ООО «Diamond Project» |
| 6 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль (прилагать документ, подтверждающий право собственности или договор аренды); Наличие инженерно-технических работников более 2 человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 4 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении); Наличие денежных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Минимальный среднегодовой оборот не менее 100,0 млн. сумм (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); Опыт работы в аналогичной строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). |
| 7 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 30 дней. |
| 9 | Основные объёмы работ | Ремонтно-отделочные работы, отопления – вентиляция, сантехнические работы, электромонтажные работы, установка дверей и витражей |
| 10 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 11 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 12 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % после истечения гарантийного срока. |
| 13 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость. |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 12 месяца после акта приёмки. |
| 15 | Прочее | Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно приложению №1 к техническому заданию |

Приложению №1 к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  | ЦЕНА | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РАЗДЕЛ 1:РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E63-7-10 ШHК.ДОП.6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,35 |  |  |  |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 78,1 | 27,335 |  |  |
| 2 | E55-8-1 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100М2 | 0,245 |  |  |  |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 141,2 | 34,594 |  |  |
| 2.2 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 13,44 | 3,2928 |  |  |
| 2.3 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 19,4 | 4,753 |  |  |
| 3 | E46-2-9-2 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,18 |  |  |  |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 22,82 | 4,1076 |  |  |
| 4 | E15-7-1-3 ШHК.ДОП.2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН | М2 | 17,8 |  |  |  |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1 | 17,8 |  |  |
| 4.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,03 | 0,534 |  |  |
| 4.3 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 0,06 | 1,068 |  |  |
| 4.4 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,356 |  |  |
| 4.5 | 30485 | ДЮБЕЛЬ | ШТ | 1,5 | 26,7 |  |  |
| 4.6 | 35448 | ШУРУП TN25 | ШТ | 34 | 605,2 |  |  |
| 4.7 | 35455 | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ | М3 | 0,041 | 0,7298 |  |  |
| 4.8 | 35462 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС65/50 | М | 3 | 53,4 |  |  |
| 4.9 | 35468 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН65/40 | М | 2,5 | 44,5 |  |  |
| 4.10 | 44617 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 2,1 | 37,38 |  |  |
| 5 | E10-1-36-3 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,055 |  |  |  |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 100,43 | 5,52365 |  |  |
| 5.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 6,48 | 0,3564 |  |  |
| 5.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,63 | 0,08965 |  |  |
| 5.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,97 | 0,54835 |  |  |
| 5.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 320 | 17,6 |  |  |
| 5.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,15 | 0,06325 |  |  |
| 6 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН | 100М2 | 2,125 |  |  |  |
| 6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 44,2 |  |  |
| 7 | E56-11-1 | СНЯТИЕ ОТБОЙНЫХ ДОСОК ИЗ МДФ | 100М | 0,11 |  |  |  |
| 7.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,21 | 0,4631 |  |  |
| 8 | E15-2-1-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2 | 0,18 |  |  |  |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 70,88 | 12,7584 |  |  |
| 8.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,35 | 0,063 |  |  |
| 8.3 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 1,89 | 0,3402 |  |  |
| 9 | E11-1-40-1 | УСТРОЙСТВО ПЕРФОРИРОВАННЫХ УГОЛЬКОВ ДЛЯ СТЕН И ОТКОСОВ | 100М | 0,629 |  |  |  |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8,99 | 5,65471 |  |  |
| 10 | С111-9046 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛОК 30Х30 ММ | М | 62,9 |  |  |  |
| 11 | E15-2-19-7 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН | 100М2 | 1,828 |  |  |  |
| 11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 56 | 102,368 |  |  |
| 11.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,63 | 1,15164 |  |  |
| 11.3 | 12373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,2 | 0,3656 |  |  |
| 12 | E15-4-5-3 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ОТКОСОВ | 100М2 | 1,947 |  |  |  |
| 12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 42,9 | 83,5263 |  |  |
| 12.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,15 | 0,29205 |  |  |
| 12.3 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,122661 |  |  |
| 12.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,63548 |  |  |
| 12.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,60357 |  |  |
| 13 | E15-1-19-1 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,11 |  |  |  |
| 13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 228 | 25,08 |  |  |
| 13.2 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,465 | 0,05115 |  |  |
| 13.3 | 12217 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 | М3 | 1,5 | 0,165 |  |  |
| 13.4 | 34501 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 | Т | 0,04 | 0,0044 |  |  |
| 13.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,055 |  |  |
| 13.6 | 44356 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ | М2 | 100 | 11 |  |  |
| 14 | E10-1-60-2 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ОТБОЙНЫХ ДОСОК ИЗ МДФ | 100М | 0,11 |  |  |  |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,02 | 0,5522 |  |  |
| 14.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 7,2 | 0,792 |  |  |
| 14.3 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 10 | 1,1 |  |  |
| 14.4 | 76851 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ | ШТ | 100 | 11 |  |  |
| 15 | С123-375 | ОТБОЙНЫЕ ДОСКИ ИЗ МДФ | М | 11 |  |  |  |
| 16 | E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 81,968 | 78,27944 |  |  |
| 16.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 4,28 | 4,0874 |  |  |
| 17 | E10-1-22-4 ШHК4.17.00-05 П.5.1#К=0,7 | РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ТИПА "ТУНИКАФОН" ДEМОHTАЖ | 100М2 | 0,0605 |  |  |  |
| 17.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 19,53 | 1,181565 |  |  |
| 18 | E15-1-47-15 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ. МАТ ЗАКАЗЧИКА | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 102,46 | 97,8493 |  |  |
| 18.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,35 | 5,10925 |  |  |
| 19 | E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ "ТУНИКАБОНД" ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М2 | 0,0675 |  |  |  |
| 19.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 387,13 | 26,13128 |  |  |
| 19.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 41,4 | 2,7945 |  |  |
| 19.3 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,000986 |  |  |
| 19.4 | 40963 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | М | 300 | 20,25 |  |  |
| 19.5 | 40964 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | М | 120 | 8,1 |  |  |
| 19.6 | 49307 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 510 | 34,425 |  |  |
| 20 | С111-730 | ТУНИКАБОНД | М2 | 6,75 |  |  |  |
| 21 | E15-4-5-4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,955 |  |  |  |
| 21.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 53,9 | 51,4745 |  |  |
| 21.2 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,065895 |  |  |
| 21.3 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,8022 |  |  |
| 21.4 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,29605 |  |  |
| 22 | E15-4-25-11 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,0675 |  |  |  |
| 22.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 37,4 | 2,5245 |  |  |
| 22.2 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,021 | 0,001418 |  |  |
| 22.3 | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | Т | 0,0089 | 0,000601 |  |  |
| 22.4 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,0567 |  |  |
| 22.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,31 | 0,020925 |  |  |
| 23 | E11-1-40-1 | УСТРОЙСТВО ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 8,99 | 4,89056 |  |  |
| 23.2 | 32121 | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 | КГ | 5,15 | 2,8016 |  |  |
| 24 | С123-353 | ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА | М | 54,4 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2:ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | E57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ЛАМИНАТА | 100М2 | 0,785 |  |  |  |
| 25.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,39 | 8,94115 |  |  |
| 25.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 0,36895 |  |  |
| 26 | E57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,0635 |  |  |  |
| 26.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 69,87 | 4,436745 |  |  |
| 26.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 0,3302 |  |  |
| 27 | E57-3-1 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ МДФ | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 27.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 3,77 | 2,05088 |  |  |
| 27.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,11 | 0,05984 |  |  |
| 28 | E11-1-34-9 ШHК.ДОП.4 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ | 100М2 | 0,785 |  |  |  |
| 28.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 55,83 | 43,82655 |  |  |
| 28.2 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,3925 |  |  |
| 28.3 | 81862 | ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ | КГ | 13 | 10,205 |  |  |
| 28.4 | 81864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 6 | 4,71 |  |  |
| 28.5 | 83199 | КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ | КГ | 80 | 62,8 |  |  |
| 28.6 | 85918 | ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO | М2 | 104 | 81,64 |  |  |
| 29 | E11-1-27-5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | 100М2 | 0,061 |  |  |  |
| 29.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 7,30658 |  |  |
| 29.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,28 | 0,01708 |  |  |
| 29.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,1 | 0,0061 |  |  |
| 29.4 | 31102 | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ" | КГ | 450 | 27,45 |  |  |
| 29.5 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,0305 |  |  |
| 29.6 | 58180 | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ) | Т | 0,05 | 0,00305 |  |  |
| 29.7 | 60114 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 | 102 | 6,222 |  |  |
| 30 | E11-1-39-1 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,544 |  |  |  |
| 30.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,65 | 4,1616 |  |  |
| 30.2 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0003 | 0,000163 |  |  |
| 31 | С123-354 | ПЛИНТУСЫ ИЗ МДФ | М | 54,4 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3:ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | E56-2-2 | ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,185 |  |  |  |
| 32.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 46,11 | 8,53035 |  |  |
| 32.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,42 | 0,6327 |  |  |
| 33 | E56-10-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100М2 | 0,1544 |  |  |  |
| 33.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,28 | 5,601632 |  |  |
| 33.2 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 1,18 | 0,182192 |  |  |
| 34 | E56-9-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,07 |  |  |  |
| 34.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 179,3 | 12,551 |  |  |
| 34.2 | 01199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 7,93 | 0,5551 |  |  |
| 34.3 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 0,735 |  |  |
| 35 | E10-1-39-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ | 100М2 | 0,1068 |  |  |  |
| 35.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 11,1371 |  |  |
| 35.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,212532 |  |  |
| 35.3 | 12146 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0 | М3 | 0,105 | 0,011214 |  |  |
| 35.4 | 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 10,68 |  |  |
| 35.5 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0021 | 0,000224 |  |  |
| 35.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0041 | 0,000441 |  |  |
| 36 | E10-1-12-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ДОБОРОВ | 100М2 | 0,0244 |  |  |  |
| 36.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,3 | 0,88572 |  |  |
| 36.2 | 30391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0073 | 0,000177 |  |  |
| 36.3 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,0022 | 0,000054 |  |  |
| 37 | С140-42247 | ДВЕРНЫЕ ДОБОРЫ ИЗ МДФ | М2 | 2,44 |  |  |  |
| 38 | E10-1-60-2 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100М | 0,33 |  |  |  |
| 38.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 5,02 | 1,6566 |  |  |
| 38.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,03 | 0,0099 |  |  |
| 38.3 | 29981 | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | М | 108 | 35,64 |  |  |
| 38.4 | 49882 | КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКТЕ ГВОЗДИ" | КГ | 0,85 | 0,2805 |  |  |
| 39 | E10-1-37-1 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,0476 |  |  |  |
| 39.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89,47 | 4,258772 |  |  |
| 39.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3,84 | 0,182784 |  |  |
| 39.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,094724 |  |  |
| 39.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,91 | 0,281316 |  |  |
| 39.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 25,3708 |  |  |
| 39.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,091392 |  |  |
| 39.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 18 | 0,8568 |  |  |
| 40 | С140-51654 | КОНСТРУКЦИИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | М2 | 4,76 |  |  |  |
| 41 | E10-1-36-4 | УСТАНОВКА ВИТРАЖА И ПЕРЕГОРДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ | 100М2 | 0,185 |  |  |  |
| 41.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 90,89 | 16,81465 |  |  |
| 41.2 | 02209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 6,12 | 1,1322 |  |  |
| 41.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,57 | 0,29045 |  |  |
| 41.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,42 | 1,7427 |  |  |
| 41.5 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 240 | 44,4 |  |  |
| 41.6 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 0,84 | 0,1554 |  |  |
| 41.7 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 28 | 5,18 |  |  |
| 42 | С123-78 | КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ УСИЛЕННОГО АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С КАЛЕНЫМ СТЕКЛОМ | М2 | 18,5 |  |  |  |
| 43 | С126-9271 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ "ROLLO" | М2 | 17,64 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4:ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | E65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ | 100М | 0,384 |  |  |  |
| 44.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 34,66 | 13,30944 |  |  |
| 44.2 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 3,3 | 1,2672 |  |  |
| 44.3 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,001 | 0,000384 |  |  |
| 44.4 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,74 | 1,05216 |  |  |
| 45 | E65-19-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ | 100ШТ | 0,05 |  |  |  |
| 45.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 110 | 5,5 |  |  |
| 46 | E16-2-1-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,13 |  |  |  |
| 46.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,97 | 4,2861 |  |  |
| 46.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,35 | 0,0455 |  |  |
| 46.3 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,15 | 0,1495 |  |  |
| 46.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,44 | 0,0572 |  |  |
| 46.5 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,0004 | 0,000057 |  |  |
| 46.6 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,0002 | 0,000022 |  |  |
| 46.7 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,0001 | 0,000017 |  |  |
| 46.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,03653 |  |  |
| 47 | С130-1652 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТР 20ММ | М | 13 |  |  |  |
| 48 | E16-2-1-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,25 |  |  |  |
| 48.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,97 | 8,2425 |  |  |
| 48.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,35 | 0,0875 |  |  |
| 48.3 | 02577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,15 | 0,2875 |  |  |
| 48.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,69 | 0,1725 |  |  |
| 48.5 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т | 0,0004 | 0,00011 |  |  |
| 48.6 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0,0002 | 0,000043 |  |  |
| 48.7 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | Т | 0,0001 | 0,000033 |  |  |
| 48.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,07025 |  |  |
| 49 | С130-1653 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТР 25ММ | М | 25 |  |  |  |
| 50 | E18-3-1-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ | 100КВТ | 0,0926 |  |  |  |
| 50.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 65,6 | 6,07456 |  |  |
| 50.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,21 | 0,019446 |  |  |
| 50.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,85 | 0,17131 |  |  |
| 50.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 15 | 1,389 |  |  |
| 50.5 | 63698 | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ | КОМПЛ | 44,2 | 4,09292 |  |  |
| 50.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0045 | 0,000417 |  |  |
| 51 | 6233-222 | РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАЗМ. 100Х50 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 52 | 6233-223 | РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАЗМ. 80Х50 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 53 | 113-1410 | АМЕРИКАНКА НАРУЖНАЯ Д=20ММ | ШТ | 10 |  |  |  |
| 54 | 508-1 | РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=20ММ | ШТ | 10 |  |  |  |
| 55 | E20-6-20-2 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА | 1 БЛОК | 2 |  |  |  |
| 55.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,18 | 4,36 |  |  |
| 55.2 | 01041 | ШУРУПОВЕРТЫ | МАШ-Ч | 0,31 | 0,62 |  |  |
| 56 | 100-22 | КОНДИЦИОЕНР ОКОННЫЙ ЗИМА-ЛЕТО 12 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 57 | E20-6-18-7 ШHК.ДОП.6 | МОНТАЖ КОЛОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ | КОНДИЦИОНЕР | 1 |  |  |  |
| 57.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 57.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,12 | 0,12 |  |  |
| 57.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 57.4 | 02873 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,41 | 0,41 |  |  |
| 57.5 | 30317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,0003 | 0,000264 |  |  |
| 57.6 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0002 | 0,000198 |  |  |
| 57.7 | 30323 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т | 0,0001 | 0,00012 |  |  |
| 57.8 | 30620 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 57.9 | 30796 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ | 10 ШТ | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 57.10 | 31858 | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 10Х1,0 | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.11 | 31860 | ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 15Х1,0 | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.12 | 31861 | ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | М | 5 | 5 |  |  |
| 57.13 | 31862 | ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ | М | 1 | 1 |  |  |
| 57.14 | 44225 | КРОНШТЕЙНЫ | КГ | 10 | 10 |  |  |
| 57.15 | 45956 | ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА | М | 10 | 10 |  |  |
| 57.16 | 85342 | ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ | Л | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 58 | 100-20 | КОНДИЦИОЕНР КОЛОННЫЙ ЗИМА-ЛЕТО 24 | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5:ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 59 | E16-4-2-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,1 |  |  |  |
| 59.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 190,24 | 19,024 |  |  |
| 59.2 | 00116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 13,34 | 1,334 |  |  |
| 59.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,022 |  |  |
| 59.4 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,47 | 0,047 |  |  |
| 60 | С113-911-1 | ТРУБЫ ППР ДИАМЕТР 20ММ | М | 20 |  |  |  |
| 61 | С113-1118 | МУФТЫ ППР Д=20ММ | ШТ | 3 |  |  |  |
| 62 | С113-1119 | ОТВОД ППР Д=20ММ | ШТ | 8 |  |  |  |
| 63 | С113-1120 | ТРОЙНИК ППР Д=20ММ | ШТ | 4 |  |  |  |
| 64 | С113-1121 | ВЕНТИЛ Д=20ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 65 | E16-4-1-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,02 |  |  |  |
| 65.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 64,24 | 1,2848 |  |  |
| 65.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,11 | 0,0022 |  |  |
| 65.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 0,39 | 0,0078 |  |  |
| 66 | С130-9660 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 2 |  |  |  |
| 67 | С113-1122 | ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100Х50ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 68 | E16-4-1-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,04 |  |  |  |
| 68.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 61,6 | 2,464 |  |  |
| 68.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,0088 |  |  |
| 68.3 | 09219 | ВОДА | М3 | 1,57 | 0,0628 |  |  |
| 69 | С130-9661 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 4 |  |  |  |
| 70 | С113-1123 | ОТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100ММ | ШТ | 5 |  |  |  |
| 71 | С113-1124 | ТРОЙНИК КОСОЙ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЙ Д=100Х100Х100ММ | ШТ | 2 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6:САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 72 | E17-1-3-1 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 72.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 24,64 | 2,464 |  |  |
| 72.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,2 | 0,02 |  |  |
| 72.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,39 | 0,039 |  |  |
| 72.4 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 4 | 0,4 |  |  |
| 72.5 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,04 | 0,004 |  |  |
| 72.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 3E-05 | 0,000003 |  |  |
| 73 | С130-901 | УНИТАЗ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ | ШТ | 1 |  |  |  |
| 74 | E17-1-1-21 | УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 74.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 48,64 | 4,864 |  |  |
| 74.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,19 | 0,019 |  |  |
| 74.3 | 52038 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ | Т | 0,0001 | 0,00001 |  |  |
| 75 | 100-509 | ДУШЕВАЯ КАБИНА | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 76 | E17-1-1-14 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ | 0,1 |  |  |  |
| 76.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 21,65 | 2,165 |  |  |
| 76.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,2 | 0,02 |  |  |
| 76.3 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,22 | 0,022 |  |  |
| 76.4 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 4 | 0,4 |  |  |
| 76.5 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,3 | 0,03 |  |  |
| 76.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0007 | 0,00007 |  |  |
| 77 | 2407-1301-1 | УМЫВАЛЬНИК | ШТ | 1 |  |  |  |
| 78 | С130-9450 | СМЕСТИЛЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | ШТ | 1 |  |  |  |
| 79 | E17-1-2-3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 79.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7 | 0,7 |  |  |
| 79.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,1 | 0,01 |  |  |
| 79.3 | 30435 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | 10 ШТ | 2 | 0,2 |  |  |
| 79.4 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,13 | 0,013 |  |  |
| 79.5 | 52623 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ | КОМПЛ | 10 | 1 |  |  |
| 79.6 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0001 | 0,00001 |  |  |
| 80 | E19-1-2-2 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ | ПРИБОР | 1 |  |  |  |
| 80.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 6,53 | 6,53 |  |  |
| 80.2 | 02509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 80.3 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 81 | 1514-4038 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ШТ | 1 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7:ЭЛЕКИРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Ц8-3-591-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ #/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ/ | 100ШТ | 0,04 |  |  |  |
| 82.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,9 | 1,756 |  |  |
| 82.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 6,4 | 0,256 |  |  |
| 82.3 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1,02 | 0,0408 |  |  |
| 82.4 | 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0,0002 | 0,000006 |  |  |
| 82.5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0003 | 0,000012 |  |  |
| 83 | С1512-65 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ШТ | 3 |  |  |  |
| 84 | Ц8-3-591-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 84.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 39,5 | 0,79 |  |  |
| 84.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 6,4 | 0,128 |  |  |
| 84.3 | 30434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1,02 | 0,0204 |  |  |
| 84.4 | 35097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0,0002 | 0,000003 |  |  |
| 84.5 | 35101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0003 | 0,000006 |  |  |
| 85 | С1512-66 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ШТ | 2 |  |  |  |
| 86 | Ц8-3-591-10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100ШТ | 0,16 |  |  |  |
| 86.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 76,1 | 12,176 |  |  |
| 86.2 | 02510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ-Ч | 0,12 | 0,0192 |  |  |
| 86.3 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 9,76 | 1,5616 |  |  |
| 86.4 | 30484 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 2,73 | 0,4368 |  |  |
| 87 | С1512-64 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 12 |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8:МЕБЕЛЬ ИНВЕРТАРЬ |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 100-292 | ШКАФ КНИЖНЫЙ ИЗ ЛДСП | ШТ | 1 |  |  |  |
| 89 | 100-98 | КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |  |  |  |
| 90 | 100-208 | СТОЛ И СТУЛЯ ДЛЯ ОФИСА ИЗ ЛДСП | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 91 | 100-293 | ШКАФ ГАПДЕРОБНЫЙ ИЗ ЛДСП | ШТ | 1 |  |  |  |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г. Ташкент 									«___» _______ 2021г.

Ферганский областной филиал АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании доверенности № _____________ от ___.___.2021г., с одной стороны и ___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом №______ заседания закупочной комиссии от ____._____.2021г. по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту здания АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Ферганского филиала 2-этажа г. Фергана Ферганской области, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по капитальному ремонту здания АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Ферганского филиала 2-этажа г. Фергана Ферганской области. (далее - Объект), в соответствии с проектной-сметной документацией, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Стоимость работ и общая сумма Договора составляет __________________ (_______________________________________________________________________) сум с учетом НДС, согласно Расчету, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору и разработанной сметной документации.

3. Условия платежа

3.1. В течение 5 банковских дней после вступления договора в силу, «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 30% от общей суммы договора, что составляет __________________ (_______________________________________) сум.

3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании представленной "Справки счёт-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат)" и актам выполненных работ, с пропорциональным удержанием аванса.

3.3. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 95% от общей договорной стоимости объекта.

3.4. Оплата оставшихся 5% стоимости договора производится после истечение гарантийного срока указанной в пункте 4.3.

4. Сроки выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение ___ (_______) календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

6. Обязательства сторон

6.1. «Подрядчик» обязан:

6.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Согласовывать с «Заказчиком» качество, страну производителя и стоимость поставляемых на объект импортных и дорогостоящих строительных материалов, изделий и инвентаря.

6.1.3. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

6.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

6.1.5. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

6.1.6. Согласно ШНК 1.03.07-2010 п.4.19 назначить приказом представителя, ответственного за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора и технадзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора.

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

6.2.2. При отказе от услуг «Подрядчика», выплатить «Подрядчику» стоимость уже произведенных на момент отказа работ.

6.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения «Подрядчиком» работ в срок, предусмотренный п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора, «Подрядчик» уплачивает в пользу «Заказчика» пеню в размере 0,1% от суммы неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

7.2. В случае несвоевременной оплаты работ «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменений и дополнений договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. В течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления другая Сторона должна предоставить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

10.3. В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, и/или неполучения какой-либо Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив первой Стороне соответствующее письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения первой стороной указанного уведомления. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате такого расторжения.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |  | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор _____________ _______________ Главный бухгалтер ____________ ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору №________

от «_____» ___________ 2021г.

РАСЧЁТ

по капитальному ремонту здания АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Ферганского филиала 2-этажа г. Фергана Ферганской области.

тыс.сум

| №№ п/п | Наименование работ и ресурсов | Стоимость в текущих ценах с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительные материалы и конструкции с учетом транспортных расходов ___% |  |
| 2. | Машины и механизмы |  |
| 3. | Заработная плата |  |
| 4. | Итого прямых затрат |  |
| 5. | Прочие расходы ____% |  |
| 6. | Всего: |  |
| 7. | Ставка НДС 15% |  |
| 8. | Итого стоимость с учетом НДС 15% |  |

| _____________________ __________________________ ____________ ______________. |  | _____________________ __________________________ ____________ ______________. |
| --- | --- | --- |