ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Наименование требований | Содержания технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей | 1.1. Оказание услуги по годовому техническому обслуживанию лифтов фирмы «KONE» в количестве 12 шт. в здании Центрального офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 2 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | 2.1. Рапорт о необходимости приобретения услуг по обслуживанию лифтов, утвержденный Заместителем Председателя Правления. |
| 3 | Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от Исполнителя с учетом реальных потребностей Заказчика и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных актов | 3.1. ТО-1. Работы проводимые 1 раз в 15 дней: 3.1.1. Проверка и регулировка створок дверей кабины; 3.1.2. Регулировка движения кареток автоматических дверей; 3.1.3. Проверка и регулировка действия створок и дверного контакта; 3.1.4. Осмотр, чистка и регулировка с частичной разборкой тормозной катушки. 3.2. ТО-2. Работы, проводимые 1 раз в месяц: 3.2.1. Промывка и прочистка башмаков кабины и противовеса; 3.2.2. Проверка шунта точной остановки кабины; 3.2.3. Проверка креплений каркаса кабины лифта с промывкой керосином; 3.2.4. Прочистка смазывающего аппарата; 3.2.5. Промывка и очистка натяжного устройства; 3.2.6. Ревизия концевого выключателя; 3.2.7. Ревизия вызывного аппарата; 3.2.8. Ревизия поста управления кабины. 3.3. ТО-3: Работы, проводимые 2 раза в год: 3.3.1. Очистка направляющих кабины и противовеса; 3.3.2. Выявления дефектов лебедки с канатоведущим шкивом; 3.3.3. Чистка, промывка и ревизия ограничителя скорости; 3.3.4. Устранение искривления направляющих; 3.3.5. Очистка шахт глухих. |
| 4 | Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса (адресов) | Адрес 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101» |
| 5 | Требования к участнику исходя из сложности оказываемых услуг | Основные требования к участникам: - Гарантийное письмо о сохранении конфиденциальности; - Разрешение «Саноатгеоконтехназорат» на право занятия данным видом деятельности; - Наличие в штате у Исполнителя не менее двух квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы по специальности не менее 5-ти лет; - Обязательная организация круглосуточного дежурства специалистов в здании Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 6 | Безопасность выполнения работ и оказания услуг, и их результатов | Исполнитель несет полную ответственность за конфиденциальность полученной информации, а также за сроки и качество выполняемых работ с учетом возлагаемых на него обязательств. Исполнитель не должен разглашать, обсуждать содержание, предоставлять копии, публиковать и раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию без получения предварительного согласия банка. |
| 7 | Объем предоставления гарантии качества работ, услуг | Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг. |
| 8 | Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение которого должны оказываться работы и услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершены работы и оказание услуг, или минимально приемлемой для государственного Заказчика даты завершения работ и оказания услуг или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого Исполнитель должен приступить к работе и оказанию услуг | Услуги по техническому обслуживанию лифтов фирмы «KONE» в количестве 12 шт. в здании Центрального офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» оказываются в течение календарного года с даты подписания договора. |
| 9 | Составление (формат) и язык отчетной документации и способы передачи сообщений между Заказчиком и Исполнителем | Все взаимоотношения осуществляются в письменном виде на русском языке. Все договоренности оформляются в письменном виде с подписанием уполномоченными лицами Сторон. |
| 10 | Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг. Указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки результатов работ и услуг по каждому этапу выполнения и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ и услуг) | Объем фактически оказанных услуг на основе договора подтверждается соответствующим актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. |
| 11 | Требования по передаче государственному Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг. | Акт выполненных работ с подробным описанием проведенных мероприятий по техническому обслуживанию. |