ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Яккасарайский филиал АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание | Акт межведомственной комиссии от 20.08.2020 года. «Инструкция об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. |
| 3 | Вид строительства | Оснащение здания охранно-пожарной сигнализации. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Наименование проектной организации | ООО «DITI SERVICE». |
| 6 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |
| 7 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Единов реестре недобросовестных исполнителей. |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 30 календарных дней. |
| 9 | Требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта, проектно сметной документации, сводного экспертного заключения, а также «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. |
| 10 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 11 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 12 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 13 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 14 | Место установки | Установка системы охранно-пожарной сигнализации осуществляется по адресу г. Ташкент Яккасарайский район ул. Бобура 85. |
| 15 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования. |
| 16 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 17 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляютя путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненых работ, а также подписания Акта межведомственной комисии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |