ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 2 | Основание | Акт межведомственной комиссии от 10.03.2021 года. «Инструкция об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. Рабочий проект. |
| 3 | Вид строительства | Оснащение здания охранно-пожарной сигнализации. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Ориентировочная стоимость | 123 913 130 сум без учёта НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | «BASTION NETWORK GROUP». |
| 7 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Опыт выполнения анологичных работ не менее 3-х лет. (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ и/или счет-фактур). Наличие квалифицированных специалистов (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или приказ о назначении). |
| 8 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 40 календарных дней. |
| 10 | Требования к выполнению работ | Главное назначение системы состоит в оперативном и гарантированном определении возникновения возгорания, извещение дежурного оператора и персонала объекта. Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта «DITI SERVICE» предусматривающего проектирование системы охранно пожарной тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения на объекте Заказчика. Участник может ознакомиться с рабочим проектом Заказчика. Локально рескрсная смета предоставлена в Приложение к техническому заданию. Допускается частичная замена оборудования на оборудование с аналогичными функциональными техническими характеристиками, обеспечивающими реализацию проекта. |
| 11 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 12 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 13 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 14 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 15 | Место установки | Г.Ташкент Яшнободский район ул. Элбек 28 |
| 16 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования. |
| 17 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 18 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляютя путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненых работ, а также подписания Акта межведомственной комисии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |

Приложение к техническому заданию

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и ресурсов | Ед. | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | На ед. | По проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ № 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1008-003-06 | Блок питания и контроля УБП 12В | шт. | 7 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 40,32 |
| 2 | 08-03-572-1 | Клавиатура кодовая | шт. | 3 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,32 | 6,96 |
| 3 | 801-121-1 | Аккумулятор 12В 7 Аh | шт. | 7 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,06 | 14,42 |
| 4 | 1009-004-02 | Утановка оперативной системы, программного обеспечения | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 208 | 208 |
| 5 | 1009-004-03 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32 | 32 |
| 6 | 10-04-067-22 | Установка камеры | шт | 5 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей |  | 21,8 | 109 |
| 7 | 10-04-067-21 | Монтаж NVR - 8 ch | шт | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  | 4,36 | 4,36 |
| 8 | 10-04-112-02 | Свитч - 8 ch POЕ Gigabit | шт | 1 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей |  | 28 | 28 |
| 9 | 1008-001-01 | Прибор приёмно-контрольный 10 лучей | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,2 | 7,2 |
| 10 | 1008-001-09 | Прибор приёмно-контрольный 2 луч | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,7 | 5,7 |
| 11 | 1004-067-22 | Установка видердомафона | шт | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,8 | 21,8 |
| 12 | 1004-066-06 | Сигнальное устройство | шт. | 6 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6 | 36 |
| 13 | 1008-003-05 | Извещатель ОС ИК | шт. | 84 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 483,84 |
| 14 | 1008-003-05 | Извещатель ОС ИК поталочный | шт. | 15 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 86,4 |
| 15 | 1008-003-05 | Извещатель ОС микроволновой | шт. | 4 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 23,04 |
| 16 | 1008-003-05 | Извещатель ОС Аккустический | шт. | 18 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,76 | 103,68 |
| 17 | 1008-002-04 | Извещатель ОС СМК | шт. | 48 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,84 | 40,32 |
| 18 | 1008-002-04 | Кнопка выхода для кодового замка | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,84 | 0,84 |
| 19 | 1008-002-04 | Кнопка тревоги | шт. | 23 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,84 | 19,32 |
| 20 | 1008-019-01 | Коробка разветвительная КС-4 | шт. | 40 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,5 | 20 |
| 21 | 1008-005-02 | Прокладка провода КСВП 2*0,5мм2 | 100м | 4 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 116 |
| 22 | 1008-005-02 | Прокладка провода КСВП 4*0,5мм2 | 100м | 5,1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 147,9 |
| 23 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля UTP | 100м | 21,5 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,1 | 797,65 |
| 24 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля ПУГНП | 100м | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,1 | 37,1 |
| 25 | 1001-051-09 | Разделка и включение кабелей и проводов | 10конц. | 93 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,2 | 576,6 |
| 26 | 1006-068-17 | Контрольные и приёмно-сдаточные испытания | объект | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 289 | 289 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1 |  | 3255,45 |  |
| РАЗДЕЛ № 2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1008-001-02 | Прибор приёмно-контрольный 20 лучей | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,7 | 11,7 |
| 2 | 801-121-1 | Аккумулятор 12В 7 Аh | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,06 | 2,06 |
| 3 | 1004-066-06 | Сигнальное устройство | шт. | 14 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6 | 84 |
| 4 | 1008-002-02 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 137 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,68 | 230,16 |
| 5 | 1008-002-01 | Извещатель ПС ручной | шт. | 4 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,84 | 3,36 |
| 6 | 1008-019-01 | Коробка разветвительная КС-4 | шт. | 45 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,5 | 22,5 |
| 7 | 8-02-396-20 | Труба ПХВ гофрированная | 100м | 2,4 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,99 | 38,376 |
| 8 | 1008-005-02 | Провод КСВП 2*0,5мм2 | 100м | 10,3 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29 | 298,7 |
| 9 | 1001-051-09 | Разделка и включение кабелей и проводов | 10конц. | 30 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,2 | 186 |
| 10 | 1001-055-02 | Прокладка кабеля ПУГНП 2*1мм2 | 100м | 2,4 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 37,1 | 89,04 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 2 |  | 965,896 |  |
| РАЗДЕЛ № 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| Наладка приборов |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-04-008-4 | Приборы приёмно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф | шт. | 6 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,28 | 103,68 |
| 2 | 02-01-036-6 | Записывающее устройство | шт. | 1 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 160 | 160 |
| 3 | 02-01-029-3 | Клавиатура кодовая функциональная | шт | 3 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,4 | 91,2 |
|  |  | Наладка извещателей |  |  |  |
| 4 | 02-04-009-1 | Извещатель ОС ИК,АК | шт. | 117 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,24 | 496,08 |
| 5 | 02-04-009-9 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 137 |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,12 | 153,44 |
|  |  | ИТОГО ПО ПУСКОНАЛАДКЕ |  | 1004,4 |  |
| РАЗДЕЛ № 4. МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кнопка тревоги | шт. | 23 |  |
| 2 |  | Кнопка выхода | шт. | 1 |  |
| 3 |  | Коробка распределительная КC-4 | шт | 85 |  |
| 4 |  | Труба гофрированная ПХВ ф 16мм | м | 240 |  |
| 5 |  | Короб ПХВ 100*60 мм2 | 2м | 8 |  |
| 6 |  | Дюбель пластиковый для бетона 7мм | упаковка | 10 |  |
| 7 |  | Саморез 4 мм | кг | 5 |  |
| 8 |  | Саморез 8 мм | кг | 1 |  |
| 9 |  | Саморез 2 мм | кг | 4 |  |
| 10 |  | Резистор 1,0 кОм | шт. | 138 |  |
| 11 |  | Резистор 7,5 кОм | шт. | 21 |  |
| 12 |  | Диод | шт. | 14 |  |
|  |  | ИТОГО стоимость материалов |  |  |  |
| РАЗДЕЛ № 5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провод КСПВ 4*0,5мм2 | м | 510 |  |
| 2 |  | Провод КСПВ 2*0,5мм2 | м | 300 |  |
| 3 |  | Кабель КСВП 4*2*0,5мм2 | м | 2150 |  |
| 4 |  | Провод однопарный ПУГНП 2*1мм2 | м | 240 |  |
| 5 |  | Провод однопарный ПУГНП 3*1,5 мм2 | м | 100 |  |
|  |  | итого |  |  |  |
| РАЗДЕЛ № 6. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный 30 лучейГранд Магистр АРС |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Видео домофон HIKVISION |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Мультибиометрический идентификационный терминал контроля доступа Multi Bio 800 |  | шт. | 1 |  |
| 4 | Электромагнитный замок до 500 кг |  | шт. | 1 |  |
| 5 | Блок реле для обратного закрытия |  | шт. | 1 |  |
| 6 | Кодовая клавиатура Digital Key 2 |  | шт. | 2 |  |
| 7 | Уличная IP камера; 1/3" 4MP; фикс. объектив: 3,6мм; угол обзора 87гр.; сжатие: H.265/H.264; разрешение : 1080P; чувствительность: 0.08лк(цвет),0лк(ИК вкл); Дальность ИК:30м; WDR,3DNR,AWB,AGC,BLC,HLC,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -30~+60°С |  | шт. | 5 |  |
| 8 | Кабель HDMI 1,5m |  | шт. | 1 |  |
| 9 | Экстендр HDMI 30m |  | шт. | 1 |  |
| 10 | Свитч x 8 ch с РРоЕ gigabit |  | шт. | 1 |  |
| 11 | Жесткий диск HDD 6 Td |  | шт. | 1 |  |
| 12 | Записывающее устройство -NVR- 8 канал 4К - Цифр.зап.устр.встр.дет движ, NVR Output 256/160Mbps Bit Rate Input Maxup to 8-ch IPvideo 2SATA-6ТВ HDMI interfaces, H265 + 4К (3840×2160)/60Hz, Поддержка IP камер до 5 Mpx 1Ucase,19" |  | шт. | 1 |  |
| 13 | Блок питания УБП 12В 2 А/Ч |  | шт. | 7 |  |
| 14 | Аккумулятор 12 В 8 А h |  | шт. | 8 |  |
| 15 | Извещатель ПС дымовой ИП 212-01 Артон |  | шт. | 137 |  |
| 16 | Извещатель ПС ручной 513-10 |  | шт. | 4 |  |
| 17 | Сигнальное устройство ОПОП 124-7 |  | шт. | 20 |  |
| 18 | Извещатель ОС ИК Rk-410 Roscok |  | шт. | 84 |  |
| 19 | Извещатель ОС ИК RK 2000 Roiscok |  | шт. | 15 |  |
| 20 | Извещатель микроволновой RK 110 |  | шт. | 4 |  |
| 21 | Извещатель ОС СМК |  | шт. | 48 |  |
| 22 | Прибор приёмно-контрольный Алтай-2 |  | шт. | 1 |  |
| 23 | Прибор приёмно-контрольный Приток А 01-08 |  | шт. | 2 |  |
| 24 | Прибор приёмно-контрольный Приток А 01-16 |  | шт. | 3 |  |
| 25 | Извещатель ОС АК GLASSTREK-456 |  | шт. | 18 |  |
| 26 | Монитор АРТЕЛЬ - 23" |  | шт. | 1 |  |