ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/н | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Операционные расходы по текушему ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 3 | Вид строительства | Текуший ремонт асфальтирования территории Учтепинского филиала расположенного по адресу: г.Ташкент, Учтепинский район, ул.Фархадская, дом№54 |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства | 24 242 510,00 сум, с учетом НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «LOKOMOTIV-PROEKT» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) на постоянной основе не менее 2 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); Наличие денежных средств на начало текушего ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Минимальный среднегодовой оборот не менее 50,0 млн.сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Опыт работы в аналогичных строительствах в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 15 дней. |
| 10 | Основные объёмы работ | Ремонтные работы, укладка асфальта. |
| 11 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 12 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 13 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки. |

| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА АО НБ ВЭД РУЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | РЕСУРС |  | ОБОСНОВАНИЕ |  | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА |  | ЕД.ИЗМ |  | КОЛ-ВО |  | ЦЕНА |  | СУММА |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00001 |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА |  | ЧЕЛ-Ч |  | 62,832 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00112 |  | С203-101 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 00762 |  | С202-1141 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,066 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02499 |  |  |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,066 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03078 |  |  |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ |  | МАШ-Ч |  | 3,267 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30135 |  | С111-9010 |  | БИТУМ |  | Т |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45049 |  |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ |  | М3 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45059 |  |  |  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ |  | Т |  | 31,548 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ |  | СУМ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% |  | СУМ |  |  |  | 0,1727 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НДС 15% |  | СУМ |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА АО НБ ВЭД РУЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ |  | ОБОСНОВАНИЕ |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ |  | ЕД.ИЗМ |  | КОЛ-ВО |  |  |  | ЦЕНА |  | СУММА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ |  | ПО ПРОЕКТУ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | E27-7-1-1 |  | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ |  | 100М2 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 00001 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  | ЧЕЛ-Ч |  | 14,4 |  | 47,52 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 00003 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  | ЧЕЛ-Ч |  | 0,07 |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 00112 |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,03 |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 00762 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,02 |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 02499 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т |  | МАШ-Ч |  | 0,02 |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 03078 |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ |  | МАШ-Ч |  | 0,85 |  | 2,805 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 30135 |  | БИТУМ |  | Т |  | 0,06 |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 45049 |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ |  | М3 |  | 0,5 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 45059 |  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ |  | Т |  | 7,14 |  | 23,562 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | E27-7-1-2 |  | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-1 К=2 |  | 100М2 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 00001 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  | ЧЕЛ-Ч |  | 4,64 |  | 15,312 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 03078 |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ |  | МАШ-Ч |  | 0,14 |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 45059 |  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ |  | Т |  | 2,42 |  | 7,986 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО ЗАТРАТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  | ЧЕЛ-ЧАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО ЗАТРАТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  | ЧЕЛ-ЧАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ) |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС 15% |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА АО НБ ВЭД РУЗ. |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | E27-7-1-1 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 | 3,3 |  |  |
| 2 | E27-7-1-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-1 К=2 | 100М2 | 3,3 |  |  |
| ВЕДОМОТЬ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 62,832 |  |  |
| 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,231 |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С203-101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 0,099 |  |  |
| 4 | С202-1141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,066 |  |  |
| 5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,066 |  |  |
| 6 |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ-Ч | 3,267 |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С111-9010 | БИТУМ | Т | 0,198 |  |  |
| 8 |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 1,65 |  |  |
| 9 |  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 31,548 |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЧТЕПИНСКОГО ФИЛИАЛА АО НБ ВЭД РУЗ. |  |  |  |  |  |
| ОСНОВАНИЕ: |  |  |  |  |  |
| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E27-7-1-1 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 | 3,3 |  |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 14,4 | 47,52 |
| 1.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,07 | 0,231 |
| 1.3 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 0,03 | 0,099 |
| 1.4 | 00762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,066 |
| 1.5 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,066 |
| 1.6 | 03078 | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ-Ч | 0,85 | 2,805 |
| 1.7 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,06 | 0,198 |
| 1.8 | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,5 | 1,65 |
| 1.9 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 7,14 | 23,562 |
| 2 | E27-7-1-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-1 К=2 | 100М2 | 3,3 |  |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,64 | 15,312 |
| 2.2 | 03078 | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ-Ч | 0,14 | 0,462 |
| 2.3 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 2,42 | 7,986 |
| ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 62,832 |  |
| 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,231 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 3 | С203-101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 0,099 |  |
| 4 | С202-1141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,066 |  |
| 5 |  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,066 |  |
| 6 |  | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ-Ч | 3,267 |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 7 | С111-9010 | БИТУМ | Т | 0,198 |  |
| 8 |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 1,65 |  |
| 9 |  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 31,548 |  |