ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/н | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Операционные расходы по текушему ремонту на 2021 год по АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 3 | Вид строительства | Текуший ремонт фасада здания Маликработского филиала расположенного по адресу: Навоийская область, СЭИЗ Навои |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства | 35 621 805,00 сум, с учетом НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «НАВОИ ПРОЕКТ ПРО» |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. (автомобиль прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор) Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 2 человек (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); Наличие денежных средств на начало текушего ремонта не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Минимальный среднегодовой оборот не менее 50,0 млн.сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка). Опыт работы в аналогичных строительствах в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание через 30 дней. |
| 10 | Основные объёмы работ | Отделочные работы и ремонтные работы. |
| 11 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 12 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил, оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 13 | Требования по обеспечению финансирования | 30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 14 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки. |

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта - |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ МАЛИКРАБОТСКОГО ФИЛИАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  | СУМ |
| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проектным данным |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на.ед.изм. | общая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Е61-024-01 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [ТИПА "ВЕТОНИТ"] | 100М2 | 0,4500 |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7:1) | ЧЕЛ.-Ч | 62,91 | 28,3095 |  |  |  |  |
| 1. 2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,57 | 0,2565 |  |  |  |  |
| 1. 3 | 1614 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л | МАШ.-Ч | 5,64 | 2,538 |  |  |  |  |
| 1. 4 | 9210 | ВОДА | М3 | 0,41 | 0,1845 |  |  |  |  |
| 1. 5 | 12371 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ /ТИПА "ВЕТОНИТ"/ | Т | 0,54 | 0,243 |  |  |  |  |
| 1. 6 | 30150 | ЛАТЕКС СКС-65ГП | Т | 0,01 | 0,0045 |  |  |  |  |
| 1. 7 | 75007 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | 1000М2 | 0,002 | 0,0009 |  |  |  |  |
| 2 | Е0809-001-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА | ПОСТ | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 34 | 374 |  |  |  |  |
| 2. 2 | 44829 | ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М | ШТ | 0,0083 | 0,0913 |  |  |  |  |
| 2. 3 | 44830 | ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕПШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50 МЕТРОВ | ШТ | 0,0083 | 0,0913 |  |  |  |  |
| 2. 4 | 44831 | КАРАБИН АЛЬПИНИСТКИЙ У-I-АА | ШТ | 0,025 | 0,275 |  |  |  |  |
| 2. 5 | 44832 | ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР" | ШТ | 0,0083 | 0,0913 |  |  |  |  |
| 2. 6 | 44833 | ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 0,0042 | 0,0462 |  |  |  |  |
| 2. 7 | 44834 | ОБВЯЗКА СТРАХОВОЧНАЯ | ШТ | 0,0042 | 0,0462 |  |  |  |  |
| 2. 8 | 44835 | ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ | 0,0042 | 0,0462 |  |  |  |  |
| 3 | Е1504-012-03 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | 100М2 | 7,6220 |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1) | ЧЕЛ.-Ч | 9,59 | 73,09498 |  |  |  |  |
| 3. 2 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,2 | 1,5244 |  |  |  |  |
| 3. 3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,3811 |  |  |  |  |
| 3. 4 | 12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,06 | 0,45732 |  |  |  |  |
| 3. 5 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,038 | 0,289636 |  |  |  |  |
| 3. 6 | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0003 | 0,0022866 |  |  |  |  |
| 3. 7 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,01 | 0,07622 |  |  |  |  |
| 4 | Е0809-001-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА | ПОСТ | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1) | ЧЕЛ.-Ч | 34 | 748 |  |  |  |  |
| 4. 2 | 44829 | ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М | ШТ | 0,0083 | 0,1826 |  |  |  |  |
| 4. 3 | 44830 | ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕПШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50 МЕТРОВ | ШТ | 0,0083 | 0,1826 |  |  |  |  |
| 4. 4 | 44831 | КАРАБИН АЛЬПИНИСТКИЙ У-I-АА | ШТ | 0,025 | 0,55 |  |  |  |  |
| 4. 5 | 44832 | ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР" | ШТ | 0,0083 | 0,1826 |  |  |  |  |
| 4. 6 | 44833 | ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 0,0042 | 0,0924 |  |  |  |  |
| 4. 7 | 44834 | ОБВЯЗКА СТРАХОВОЧНАЯ | ШТ | 0,0042 | 0,0924 |  |  |  |  |
| 4. 8 | 44835 | ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ШТ | 0,0042 | 0,0924 |  |  |  |  |
| 5 | Е0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100М2 | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 5. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 43,5 | 21,75 |  |  |  |  |
| 5. 2 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,07 | 0,035 |  |  |  |  |
| 5. 3 | 44082 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,009 | 0,0045 |  |  |  |  |
| 5. 4 | 51622 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | М2 | 3,4 | 1,7 |  |  |  |  |
| 5. 5 | 63944 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,035 | 0,0175 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ |  |  | СУМ |  |  |  |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ |  |  | Х 15600 |  |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ |  |  | Х 5% |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  | Х 18 % |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) |  |  | Х 15 % |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |