ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ «Узнацбанк» |  |
| 2 | Основание | Руководящий документ пожарной безопасности «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт РДПБ 01-003:2008 » |  |
| 3 | Вид работ | Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации Галереи ИИУ и в помещениях ТП 47-07, газового и водяного пожаротушения и видеонаблюдения в здании Галереи ИИУ. |  |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |  |
| 5 | Наименование организации | На конкурсной основе. |  |
| 6 | Требование к участнику | Наличие лицензии на техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной и охранно-пожарной сигнализации, наличие квалифицированных специалистов. |  |
| 7 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало обслуживания начинается с момента заключения договора, срок окончание по согласованию сторон. |  |
| 9 | Требования к выполнению работ | Работы должны выполнятся согласно регламентам выполняемых работ установленной Государственной службой пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан в руководящем документе РДПБ 01-003:2008. |  |
| 10 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |  |
| 11 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 |  |
| 12 | Краткая характеристика и назначение услуг | Качественная и своевременная организация эксплуатации и обеспечения бесперебойного функционирования автоматических систем охранно-пожарной сигнализации, автоматического газового пожаротушения, контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией. Сохранение и восстановление эксплуатационных качеств и функциональных способностей оборудования на объекте Заказчика. Своевременный мелкий ремонт вышедшего из строя оборудования. Устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов. Строгое соблюдение периодичности по проведению работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей; - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем; - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний. - осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; -проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах; - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения. - проведение ТО в полном объеме в установленные сроки; - устранение неисправностей по вызову Заказчика; - обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем ОПС о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем; - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования. |  |
| 13 | Наименование и виды работ | Наименование приборов | Количество |
|  | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в здании | Панель Simplex 4100U Пожарные датчики Звуковые сирены Охранные датчики Эл./маг. Контакторы Аварийные кнопки Контр. модуль SGM 1 | 1 комп. 302 шт. 80 шт. 73 шт. 148 комп. 24 шт. 17 шт. |
|  | Техническое обслуживание системы газового пожаротушения в здании | Контр. модуль М500 Звуковые сирены Выт. вентилятор Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД) Батареи 6-ти баллонные с авто пуском Баллоны переносные | 3 шт. 2 шт. 1 шт. 18 шт. 3 комп. 18 шт. |
|  | Техническое обслуживание системы водяного пожаротушения в здании | Щиты автоматики Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, РД) Насосная станция Пожарные щиты | 3 шт. 6 шт. 1 комп. 17 шт. |
|  | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в эл. подстанции | Пожарный прибор Пожарные датчики Сигнальное устройство | 1шт. 10 шт. 1 шт. |
|  | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании | Наружные и внутренние видеокамеры Видеорегистратор TITUS 16F3 Видеорегистратор HIKVISION | 32 шт. 1 шт. 1 шт. |

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.