ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ Узнацбанка |
| 2 | Основание | Постановление кабинета министров республики Узбекистан №801 от 6.10.2017 года «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности лифтов» |
| 3 | Вид работ | Техническое ежемесячное обслуживание лифтов «KONE» в количестве 3 штук в Галереи ИИУ. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие лицензии на техническое обслуживание и опыт работы с лифтами марки «KONE», наличие квалифицированных специалистов, наличиематериальной базы. |
| 6 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 7 | Срок начало и окончания работ | Начало обслуживания начинается с момента заключения договора, сроком на 12 месяцев. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Выполнение робот согласно общему техническому регламенту о безопасности лифтов. |
| 9 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |
| 10 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон 2 |
| 11 | Краткая характеристика и назначение услуг | Качественная и своевременная организация обеспечения бесперебойного функционирования лифтов. Сохранение и восстановление эксплуатационных качеств и функциональных способностей оборудования лифтов на объекте Заказчика. Своевременный мелкий ремонт вышедшего из строя оборудования. Устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов. Строгое соблюдение периодичности по проведению работ, предусмотренных технической документацией. - регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО лифтов, предусмотренной нормативными документами на ТО лифтов; - применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний; - осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования лифтов в целом; - проверка работоспособности лифтов в ручном и автоматическом режимах; - проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности лифтов в течение всего срока эксплуатации; - ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний электроники лифтов, выявление и устранение причин их возникновения; - проведение ТО в полном объеме в установленные сроки; - устранение неисправностей по вызову Заказчика; - обеспечение Заказчика информацией о состоянии лифтов о возможностях обновления и усовершенствования программного обеспечения электроники лифтов, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации лифтов; - консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного программного обеспечения электроники лифтов. |
| 12 | Наименование работ | Виды работ |
|  | ТО-1. Проводится 2 раза в месяц. | Осмотр и ревизия тормозного устройства |
|  |  | Осмотр и регулировка замков и дверного контакта дверей шахты |
|  |  | Регулировка движения кареток дверей шахты |
|  |  | Замена электролампы и ревизия электропроводки |
|  | ТО-2. Проводится 1 раз в месяц. | Ревизия магнитных пускателей |
|  |  | Ревизия концевого выключателя, датчика |
|  |  | Ревизия натяжного устройства |
|  |  | Осмотр и устранение искривления направляющих |
|  |  | Очистка шахты |
|  |  | Осмотр и ревизия вызывного аппарата |
|  |  | Ревизия поста управления |
|  |  | Регулировка дверей шахты |
|  |  | Проверка и регулировка дверей кабины |
|  |  | Ревизия башмаков кабины |
|  |  | Проверка креплений каркаса кабины |
|  |  | Ревизия противовеса |
|  | ТО-3. проводится 1 раз в 6 месяцев. | Ревизия вводного автомата |
|  |  | Осмотр и выявление дефектов лебедки |
|  |  | Ревизия ограничителя скорости |
|  |  | Ревизия силового блока DRIVE MODULE |

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.