ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации, необходимой для производства работ по замене (перекладке) высоковольтного электрического кабеля (10 000 вольт), обеспечивающего электрической энергией здание Галереи ИИУ.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
| 2 | Основание | Дефектный акт №1 от 18.03.2021г. |
| 3 | Цель приобретение услуги | Обеспечение всей необходимой проектно-сметной документацией для производства работ по замене (перекладке) высоковольтного электрического кабеля с целью бесперебойной подачи электрической энергии в здание Галереи ИИУ. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Ориентировочная стоимость | 65 650 000,00 сум с учётом НДС. |
| 6 | Наименование проектной организации | Определяется по итогам отбора. |
| 7 | Вид работ, услуг | Разработка, согласование и утверждение нижеследующей документации: Архитектурно-планировочное задание (АПЗ). Топографическая съемка участка перекладываемых линий и согласование данного проекта со всеми заинтересованными организациями (Юнус Абадский РЭП, ГавУАС, АО «Toshshahar ETK» и ГИ «Узэнергоинспекция»). Локально-ресурсная сметная документация. Проведение экспертизы выполненных работ. Исполнительная съемка. Служебное Распоряжение от АО «Toshshahar ETK». |
| 8 | Не допускаются к участию отбора | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками. |
| 9 | Требование к участнику | Для участия в отборе данного проекта необходимо: - Иметь соответствующие лицензии; - Наличие соответствующего оборудования, измерительной техники, необходимых для генерального проектирования; - Наличие квалифицированных инженерно – технического персонала не менее 4 человек (инженер-проектировщик, инженер-проектировщик кабельных линий до 20 кВ, инженер конструктор, специалист-сметчик); - Опыт работы в аналогичном проектировании в роли генпроектировщика или субпроектировщика за последние 2 года (прилагать подтверждающие документы). |
| 10 | Требование к документации | Вся документация должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 11 | Требования по обеспечению финансирования | Обеспечение финансирования - предоплата 100% от общей суммы договора. |
| 12 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов | Заказчику передаётся согласованная в установленном порядке в бумажном виде и на электронном носителе, все альбомы рабочих чертежей и сметная документация. |
| 13 | Срок и место поставки | Срок поставки проектно-сметной документации составляет не более 90 банковских дней после поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителю. Поставка проектно-сметной документации осуществляется Исполнителем по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Турон 2. |

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика.