# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по оснащению 2-х помещений UPS системой газового пожаротушения АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Заказчик: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника электронного конкурса

- Техническая часть электронного конкурса

- Проект договора

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

|  | ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА |
| --- | --- |
|  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса и регулирование деятельности закупочной комиссии при проведении электронного конкурса |  | Условия осуществления государственных закупок посредством электронного конкурса определяются в соответствии настоящей главы. Ответственный секретарь закупочной комиссии: осуществляет проверку оформления конкурсных предложений участников на соответствие требованиям конкурсной документации и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки; вносит в электронную систему результаты оценки конкурсных предложений участников по утвержденным критериям. 2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций. 3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат. 4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур. 5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании. |
| 1 | Общие положения | 1.1 | Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 09.04.2018г. № ЗРУ-472, Положения «О порядке организации и проведения закупочных процедур», утвержденного приказом Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15.05.2018г. №185, с учетом внесенных изменений и дополнений к данному Положению согласно приказа министерства финансов Республики Узбекистан от 24.02.2020 года №7 (рег.№ 3016-3 от 13.04.2020г.) и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы). |
|  |  | 1.2 | Предмет электронного конкурса: Оснащение 2-х помещений UPS системой газового пожаротушения АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». |
|  |  | 1.3 | Основание: Рапорт на имя Руководство и «Правилами Пожарной безопасности» утверждённых Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 октября 2020 года №649. |
|  |  | 1.4 | Предельная стоимость конкурса: 202 182 000 (двести два миллиона сто восемьдесят два тысяч) сум с учетом НДС. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость. |
|  |  | 1.5 | Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного конкурса представлено в технической части Конкурсной документации. |
|  |  | 1.6 | Форма заседания конкурсной комиссии – онлайн |
| 2 | Организаторы электронного конкурса | 2.1 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан». Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101». Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70 |
|  |  | 2.2 | Держатель договора: АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
|  |  | 2.3 | Электронный конкурс проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке. |
| 3 | Участники электронного конкурса | 3.1 | В электронном конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в п.5.12. данной конкурсной документации. |
| 4 | Порядок внесения, предложений электронном конкурсе | 4.1 | Для участия в электронном конкурсе и для ознакомления с условиями электронного конкурса, участник должен: а) скачать электронную версию Конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале; б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией; |
| 5 | Подача конкурсного предложения | 5.1 | При проведении электронного конкурса участники подают конкурсные предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного конкурса. |
|  |  | 5.2 | Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью конкурсного предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника. |
|  |  | 5.3 | Вместе с конкурсным предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы. При этом конкурсные предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах. |
|  |  | 5.4 | До наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр участниками электронного конкурса, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор. |
|  |  | 5.5 | Участник электронного конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов. |
|  |  | 5.6 | Участник электронного конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное предложение до окончания срока подачи таких конкурсных предложений |
|  |  | 5.7 | Участник электронного конкурса вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений |
|  |  | 5.8 | В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат. |
|  |  | 5.9 | В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения конкурсных предложений участниками, до направления конкурсного предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос. |
|  |  | 5.10 | В электронном конкурсе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям: наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора; правомочность на заключение договора; отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов; отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
|  |  | 5.11 | При отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются организации: |
|  |  |  | не предоставившие в установленный срок необходимые документы; |
|  |  |  | находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; |
|  |  |  | находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; |
|  |  |  | находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |
|  |  |  | имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; |
| 6 | Язык конкурса, единица измерений | 6.1 | Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. |
| 7 | Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности | 7.1 | Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица, ведущие учет поступающие конкурсные предложения и обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность; председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. |
| 8 | Прочие условия | 8.1 | Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного конкурса. |
|  |  | 8.2 | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока приема предложений. |
|  |  | 8.3 | Изменение предмета конкурса (услугу), внесение изменение в техническую часть конкурсной документации не допускается. В случае внесения изменения в другие части конкурсной документации срок окончания приема предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. |
|  |  | 8.4 | Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность. |
|  |  | 8.5 | Конкурс признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной документации. |
|  |  |  | Конкурс может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися: |
|  |  |  | если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; |
|  |  |  | если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения; |
|  |  |  | все представленные конкурсные предложения не содержат необходимые документы или не отвечают Конкурсной документации. |
|  |  | 8.7 | Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале. |
|  |  | 8.8 | Главное назначение системы состоит в оперативном и гарантированном определении возникновения возгорания, извещение дежурного оператора и персонала объекта. Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта (№2201813-27-01-2021-ПС), предусматривающего проектирование системы пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения в 2-х помещениях источника бесперебойного питания, а также модернизации трубной разводки системы газового пожаротушения установленного в серверном помещение. Участник может ознакомиться с рабочим проектом Заказчика. Допускается частичная замена оборудования на оборудование с аналогичными функциональными характеристиками, обеспечивающими реализацию проекта. |
| 9 | Подведение итогов электронного конкурса | 9.1 | При наличии трех и более участников электронного конкурса — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей. |
|  |  | 9.2 | Электронный конкурс признается несостоявшимся, если в электронном конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести конкурс повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам). |
|  |  | 9.3 | При проведении электронного конкурса в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их конкурсные предложения. Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его конкурсном предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником. |
|  |  | 9.4 | Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет конкурсное предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в конкурсном предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии. |
|  |  | 9.5 | Конкурсное предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и конкурсной документации. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании конкурсного предложения участника надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией. |
|  |  | 9.6 | Во время оценки конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится в электронной форме |
|  |  | 9.7 | Оценка технической части конкурсного предложения на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме |
|  |  | 9.8 | В зависимости от условий, определенных конкурсной документацией, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя участника, конкурсное предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей конкурсного предложения (при использовании балльного метода); участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном конкурсе по результатам оценки технической части конкурсных предложений (при использовании метода наименьшей цены). |
|  |  | 9.9 | В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший конкурсное предложение раньше остальных. Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. |
|  |  | 9.10 | По итогам рассмотрения конкурсных предложений ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии. Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей. Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме. При этом, протокол должен содержать следующую информацию: о дате и времени рассмотрения и оценки конкурсных предложений; о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного конкурса; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были рассмотрены; об участниках электронного конкурса, конкурсные предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения; о принятом решении о победителе электронного конкурса; наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного конкурса. |
|  |  | 9.11 | Любой участник электронного конкурса после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного конкурса. |
|  | 9.12 | По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор. |
|  | 9.13 | Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения. |
|  | 9.14 | Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника. |
|  | 9.15 | Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан |

I. Технико-квалификационная оценка конкурсных предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов квалификационных и технической части. Предложения участников конкурса, не прошедшие, по технико-квалификационной оценке (набравшие менее 55 баллов по итогам выставления оценок), дисквалифицируются.

#### Критерии технической оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ. | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 3 | Наличие квалифицированных специалистов. | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 4 | Допуск к выполнению работ по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств охраны на особо важных и категорированных объектах Республики Узбекистан. | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 5 | Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей | Максимальный балл – 10 баллов |  |
| 6 | Общая информация об участнике: Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа), Юридический адрес Контактный телефон, факс, е-mail, Полные банковские реквизиты, Основные направления деятельности, Информация об учредителях | Максимальный балл – 10 баллов |  |

Ценовая оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой частью.

#### Критерии ценовой оценки

| № | Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя. | Максимальный балл – 40 баллов |  |

Оценка предложений

| Критерий | Уд. Вес % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Техническая оценка | 60 |  |
| Ценовая оценка | 40 |  |

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 2 | Основание | Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 649 от 20 октября 2020 года об утверждение Правил Пожарной Безопасности. Стандарты Системы Бесперебойного Энергоснабжения (Ups). |
| 3 | Вид строительства | Оснащение 2-х помещений UPS системой газового пожаротушения. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Опыт выполнения аналогичных работ. Наличие квалифицированных специалистов. |
| 6 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 7 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 30 календарных дней. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта (№2201813-27-01-2021-ПС), а также «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. |
| 9 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 10 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 11 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 12 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 13 | Место установки | Установка системы газового пожаротушения осуществляется по адресу г. Ташкент Юнус-Абадский район проспект Амира-Темура 101. |
| 14 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования и проектно сметной документации. |
| 15 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 16 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляются путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполнены работ, а также подписания Акта межведомственной комиссии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |

Приложение

к технической части

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| № | обоснование | наименование работ и ресурсов | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Ц10-8-1-9 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА | шт | 2 |
| 1.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 5,7 | 11,4 |
| 1.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,13 | 0,26 |
| 2 | О1 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ СТАРТ-И | к-т | 2 |
| 3 | Ц18-9-1-6 ШHК.ДОП.4 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ | комплект | 2 |
| 3.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 21,3 | 42,6 |
| 4 | ОГАЗ1 | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX /ЗАПРАВКА 43 КГ./ | к-т | 1 |
| 5 | ОГАЗ2 | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX /ЗАПРАВКА 45 КГ./ | к-т | 1 |
| 6 | Ц10-8-2-2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | шт | 6 |
| 6.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1,68 | 10,08 |
| 6.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,16 | 0,96 |
| 7 | О2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АВРОРА-ДН | шт | 6 |
| 8 | О3 | БАЗА 2-Х ПРОВОДНАЯ ВЫСОКАЯ ДЛЯ ИП АВРОРА | шт | 6 |
| 9 | Ц10-8-2-1 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | шт | 2 |
| 9.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 0,84 | 1,68 |
| 9.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,06 | 0,12 |
| 10 | О4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ | шт | 2 |
| 11 | Ц10-8-2-4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ | шт | 2 |
| 11.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 0,84 | 1,68 |
| 12 | О5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО102-26 ИСП.00 | шт | 2 |
| 13 | Ц10-8-3-1 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | шт | 4 |
| 13.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 7,92 | 31,68 |
| 13.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,13 | 0,52 |
| 14 | О6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗВУКОВОЙ 12/24В /ЦВЕТ КРАСНЫЙ/ ЕМА1224В4R | шт | 4 |
| 15 | О7 | БАЗА /КРАСНАЯ/ ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ СЕРИИ ЕМА НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ELPBR | шт | 4 |
| 16 | Ц10-4-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | шт | 6 |
| 16.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 6 | 36 |
| 17 | О8 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» /ТАБЛО/, 24В | шт | 2 |
| 18 | О9 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «ГАЗ! УХОДИ!» /ТАБЛО/, 24В | шт | 2 |
| 19 | О10 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» /ТАБЛО/, 24В | шт | 2 |
| 20 | Ц10-8-3-3 | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | шт | 2 |
| 20.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 3,6 | 7,2 |
| 20.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,13 | 0,26 |
| 21 | О11 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СКАТ-2400 | шт | 2 |
| 22 | Ц8-1-121-1 | АККУМУЛЯТОР | шт | 4 |
| 22.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 2,06 | 8,24 |
| 23 | О12 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ | шт | 4 |
| 24 | Ц12-8-3-2 | ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ДО ММ 32 | 1000м | 0,05001 |
| 24.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1802 | 90,11802 |
| 25 | Ц12-8-5-10 | ОРОСИТЕЛИ, НАСАДКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЙ РОЗЕТКИ | 100шт | 0,08 |
| 25.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 44,7 | 3,576 |
| 26 | Ц12-19-7-1 ШHК.ДОП.0 | ОТВОД, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 32ММ | 10шт | 1,8 |
| 26.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 4,56 | 8,208 |
| 27 | Ц12-19-7-58 ШHК.ДОП.0 | ТРОЙНИК, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 45ММ | 10шт | 0,4 |
| 27.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 11,8 | 4,72 |
| 28 | О13 | ТРУБНЫЙ КОМПЛЕКТ | к-т | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ |
| 29 | Ц8-2-399-1 | ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 6 #/ПРОВОДА В КОРОБАХ/ | 100м | 2,87 |
| 29.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 3,52 | 10,1024 |
| 30 | Ц8-2-412-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100м | 2,87 |
| 30.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 5,61 | 16,1007 |
| 31 | МК1 | ПРОВОД ПУГНП 2Х0,5 | м | 100 |
| 32 | МК2 | ПРОВОД ПУГНП 2Х0,75 | м | 84 |
| 33 | МК3 | КАБЕЛЬ КСВПВ 4Х2Х0,52 | м | 310 |
| 34 | МК4 | КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х1,5 | м | 34 |
| 35 | МК5 | ПРОВОД ПВ3 1Х6 | м | 46 |
| 36 | Ц10-4-66-4 | КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | шт | 6 |
| 36.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 4 | 24 |
| 37 | М5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 110Х110 | шт | 4 |
| 38 | М6 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КС-4 | шт | 2 |
| 42 | Ц8-2-409-1 | ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 | 100м | 2,87 |
| 42.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 23,8 | 68,306 |
| 42.2 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 4,84 | 13,8908 |
| 43 | М30 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д-16 | м | 287 |
| 44 | М31 | КЛИПСА КРЕПЛЕНИЕ Д-16 | шт | 574 |
| 45 | Ц8-2-396-20 ШHК.ДОП.3 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ | 100 м | 0,96 |
| 45.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 15,99 | 15,3504 |
| 45.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,66 | 1,5936 |
| 46 | М9 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПВХ 40Х25 | м | 10 |
| 47 | М10 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПВХ 25Х16 | м | 86 |
| 48 | Ц10-4-30-4 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ | шт | 4 |
| 48.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1 | 4 |
| 49 | М11 | ЗАЖИМ КОНТАКТО-ВИНТОВОЙ ЗВИ-3 | шт | 4 |
| 50 | Ц8-3-599-9 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 # | шт | 2 |
| 50.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 3,36 | 6,72 |
| 51 | М12 | ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОД 1-2 АВТОМАТА | шт | 2 |
| 52 | Ц8-3-526-1 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | шт | 2 |
| 52.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1,56 | 3,12 |
| 53 | М13 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А | шт | 2 |
| 54 | E66-61-1 ШHК.ДОП.4 | УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ХОМУТА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | хомут | 95 |
| 54.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1,23 | 116,85 |
| 55 | М40 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL50-56 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ40 | шт | 12 |
| 56 | М41 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL40-43 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ32 | шт | 45 |
| 57 | М42 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL32-35 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ25 | шт | 10 |
| 58 | М43 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL26-28 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ20 | шт | 18 |
| 59 | М44 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL21-23 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ15 | ШТ | 10 |
| 60 | E9-5-11-1 ШHК.ДОП.6 | ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: БЕТОННЫХ | 100шт | 0,95 |
| 60.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 15 | 14,25 |
| 60.2 | 003325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 3,1 | 2,945 |
| 61 | М45 | АНКЕР ЗАБИВНОЙ /ЦАНГА/ М8 | шт | 95 |
| 62 | М46 | ШПИЛЬКА М8 | м | 55 |
| 63 | М47 | ГАЙКА М8 | шт | 95 |
| 64 | М48 | ШАЙБА М8 | шт | 95 |
| 65 | М14 | ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ 4,8Х250 | шт | 200 |
| 66 | М15 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | шт | 150 |
| 67 | М16 | МЕТИЗЫ /САМОРЕЗЫ/ | кг | 2 |
| 68 | М17 | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ D8 | шт | 900 |
| 69 | М25 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ | шт | 8 |
| 70 | М18 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-2,4 КОМ | шт | 20 |
| 71 | М19 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-5,6 КОМ | шт | 2 |
| 72 | М20 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,125-20 ОМ | шт | 2 |
| 73 | М21 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-1,0 КОМ | шт | 6 |
| 74 | М22 | ДИОД 1N5822 | шт | 2 |
| 75 | М23 | ДИОД 1N4007 | шт | 18 |
| 76 | Ц10-1-51-32 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ | 10концов | 8 |
| 76.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 5 | 40 |
| 77 | Ц10-6-13-5 | ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ НА УСИЛИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОДНОКАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ | кабель | 25 |
| 77.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 2 | 50 |
| ЗИП |
| 78 | О1_ЗИП | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX /ЗАПРАВКА 43 КГ./ | шт | 1 |
| 79 | О2_ЗИП | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX /ЗАПРАВКА 45 КГ./ | шт | 1 |
| РАЗДЕЛ 2: ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 80 | У2-4-8-4 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5: НА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ | шт | 2 |
| 80.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 21,6 | 43,2 |
| 81 | У2-4-8-5 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ШЛЕЙФОВ СВЫШЕ 5: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ШЛЕЙФ | шт | 10 |
| 81.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 9 | 90 |
| 82 | У2-4-9-9 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ | шт | 6 |
| 82.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 1,4 | 8,4 |
| 83 | У2-4-10-1 | ШЛЕЙФ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ, ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И КОНТАКТНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ | комплект | 2 |
| 83.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 7,6 | 15,2 |
| 84 | У2-4-9-9 ПPИМ. | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | шт | 4 |
| 84.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 1,4 | 5,6 |
| 85 | У2-4-2-4 | СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОДНО ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СЕКЦИЯ НАБОРНАЯ ГАЗОВАЯ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ | шт | 2 |
| 85.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 4 | 8 |
| 86 | У2-1-41-2 | БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | шт | 2 |
| 86.1 | 021955 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА | чел-ч | 5 | 10 |
| 87 | Ц10-6-68-17 | КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | обьект | 1 |
| 87.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 289 | 289 |

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров

г. Ташкент								“__” _____________2021 г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» - работы по объекту: «Оснащение 2-х помещений UPS системой газового пожаротушения в здании Головного офиса АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»» расположенного по адресу Юнус-Абадский район ул. Амира-Темура 101 (далее - Объект),  согласно рабочего проекта (№2201813-27-01-2021-ПС), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.

- Общая стоимость договора и условия платежа

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет __________________________________ сум с/без НДС.

(сумма прописью)

2.2. Цены на выполнении работы являются окончательными и до полного исполнения договора сторонами изменению не подлежат.

2.3. Расчеты за продукцию производятся между «Заказчиком» и «Исполнителем» путем предварительной и последующей оплаты.

2.3.1. Оплата за работы производится после заключения Договора с 50 % авансированием, от суммы Заказа. Окончательная оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, акта сдачи системы в эксплуатацию.

2.3.2. Основанием для проведения последующей оплаты являются следующие документы:

- счет-фактуры, подписанные между «Заказчиком» и «Исполнителем».

3. Сроки выполнения работ

3.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы, предусмотренные п.1. настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного в п.3.1. настоящего Договора.

3.2. Дата начала выполнения «Подрядчиком» работ – в течение 3-х календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

3.3. Гарантийный срок эксплуатации системы составляет 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, в течение которого «Подрядчик» обязуется устранить все выявленные «Заказчиком» недостатки своими силами и за свой счёт.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

5. Обязательства сторон

5.1. «Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.2. В случае выявления «Заказчиком» недостатков выполненных «Подрядчиком» работах, «Подрядчик» обязан безвозмездно и за свой счет устранить выявленные недостатки в 3-х дневной срок с даты получения от «Заказчика» в письменной форме перечня недостатков с их описанием, либо возместить расходы «Заказчика» по устранению данных недостатков.

5.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок;

5.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности в период выполнения работ;

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Произвести расчеты с «Подрядчиком» в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

5.3. Условия, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения «Подрядчиком» работ в срок, предусмотренный п.п.4.1., 4.2. настоящего Договора, «Подрядчик» уплачивает в пользу «Заказчика» пеню в размере 0,1% от суммы неисполненной части Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременной оплаты работ «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченной части Договора за каждый день просрочки.

7. Порядок решения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

8. Порядок изменений и дополнений договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или дарение ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или c иными неправомерными целями. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. В течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления другая Сторона должна предоставить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. В случае нарушения какой-либо Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, и/или неполучения какой-либо Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив первой Стороне соответствующее письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения первой стороной указанного уведомления. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате такого расторжения.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: АО «Национальный банк ВЭД РУ» _______________________ р/с: ____________________ в МБРЦ НБ ВЭД РУ МФО 00450; ИНН: 200 836 354 ОКЭД: 64190 Заместитель Председателя Правления ___________________________ Главный бухгалтер ____________________________ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Директор ____________________________ Главный бухгалтер _______________________ |
| --- | --- | --- |